参选邀请

中金招标有限责任公司受泸州市中医医院委托，拟对泸州市中医医院 2022年医用耗材购置及配送服务 （第六批）采购项目进行比选（非政府采购），兹邀请符合本次比选要求的供应商参加比选。

一、项目编号：0773-2241GNSCFWQT2019；

二、项目名称：泸州市中医医院 2022年医用耗材购置及配送服务 （第六批）采购项目；

三、预算金额：人民币11,110,126.00元。其中01包：人民币2,962,940.00元；02包：人民币1,663,400.00元；03包：人民币1,942,746.00元；04包：人民币1,662,040.00元；05包：人民币2,879,000.00元。

四、项目简介：

1.本项目拟采购医用耗材1批及相关配送服务供应商。（具体采购清单详见比选文件第五章）

五、供应商参加本次采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力【①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业 执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件】；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供承诺函】；

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供承诺函】；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供承诺函】；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【提供承诺函】；

6.供应商及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录【提供承诺函】；

7.参与比选的供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求，并具有所投产品的经营许可或经营备案证明材料复印件【提供证书复印件】。

8.签署合同前须在四川省药械集中采购及医药价格监管平台进行备案。【①可提供承

诺函；②若已备案的可提供平台登录后单位页面截图】

9.参与比选的供应商须承诺：所投产品符合《医疗器械注册管理办法》要求，均具有国家食品药品监督管理部门出具的医疗器械注册或备案证明（在四川省药械集中采购及医药价格监管平台的注册备案证明材料，如网络截图），如成为成交人，在和采购方签订合同前，向采购方提供相关产品证件复印件及“四川省药械集中采购及医药价格监管平台”的商品编号截图。【提供承诺函】

10.本项目不接受联合体。

六、资格审查：

本项目供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在响应文件中按比选文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件的必须加盖单位印章。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其比选或成交资格被取消。

七、禁止参加本次比选活动的供应商

采购人/代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在比选公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的比选活动。

八、比选文件发售时间、地点：

比选文件获取时间自2022年07月23日至2022年07月29日09时00分—17时00分（节假日除外)

本项目比选文件免费提供（比选文件售后不退, 参选资格不能转让)，通过中金招标有限责任公司四川分公司官网进行报名，操作方式如下：

1.登录中金招标有限责任公司四川分公司官方网站（www.zjzbsc.cn）下载“供应商服务系统操作手册”了解详情。
2.根据“供应商服务系统操作手册”指引进行注册，并完善相关信息填写。

2.1注册审核为工作日上班时间，即工作日上午09:00-12:00，下午：13:30-17:00，审核咨询电话：028-84469198。
3.根据“供应商服务系统操作手册”指引（如何报名）进行项目选择，点击“我要报名”，并通过点击“提交”完成该项目报名。
4.已报名项目由竞标人（竞标人）自行下载相关招标（采购）文件。
注：仅下载文件且未进行该项目成功报名的，将视为主动放弃参与资格。如为联合体参与投标（竞标），由联合体牵头方或任一成员方报名即可。
（二）报名咨询。
联系人：卿女士。
联系电话：0830-3161022。

九、参选截止时间和开标时间：2022年08月04日10时30分（北京时间)。

响应文件递交起止时间：开标当日10时00分至10时30分（北京时间)

响应文件必须在参选截止时间前送达开标地点。逾期送达的响应文件恕不接受。本次比选不接受邮寄的响应文件。

十、参选地点：中金招标有限责任公司四川分公司泸州办事处开标室（泸州市佳乐世纪城金融中心7号楼2301室。）

十一、本参选邀请在泸州市中医医院官网(http://www.lzszyyy.com/ )、全国公共资源交易平台（四川省.泸州市）（https://www.lzsggzy.com）上以公告形式发布。

十二、联系方式

采 购 人：泸州市中医医院

通讯地址：泸州市江阳南路11号

邮    编：646000

联 系 人：万先生

联系电话：0830-2962180

采购代理机构：中金招标有限责任公司

地    址：泸州市佳乐世纪城金融中心7号楼2301室

联 系 人：张女士

联系电话：0830-3161022

## 供应商须知

## 一、供应商须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购最高限价 | - 最高限价：投标每个产品单价不得高于四川省药械集中采购及医药价格监管平台公布的“截止上月末全省医疗机构采购最低采购价”，也不得高于本项目规定的单品最高限价。否则视为无效投标。 2.供应商参与本项目进行总报价时，投标总报价金额=∑单品单价*预采购数量 |
| 2 | 货款实际结算 | 1.按月动态结算，合同最终结算价格=∑单品单价*采购人实际采购数量；如果在结算单月，四川省药械集中采购及医药价格监管平台公布的“截止上月末全省医疗机构采购最低采购价”和“联动参考价”及“本次采购的成交单价”，取三者最低价进行结算。 |
| 3 | 采购方式 | 比选 |
| 4 | 比选评审方法 | 综合评分法（ √ ) |
| 5 | 服务时间及相关要求 | 1.本次比选服务年限：签订合同后3年,若成交人未达到采购人考核标准，或国家政策变化的原因，采购人有权单方面终止合同，且不承担相关法律责任。 2.在服务期间，供应商自行承担市场风险，成交供应商不得以采购人实际采购需求量低于本次采购的预估采购量为由，要求采购人承担任何违约责任。 |
| 6 | 比选保证金 | 本项目不递交比选保证金 |
| 7 | 履约保证金 | 1.金额：中标金额的5%，超过30000元的按30000元收。 2.成交供应商在收到中标通知书后5个工作日内，由中标供应商向采购人指定账户约定以非现金形式将履约保证金足额缴入采购人指定专户或以银行出具的保函提交（单位名称：泸州市中医医院 ， 账号：51001636308051500951 ，开户行：建行江阳支行）。凭履约保证金缴纳证明材料，成交供应商与采购人签订采购合同；缴款单需注明项目名称或编号（履约保证金）。 3.在本项目履约完毕并通过最后一次验收合格后，由采购人以非现金形式无息退还中标（成交）供应商履约保证金。 4.履约保证金缴纳后请及时前往医院规划财务部获取缴款凭据并妥善保管，在申请退还履约保证金时将其原件退还医院，如原件已入账无法退回时请复印并加盖单位公章。 |
| 8 | 比选服务费 | 1.本项目代理服务费合计人民币20800元整，根据各包中标金额的比例进行分配； 2.招标服务费缴款账号： 代理服务费收款单位：中金招标有限责任公司四川分公司 开户行：交通银行股份有限公司成都高新南区支行 账号：511610015018170335724 联系人：卿女士 联系电话：0830-3161022 注：转代理费时请注明项目名称及包号 |
| 9 | 响应文件递交地点 | 递交地点:中金招标有限责任公司四川分公司（泸州市佳乐世纪城金融中心7号楼2301室。） |
| 10 | 响应文件数量 | 每一个包独立做响应文件，按包进行响应文件递交，否则作无效响应处理；正本1份、副本2份，电子文档1份（U盘）。以及用于开标唱标单独提交的“报价一览表”1份。电子文档须为正本复印件，便于采购方整理备案。 |
| 11 | 响应文件有效期 | 提交响应文件截止之日起90天 |
| 12 | 进口产品相关政策 | 未要求提供采购进口产品的，禁止供应商投进口产品。 |
| 13 | 比选文件咨询 | 联系人：张女士 联系电话：0830-3161022 |
| 14 | 比选过程、结果工作咨询 | 联系人：张女士 联系电话：0830-3161022 |
| 15 | 成交通知书领取 | 成交公告公示后，请成交供应商凭有效身份证明证件到比选代理机构领取成交通知书。 联系人：卿女士 联系电话：0830-3161022 地址：泸州市金融中心佳乐世纪城7号楼2301 |
| 16 | 文件解释权 | 本次采购非政府采购，采购文件解释权归采购人。 |

## 比选项目服务及其他要求

- 一、项目概述

本项目拟采购医用耗材1批及相关配送服务供应商。

| 包号 | 品目序号 | 货物名称 | 规格型号 | 是否允许进口 | 计量单位 | 预采购数量（3年） | 本项目单品最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包心内介入包 | 01-01 | 一次性使用无菌血管内导管 | 210mm | 是 | 根 | 100 | 5330 |
|  | 01-02 | 连接管 |  | 否 | 根 | 2000 | 29.25 |
|  | 01-03 | 导引导丝 | 190cm或300cm | 是 | 条 | 500 | 1150 |
|  | 01-04 | 压力泵 | 注射器容量20ml | 是 | 个 | 500 | 494.7 |
|  | 01-05 | 连通板 | 37mm*135mm | 否 | 个 | 1000 | 54.7 |
|  | 01-06 | CTO专用穿通微导管 | 内径≤0. 014 in （0. 36 mm） | 是 | 根 | 50 | 8488 |
|  | 01-07 | CTO专用重入真腔球囊扩张导管 | 内径≤0. 014 in （0. 36 mm） | 是 | 个 | 20 | 15490 |
|  | 01-08 | CTO专用穿通导丝和延长导丝 | 内径≤0. 014 in （0. 36 mm） | 是 | 根 | 50 | 4500 |
|  | 01-09 | 推注器 | 12毫升 | 否 | 支 | 970 | 57 |
|  | 01-10 | 桡动脉压迫止血带 | 充气式（长度24cm、29cm） 螺旋式 | 否 | 套 | 500 | 230 |
|  | 01-11 | PTCA扩张导管 | 1.20-4.00 mm | 是 | 条 | 50 | 3700 |
|  | 01-12 | 一次性使用冠状动脉球囊扩张导管 | 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0，10/15/20mm | 否 | 根 | 50 | 3598 |
| 02包射频消融包 | 02-01 | 三维标测消融导管（冷盐水灌注加强型、压力感应型） | 153*10*4 | 是 | 根 | 12 | 31800 |
|  | 02-02 | 磁定位可调弯标测导管 | 153*10*4 | 是 | 根 | 40 | 4300 |
|  | 02-03 | 自动识别可调弯十极电生理标测导管 | 30*30*2 | 是 | 根 | 40 | 4545 |
|  | 02-04 | 弯形可视双向可调弯导引鞘管 | 90*30*4 | 是 | 根 | 40 | 5700 |
|  | 02-05 | 固定弯四极标测导管 | 25*25*2 | 是 | 根 | 80 | 2375 |
|  | 02-06 | 左心耳封堵器 | 35*20*8 | 是 | 套 | 10 | 51000 |
| 03包神内介入包 | 03-01 | 可控导丝 | 直径0.35mm，长度200cm-300cm | 是 | 根 | 60 | 3395 |
|  | 03-02 | PTA导管 | 直径2mm-7mm，长度20mm-30mm | 是 | 个 | 60 | 2500 |
|  | 03-03 | 球囊扩张导管用球囊充压装置 |  | 否 | 个 | 245 | 462 |
|  | 03-04 | 栓塞保护器 | 直径4mm-6mm | 是 | 个 | 60 | 14100 |
|  | 03-05 | 外周支架和输送器 | 支架直径6mm-10mm，支架长度30mm-40mm | 是 | 个 | 60 | 10285 |
|  | 03-06 | 旋转式Y型连接器 |  | 否 | 个 | 60 | 212.6 |
| 04包人工血管包 | 04-01 | 肝素涂层血管内覆膜支架系统 | 直径：5-13mm | 是 | 个 | 20 | 37632 |
|  | 04-02 | 不可吸收缝合线 | 缝线直径0.109mm，阵线比1：1 | 是 | 根 | 50 | 248 |
|  | 04-03 | 人工血管 | 血管长度45cm，直径4-6mm，带支撑内环 | 是 | 根 | 30 | 12900 |
|  | 04-04 | 心血管补片 | 长宽规格3*3cm | 是 | 片 | 50 | 3000 |
|  | 04-05 | 球囊扩张导管 | 球囊直径7mm，球囊长度4cm，推送杆长度75cm | 是 | 盒 | 80 | 4500 |
| 05包肌红蛋白检测试剂 | 05-01 | 高敏肌钙蛋白T或肌钙蛋白I测定试剂盒(电化学发光法) | 100人份/盒 | 否 | 份 | 10000 | 40 |
|  | 05-02 | 肌红蛋白测定试剂盒（电化学发光法） | 100人份/盒 | 否 | 份 | 10000 | 30 |
|  | 05-03 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（电化学发光法）) | 100人份/盒 | 否 | 份 | 10000 | 15 |
|  | 05-04 | D-二聚体检测试剂盒(化学发光法) | 100人份/盒 | 否 | 人份 | 10000 | 17.9 |
|  | 05-05 | N末端脑利钠肽前体测定试剂盒（化学发光法） | 100人份/盒 | 否 | 人份 | 10000 | 95 |
|  | 05-06 | 降钙素原测定试剂盒（化学发光法） | 100人份/盒 | 否 | 人份 | 10000 | 90 |

注：本次的“预采购数量”只作为本项目采购报价使用的数量，最终结算以实际使用数量为准。

- 技术要求

| 包号 | 品目序号 | 货物名称 | 技术规格及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01包心内介入包 | 01-01 | 一次性使用无菌血管内导管 | 1.包装：1个/盒；2.组成：由导管轴、应力消除管和导管座组成；3.材质：聚乙烯树脂；4.灭菌方式：环氧乙烷灭菌或其他法定有效灭菌方式。5.规格：长度≥210mm。 |
|  | 01-02 | 连接管 | 1.包装：≤60个/箱；2.材质：聚氯乙烯、聚碳酸酯；3.灭菌方式：环氧乙烷灭菌或其他法定有效灭菌方式。★4、能承受内腔500psi（3448kPa）的液压，持续15s，不得出现泄露现象。★5.规格：需至少包含30mm、60mm、91mm、122mm。 |
|  | 01-03 | 导引导丝 | 1.包装：≤5根/盒；2.材质：不锈钢芯丝；3.灭菌方式：环氧乙烷灭菌或其他法定有效灭菌方式。★4.规格：至少包含190cm、300cm。 |
|  | 01-04 | 压力泵 | 1.包装：1个/包；2.材质：聚氯乙烯、聚碳酸酯；3.灭菌方式：环氧乙烷灭菌或其他法定有效灭菌方式；4.其他要求：最大量程≥26atm；5.规格：注射器容量≥20ml。 |
|  | 01-05 | 连通板 | 1.包装：≤50个/箱；2.材质：聚氯乙烯、聚碳酸酯、聚甲醛；3.灭菌方式：环氧乙烷灭菌或其他法定有效灭菌方式。4.规格：37mm*135mm。 |
|  | 01-06 | CTO专用穿通微导管 | 1.包装：1/根；2.材质：聚氯乙烯、聚碳酸酯；3.灭菌方式：环氧乙烷灭菌或其他法定有效灭菌方式；4.其他要求：最小内径≤1.7mm。 |
|  | 01-07 | CTO专用重入真腔球囊扩张导管 | 1.包装：1/根；2.材质：聚氯乙烯、聚碳酸酯；3.灭菌方式：环氧乙烷灭菌或其他法定有效灭菌方式；4.其他要求：最小内径≤1.7 mm。 |
|  | 01-08 | CTO专用穿通导丝和延长导丝 | 1.包装：1/根；2.材质：聚氯乙烯、聚碳酸酯；3.灭菌方式：环氧乙烷灭菌或其他法定有效灭菌方式；4.其他要求：最小内径≤1.7 mm。 |
|  | 01-09 | 推注器 | 1.包装：≤40个/箱；2.材质：聚氯乙烯、聚碳酸酯；3.灭菌方式：环氧乙烷灭菌或其他法定有效灭菌方式；4.规格：≥12ml。 |
|  | 01-10 | 桡动脉压迫止血带 | 1.包装：气囊式≤10套/箱 螺旋式≤20个/箱；2.材质：聚氨酯；3.灭菌方式：环氧乙烷或其他法定有效灭菌方式；★4.规格：需包含充气式和螺旋式，其中充气式长度至少包含24cm和29cm。 |
|  | 01-11 | PTCA扩张导管 | 1.包装：1/根；2.材质：聚氯乙烯、聚碳酸酯；3.灭菌方式：环氧乙烷灭菌或其他法定有效灭菌方式；4.其他要求：远端外层为混合尼龙；5、规格：1.20-4.00mm。 |
|  | 01-12 | 一次性使用冠状动脉球囊扩张导管 | 1.包装：1条/盒；2.材质：聚乙烯树脂；3.灭菌方式：环氧乙烷灭菌或其他法定有效灭菌方式；4.其他要求：可两点/线切割；★5.规格：需至少包含2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mm、10mm、15mm、20mm。 |
| 02包射频消融包 | 02-01 | 三维标测消融导管（冷盐水灌注加强型、压力感应型） | 1.包装：1根/盒；2.组成：连接器、管身、手柄和电极组成；3.材质：聚乙烯树脂，镍钛合金；4.灭菌方式：环氧乙烷灭菌或其他法定有效灭菌方式；5.规格：153*10*4mm。 |
|  | 02-02 | 磁定位可调弯标测导管 | 1.包装：1根/盒；2.组成：由连接器，手柄，管身和电极组成；3.材质：聚乙烯树脂；4.灭菌方式：环氧乙烷灭菌或其他法定有效灭菌方式，有效期≥1年；5.规格：153*10*4mm。 |
|  | 02-03 | 自动识别可调弯十极电生理标测导管 | 1.包装：1根/盒；2.组成：由连接器、手柄、收缩套管、管身、电极以及头电极组成；3.材质：聚乙烯树脂；4.灭菌方式：环氧乙烷灭菌或其他法定有效灭菌方式；5.规格：30*30*2mm。 |
|  | 02-04 | 弯形可视双向可调弯导引鞘管 | 1.包装：1根/盒；2.组成：由导引鞘管、扩张器和导丝构成；3.材质：聚乙烯树脂；4.灭菌方式：环氧乙烷灭菌或其他法定有效灭菌方式；5.规格：90*30*4mm。 |
|  | 02-05 | 固定弯四极标测导管 | 1.包装：1根/盒；2.组成：由手柄、收缩套管、管身、电极和头电极组成；3.材质：聚乙烯树脂；4.灭菌方式：环氧乙烷灭菌或其他法定有效灭菌方式；5.规格：25*25*2mm。 |
|  | 02-06 | 左心耳封堵器 | 1.包装：1套/盒；2.组成：该产品由带有覆网的封堵器和传输系统组成，封堵器由金属网、覆网、覆网固定线、覆网固定销和覆网固定螺母组成；3.材质：金属网和覆网固定销：镍钛合金；覆网：PET；覆网固定线：带涂层的涤纶纱；覆网固定螺母：钛；4.灭菌方式：环氧乙烷灭菌或其他法定有效灭菌方式。★5.有效期≥3年；6.规格：35*20*8mm。 |
| 03包神内介入包 | 03-01 | 可控导丝 | 1.包装：1根/包；2.组成：导丝远端带有镍钛诺管，尖端带有不透射线铂钨合金绕丝；3.材质：该器械的芯丝材料为304不锈钢,远端部分涂有亲水涂层,其余部分至近端涂有聚四氟乙烯；4.灭菌方式：环氧乙烷灭菌或其他法定有效灭菌方式；★5.有效期≥3年；6.规格：直径0.35mm，长度200cm-300cm。 |
|  | 03-02 | PTA导管（劲动脉球囊扩张导管） | 1.包装：1个/盒；2.组成：由连接器、海波管、中间管、远端管、导丝管、不透射线标记及球囊组成；3.材质：由聚碳酸酯、Pebax、聚酯胺、铂铱合金、不锈钢、PTFE等材料组成，涂有LFC亲水性涂层；4.灭菌方式：环氧乙烷灭菌或其他法定有效灭菌方式；★5.有效期≥3年；6.规格：直径2mm-7mm，长度20mm-30mm。 |
|  | 03-03 | 球囊扩张导管用球囊充压装置 | 1.包装：1个/盒；2.组成：球囊扩张导管用球囊充压装置主要由充压装置本体和单三通阀组成；3.材质：尼龙、ABS、聚碳酸酯、聚氨酯、异戊橡胶；4.灭菌方式：环氧乙烷灭菌或其他法定有效灭菌方式；5.有效期≥2年。 |
|  | 03-04 | 栓塞保护器 | 1.包装：1个/盒；2.组成：该产品由连接在不锈钢丝上的镍钛抓捕丝贯穿着的抓捕网和导管组成；3.材质：抓捕网材料为镍钛合金,带有与镍钛合金共价结合的肝素分子涂层；4.灭菌方式：环氧乙烷灭菌或其他法定有效灭菌方式；★5.有效期≥2年；6.规格：直径4mm-6mm。 |
|  | 03-05 | 外周支架和输送器 | 1.包装：1个/盒；2.组成：该产品由自膨式镍钛记忆合金外周支架和导管输送系统两部分组成；3.材质：支架为镍钛合金材料制成，分为直形和锥形两类，不透射线标记材料为钽金属；4.灭菌方式：环氧乙烷灭菌或其他法定有效灭菌方式；★5.有效期≥2年；6.规格：支架直径6mm-10mm，支架长度30mm-40mm。 |
|  | 03-06 | 旋转式Y型连接器 | 1.包装：1个/盒；2.组成：由旋转式Y接头、导入器、转向器组成；3.材质：PC、PP、不锈钢、聚丙烯；4.灭菌方式：环氧乙烷灭菌或其他法定有效灭菌方式；5.有效期≥2年。 |
| 04包人工血管包 | 04-01 | 肝素涂层血管内覆膜支架系统 | 1.包装：1根/盒；2.材质：膨体聚四氟乙烯和镍钛合金；3.灭菌方式：环氧乙烷灭菌或其他法定有效灭菌方式；★4.规格：直径：5-13mm，支架长度至少包含5、10、15cm，推送杆长度≥120cm，含不透射线标尺。 |
|  | 04-02 | 不可吸收缝合线 | 1.包装：1根/盒；2.材质：膨体聚四氟乙烯；3.灭菌方式：环氧乙烷灭菌或其他法定有效灭菌方式。4.规格：直径≥0.1mm。 |
|  | 04-03 | 人工血管 | 1.包装：1根/盒；2.材质：膨体聚四氟乙烯；3.灭菌方式：环氧乙烷灭菌或其他法定有效灭菌方式。★4.规格：血管长度≥45cm，直径4-6mm，带支撑内环。 |
|  | 04-04 | 心血管补片 | 1、包装：1根/盒；2.材质：膨体聚四氟乙烯；3.灭菌方式：环氧乙烷灭菌或其他法定有效灭菌方式。4.规格：≥3*3cm。 |
|  | 04-05 | 球囊扩张导管 | 1.包装：1根/盒；2.材质：乙烯-醋酸乙烯共聚物、尼龙；3.灭菌方式：环氧乙烷灭菌或其他法定有效灭菌方式；★4.规格：球囊直径至少包含7mm、8mm、10mm、12mm四种规格，球囊长度≥4cm，推送杆长度≥75cm。 |
| 05包肌红蛋白检测试剂 | 05-01 | 高敏肌钙蛋白T或肌钙蛋白I测定试剂盒(电化学发光法) | 1.包装：≤100人份/盒；2.组成：试剂、校准品、质控品；3.材质：液体试剂；4.其他要求：★4.1、分析灵敏度：≤5 pg/mL；★4.2、检测范围：5-10000 pg/mL；4.3、线性范围：在5-10000 pg/mL区间内，线性相关系数r≥0.990；4.4、精密度：批内：CV≤10%；批间：CV≤10%；4.5、样本用量：≤50ul；4.6、检测时间：≤9min；5.需在服务期内提供与耗材相匹配使用的设备供医院使用，服务期结束后由公司自行撤回。 |
|  | 05-02 | 肌红蛋白测定试剂盒（电化学发光法） | 1.包装：≤100人份/盒；2.组成：试剂、校准品；3.材质：液体试剂；4.其他要求：★4.1、分析灵敏度：≤21ng/mL；★4.2、检测范围：21～3000 ng/mL；4.3、线性范围：MYO：在21～3000 ng/mL区间内，线性相关系数r≥0.990；4.4、精密度：批内：CV≤7.5%；批间：CV≤10%；4.5、样本用量：≤5ul；4.6、检测时间：≤9min；5.需在服务期内提供与耗材相匹配使用的设备供医院使用，服务期结束后由公司自行撤回。 |
|  | 05-03 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（电化学发光法）) | 1.包装：≤100人份/盒；2.组成：试剂、校准品；3.材质：液体试剂；4.其他要求：★4.1、分析灵敏度：≤0.3ng/mL；★4.2、检测范围：0.3-300ng/mL；；4.3、线性范围：CK-MB：在0.3-300ng/mLng/mL区间内，线性相关系数r≥0.990；4.4、精密度：批内：CV≤7.5%；批间：CV≤10%；4.5、样本用量：≤15ul；4.6、检测时间：≤min；5.需在服务期内提供与耗材相匹配使用的设备供医院使用，服务期结束后由公司自行撤回。 |
|  | 05-04 | D-二聚体检测试剂盒(化学发光法) | 1.包装：≤100人份/盒；2.组成：试剂、校准品、质控品；3.材质：液体试剂；4.其他要求：★4.1、分析灵敏度：≤0.05μg FEU/mL ；★4.2、检测范围：0.05-100μg FEU/mL ；4.3、线性范围：在0.05-100μg FEU/mL 区间内，线性相关系数r≥0.990；4.4、精密度：批内CV≤7%；批间差：CV≤10%；4.5、样本用量：≤20ul；4.6、检测时间：≤9min；5.需在服务期内提供与耗材相匹配使用的设备供医院使用，服务期结束后由公司自行撤回。 |
|  | 05-05 | N末端脑利钠肽前体测定试剂盒（化学发光法） | 1.包装：≤100人份/盒；2.组成：试剂、校准品、质控品；3.材质：液体试剂；4.其他要求：★4.1、分析灵敏度：≤5pg/mL；★4.2、检测范围：5～35000 pg/mL；4.3、线性范围：在5～35000 pg/mL区间内，线性相关系数r≥0.990；4.4、精密度：批内：CV≤8%；批间：CV≤10%；4.5、样本用量：≤45ul；4.6、检测时间：≤9min；5.需在服务期内提供与耗材相匹配使用的设备供医院使用，服务期结束后由公司自行撤回。 |
|  | 05-06 | 降钙素原测定试剂盒（化学发光法） | 1.包装：≤100人份/盒；2.组成：试剂、校准品、质控品；3.材质：液体试剂；4.其他要求：★4.1、分析灵敏度：≤0.02ng/ml；★4.2、检测范围：0.02-100ng/ml；4.3、线性范围：在0.1-100ng/ml区间内，线性相关系数r≥0.990；4.4、精密度：批内：CV≤7.5%；批间：CV≤10%；4.5、样本用量：≤30ul；4.6、检测时间：≤18min；5.需在服务期内提供与耗材相匹配使用的设备供医院使用，服务期结束后由公司自行撤回。 |

- 三、商务条款

1.服务期限及合同签订要求

1.1服务期限：合同签订后3年。

1.2成交之日起（以成交通知书日期为准），15个工作日内到泸州市中医医院综合采购部办理相关合同签订手续，须带齐成交通知书、廉洁承诺书、履约保证金银行回执单或担保函、公司（厂家）相关资质和产品授权证书等（参照《医疗器械归档资料收集清单》），如成交供应商不能在规定的时间内与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。同时，将追究成交供应商的缔约过失责任。

1.3合同签订后一个月为试用期。试用期内如果连续两次相同质量问题发生并整改不到位的，采购人有权取消第一名的成交资格。

2.服务及交货地点：泸州市中医医院指定的地点。

3.付款方法和条件：根据采购人的实际入库数量，验收合格后，在医学装备部办理入出库手续交财务科，付款周期6个月，请供应商自行核算资金利息。

4.比选响应报价要求及货款结算金额：

4.1报价要求：每个参选产品单价不得高于四川省药械集中采购及医药价格监管平台公布的“截止上月末全省医疗机构最低采购价”，同时也不得高于本项目规定的单品最高限价。否则报价将视为无效报价。

4.2按月动态结算，合同最终结算价格=∑单品单价*采购人实际采购数量；如果在结算单月，四川省药械集中采购及医药价格监管平台公布的“截止上月末全省医疗机构最低采购价”和“联动参考价”及“本次采购的成交单价”，取三者最低价进行结算。

4.3在三年合同期限内，实际结算金额未达到成交金额总额的，以实际结算金额为准；成交金额结算完毕，合同自动终止，采购人重新实施采购。

5.配送及服务要求：

5.1在实际使用过程中如因产品自身质量原因出现异常情况，成交供应商能在收到院方口头或书面通知后请厂家或专家1日内到采购人处协助解决异常情况，相关一切费用由成交供货商负责。

5.2对于一些需要指导的新产品，供应商必须做好相关培训工作，培训产生的费用由成交供货商负责。新开展的项目或同一测定项目检测方法改变升级，供货商需无条件提供货源。

5.3成交供应商在服务过程中须提供至少1名经过相关培训的临床跟台人员，并提供所需的专业配套工具。

5.4成交供应商在采购人所在地或周边地区设立库房，能快速提供售后服务，配送及时，一般耗材于24小时内送达，急用耗材应根据需要按时送达。同时提供产品说明书、检测报告、质量保证书、保修卡等相关资料，进口产品必须同时提供报关单及进出口货物检验检疫证明。

5.5成交供应商每次送货需由专人送货上门（不接收邮寄），当面核实清点货物后方可办理入库，且须保证货物、发票、随货同行单（公司出库单）、合格证（或检验检疫报告）一并送达，如有缺项，医院有权拒收该货物。因此造成的后果，由成交供应商承担。如在服务期内出现3次以上未按要求进行办理的，医院有权终止合同，由成交供应商承担违约责任。

6.验收标准：按采购方对耗材的验收标准进行验收。

7.其他商务要求

7.1履约保障：成交供应商在履约期间，若因国家、部门政策规定出现与合同约定相抵触时，按国家相关规定执行；成交供货商在履约过程中，若出现违法、违纪、违规行为，除承担相应责任外，采购方有权单方面取消其供货资格；成交供货商在履约过程中，若出现三次以上未按规定履约的同一违约行为时，采购方有权单方面取消其供货资格。若成交供应商提供的产品出现重大质量问题，造成恶劣影响的，采购方除按上述条款，责成赔偿，要求承担医患双方调解的费用赔付外，还有权单方面取消其供货资格。

7.2如果采购人在正常保管和使用前题下，因产品质量问题造成的医疗事故及纠纷，由成交供应商负责并承担财产损失赔偿责任,并承担医患双方调解的费用赔付；若涉及产品质量鉴定，由成交供应商负责委托相关具有相关检测资质的质检部门进行检测，并承担相关费用。

7.3成交供应商在与采购人签订合同时需提供制造厂家授权书和产品相关注册（备案）证书（在响应文件中不需提供）等采购人要求的相关资质证件（参照《医疗器械归档资料收集清单》执行），如不能提供,采购人有权取消其成交资格。

7.4成交供应商应当在成交通知书发出之日起算20日内将采购文件要求的相关资料交医院审查（不可抗力等因素除外），并按照医院审查要求补齐相关必要资料。违者，医院可按照以下原则进行处理：①视为成交供应商放弃中标资格，由成交供应商承担缔约过失责任人民币5000元。②医院重新开展该项采购工作。

7.5成交供应商应当在成交通知书发出之日起算30日内与医院签订书面合同（不可抗力等因素除外）。违者，医院可按照以下原则进行处理：①视为成交供应商拒绝与医院签订合同，取消成交供应商中标资格，由成交供应商承担缔约过失责任人民币10000元。②原则上医院重新开展该项采购工作。③医院也可根据评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一序位候选人为成交供应商，同时进行公示。

8.产品质量要求：

8.1成交供应商所提供的产品，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

8.2成交供应商应保证所有货物是全新、未使用过的原厂原装合格正品(最大容量产品)，并完全符合国家规定的质量、规格和性能要求。产品包装（含最小包装）必须符合国家关于医疗器械的相关法律要求。

8.3成交供应商所提供的货物的包装均为货物出厂时原包装，并保证所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。

- 关于成交价格挂网要求双方在合同中进行约定。

- 投标供应商自行核实投标产品须在国家医疗保障局下发的医用耗材最新目录库中，医用耗材国家编码能确保医保患者正常联网结算。若因投标产品未纳入四川省医疗保障局医用耗材最新目录库而导致医保患者无法正常联网结算的，供应商须及时并积极配合相关部门协调处理。

注：以上商务条款为实质性条款，均不允许负偏离，负偏离视为非实质性响应比选文件，做无效文件处理，须按比选文件要求在商务响应表中予以应答。