项目编号：SCIT-GN-2023060018L1

泸州市中医医院

2023年医用耗材购置及配送服务（第六批）采购项目（第二次）

采

购

需

求

泸州市中医医院

中金招标有限责任公司

共同编制

2023年09月

## 第四章 供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、应当提供的供应商资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1.具有独立承担民事责任的能力【①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业 执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件】；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【具有良好的商业信誉：在响应文件中提供承诺函；健全的财务会计制度：①可在响应文件中提供2021或2022年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可在响应文件中提供2021或2022年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（响应文件中提供复印件），④也可提供具有健全的财务会计制度的承诺函】；

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【①可在响应文件中提供2022年1月1日至今任意一个月的缴纳税收凭证和缴纳社保相关凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）或相关部门出具的证明材料复印件（如免税企业须提供税务机关出具的免税证明材料复印件或人社部门出具的相关证明材料），②也可在响应文件中提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函】；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供承诺函】；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【提供承诺函】；

6.参与比选的供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求，具有供应商经营该产品的医疗器械经营许可/备案凭证证明材料复印件【提供证书复印件】。

7.所有产品须在四川省药品和医用耗材招采管理系统进行备案，在签订合同签向采购人提供截图。【提供承诺函】

8.参与比选的供应商须承诺：所投产品符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求，均具有国家食品药品监督管理部门出具的医疗器械注册或备案证明，如成为成交人，在和采购方签订合同前，向采购方提供相关产品证件复印件。【提供承诺函】

二、供应商应提供的服务的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1.法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。

2.法定代表人/单位负责人授权代理书原件及代理人身份证明材料复印件（注：①法定代表人/单位负责人授权代理书原件需加盖公章；②如响应文件均由供应商法定代表人/单位负责人签字的且法定代表人/单位负责人本人参与投标的，则可不提供。）。

注：1.资格条件在本比选文件中描述时如出现不一致的情况，以本章为准。

2.供应商提供的以上资格证明材料为复印件的均应加盖供应商公章（鲜章），未盖供应商公章（鲜章）视为无效证明材料。

3.供应商应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性负责。

## 第五章比选项目服务及其他要求

- 项目概述

1.本项目1个包，拟采购义齿、矫治器、保持器等耗材1批及相关配送服务供应商。

| 包号 | 标的名称 | 预算金额/最高限价（人民币/元） | 是否属于医疗器械 | 是否允许采购进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 义齿、矫治器、保持器等 | 1478253 | 是 | 否 |  |

2.本项目详细采购清单

| 品目号 | 标的名称 | 单位 | 单品最高限价（元） | 预采购数量 | 小计金额（元） | 是否属于医疗器械 | 是否允许采 购进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01 | 定制式固定义齿1 | 颗 | 1200 | 7 | 8400 | 是 | 否 |  |
| 01-02 | 定制式固定义齿2 | 颗 | 1235 | 7 | 8645 | 是 | 否 |  |
| 01-03 | 定制式固定义齿3 | 颗 | 1200 | 7 | 8400 | 是 | 否 |  |
| 01-04 | 定制式固定义齿4 | 颗 | 1235 | 7 | 8645 | 是 | 否 |  |
| 01-05 | 定制式固定义齿5 | 颗 | 1200 | 7 | 8400 | 是 | 否 |  |
| 01-06 | 定制式固定义齿6 | 颗 | 1030 | 7 | 7210 | 是 | 否 |  |
| 01-07 | 定制式固定义齿7 | 颗 | 1065 | 7 | 7455 | 是 | 否 |  |
| 01-08 | 定制式固定义齿8 | 颗 | 1030 | 7 | 7210 | 是 | 否 |  |
| 01-09 | 定制式固定义齿9 | 颗 | 1065 | 7 | 7455 | 是 | 否 |  |
| 01-10 | 定制式固定义齿10 | 颗 | 1030 | 7 | 7210 | 是 | 否 |  |
| 01-11 | 定制式固定义齿11 | 颗 | 700 | 7 | 4900 | 是 | 否 |  |
| 01-12 | 定制式固定义齿12 | 颗 | 735 | 7 | 5145 | 是 | 否 |  |
| 01-13 | 定制式固定义齿13 | 颗 | 700 | 7 | 4900 | 是 | 否 |  |
| 01-14 | 定制式固定义齿14 | 颗 | 700 | 7 | 4900 | 是 | 否 |  |
| 01-15 | 定制式固定义齿15 | 颗 | 730 | 7 | 5110 | 是 | 否 |  |
| 01-16 | 定制式固定义齿16 | 颗 | 765 | 7 | 5355 | 是 | 否 |  |
| 01-17 | 定制式固定义齿17 | 颗 | 730 | 7 | 5110 | 是 | 否 |  |
| 01-18 | 定制式固定义齿18 | 颗 | 730 | 7 | 5110 | 是 | 否 |  |
| 01-19 | 定制式固定义齿19 | 颗 | 400 | 7 | 2800 | 是 | 否 |  |
| 01-20 | 定制式固定义齿20 | 颗 | 330 | 7 | 2310 | 是 | 否 |  |
| 01-21 | 定制式固定义齿21 | 颗 | 330 | 7 | 2310 | 是 | 否 |  |
| 01-22 | 定制式固定义齿22 | 颗 | 560 | 7 | 3920 | 是 | 否 |  |
| 01-23 | 定制式固定义齿23 | 颗 | 595 | 7 | 4165 | 是 | 否 |  |
| 01-24 | 定制式固定义齿24 | 颗 | 560 | 7 | 3920 | 是 | 否 |  |
| 01-25 | 定制式固定义齿25 | 颗 | 595 | 7 | 4165 | 是 | 否 |  |
| 01-26 | 定制式固定义齿26 | 颗 | 560 | 7 | 3920 | 是 | 否 |  |
| 01-27 | 定制式固定义齿27 | 颗 | 560 | 7 | 3920 | 是 | 否 |  |
| 01-28 | 定制式固定义齿28 | 颗 | 560 | 7 | 3920 | 是 | 否 |  |
| 01-29 | 定制式固定义齿29 | 颗 | 595 | 7 | 4165 | 是 | 否 |  |
| 01-30 | 定制式固定义齿30 | 颗 | 560 | 7 | 3920 | 是 | 否 |  |
| 01-31 | 定制式固定义齿31 | 颗 | 595 | 7 | 4165 | 是 | 否 |  |
| 01-32 | 定制式固定义齿32 | 颗 | 560 | 7 | 3920 | 是 | 否 |  |
| 01-33 | 定制式固定义齿33 | 颗 | 560 | 7 | 3920 | 是 | 否 |  |
| 01-34 | 定制式固定义齿34 | 颗 | 550 | 7 | 3850 | 是 | 否 |  |
| 01-35 | 定制式固定义齿35 | 颗 | 585 | 7 | 4095 | 是 | 否 |  |
| 01-36 | 定制式固定义齿36 | 颗 | 550 | 7 | 3850 | 是 | 否 |  |
| 01-37 | 定制式固定义齿37 | 颗 | 585 | 7 | 4095 | 是 | 否 |  |
| 01-38 | 定制式固定义齿38 | 颗 | 550 | 7 | 3850 | 是 | 否 |  |
| 01-39 | 定制式固定义齿39 | 颗 | 550 | 7 | 3850 | 是 | 否 |  |
| 01-40 | 定制式固定义齿40 | 颗 | 500 | 7 | 3500 | 是 | 否 |  |
| 01-41 | 定制式固定义齿41 | 颗 | 535 | 7 | 3745 | 是 | 否 |  |
| 01-42 | 定制式固定义齿42 | 颗 | 500 | 7 | 3500 | 是 | 否 |  |
| 01-43 | 定制式固定义齿43 | 颗 | 535 | 7 | 3745 | 是 | 否 |  |
| 01-44 | 定制式固定义齿44 | 颗 | 500 | 7 | 3500 | 是 | 否 |  |
| 01-45 | 定制式固定义齿45 | 颗 | 500 | 7 | 3500 | 是 | 否 |  |
| 01-46 | 定制式固定义齿46 | 颗 | 290 | 7 | 2030 | 是 | 否 |  |
| 01-47 | 定制式固定义齿47 | 颗 | 325 | 7 | 2275 | 是 | 否 |  |
| 01-48 | 定制式固定义齿48 | 颗 | 290 | 7 | 2030 | 是 | 否 |  |
| 01-49 | 定制式固定义齿49 | 颗 | 325 | 7 | 2275 | 是 | 否 |  |
| 01-50 | 定制式固定义齿50 | 颗 | 290 | 7 | 2030 | 是 | 否 |  |
| 01-51 | 定制式固定义齿51 | 颗 | 290 | 7 | 2030 | 是 | 否 |  |
| 01-52 | 定制式固定义齿52 | 颗 | 400 | 7 | 2800 | 是 | 否 |  |
| 01-53 | 定制式固定义齿53 | 颗 | 435 | 7 | 3045 | 是 | 否 |  |
| 01-54 | 定制式固定义齿54 | 颗 | 330 | 7 | 2310 | 是 | 否 |  |
| 01-55 | 定制式固定义齿55 | 颗 | 330 | 7 | 2310 | 是 | 否 |  |
| 01-56 | 定制式固定义齿56 | 颗 | 330 | 7 | 2310 | 是 | 否 |  |
| 01-57 | 定制式固定义齿57 | 颗 | 330 | 7 | 2310 | 是 | 否 |  |
| 01-58 | 定制式固定义齿58 | 颗 | 210 | 7 | 1470 | 是 | 否 |  |
| 01-59 | 定制式固定义齿59 | 颗 | 245 | 7 | 1715 | 是 | 否 |  |
| 01-60 | 定制式固定义齿60 | 颗 | 168 | 7 | 1176 | 是 | 否 |  |
| 01-61 | 定制式固定义齿61 | 颗 | 203 | 7 | 1421 | 是 | 否 |  |
| 01-62 | 定制式固定义齿62 | 颗 | 168 | 7 | 1176 | 是 | 否 |  |
| 01-63 | 定制式固定义齿63 | 颗 | 168 | 7 | 1176 | 是 | 否 |  |
| 01-64 | 定制式固定义齿64 | 颗 | 348 | 7 | 2436 | 是 | 否 |  |
| 01-65 | 定制式固定义齿65 | 颗 | 383 | 7 | 2681 | 是 | 否 |  |
| 01-66 | 定制式固定义齿66 | 颗 | 468 | 7 | 3276 | 是 | 否 |  |
| 01-67 | 定制式固定义齿67 | 颗 | 552 | 7 | 3864 | 是 | 否 |  |
| 01-68 | 定制式固定义齿68 | 颗 | 587 | 7 | 4109 | 是 | 否 |  |
| 01-69 | 定制式固定义齿69 | 颗 | 456 | 7 | 3192 | 是 | 否 |  |
| 01-70 | 定制式固定义齿70 | 颗 | 491 | 7 | 3437 | 是 | 否 |  |
| 01-71 | 定制式固定义齿71 | 颗 | 456 | 7 | 3192 | 是 | 否 |  |
| 01-72 | 定制式固定义齿72 | 颗 | 456 | 7 | 3192 | 是 | 否 |  |
| 01-73 | 定制式固定义齿73 | 颗 | 636 | 7 | 4452 | 是 | 否 |  |
| 01-74 | 定制式固定义齿74 | 颗 | 671 | 7 | 4697 | 是 | 否 |  |
| 01-75 | 定制式固定义齿75 | 颗 | 756 | 7 | 5292 | 是 | 否 |  |
| 01-76 | 定制式固定义齿76 | 颗 | 830 | 7 | 5810 | 是 | 否 |  |
| 01-77 | 定制式固定义齿77 | 颗 | 2160 | 7 | 15120 | 是 | 否 |  |
| 01-78 | 定制式固定义齿78 | 颗 | 1080 | 7 | 7560 | 是 | 否 |  |
| 01-79 | 定制式固定义齿79 | 颗 | 930 | 7 | 6510 | 是 | 否 |  |
| 01-80 | 定制式固定义齿80 | 颗 | 2265 | 7 | 15855 | 是 | 否 |  |
| 01-81 | 定制式固定义齿81 | 颗 | 1180 | 7 | 8260 | 是 | 否 |  |
| 01-82 | 定制式固定义齿82 | 颗 | 1080 | 7 | 7560 | 是 | 否 |  |
| 01-83 | 定制式固定义齿83 | 颗 | 2415 | 7 | 16905 | 是 | 否 |  |
| 01-84 | 定制式固定义齿84 | 颗 | 200 | 7 | 1400 | 是 | 否 |  |
| 01-85 | 定制式固定义齿85 | 颗 | 200 | 7 | 1400 | 是 | 否 |  |
| 01-86 | 定制式固定义齿86 | 颗 | 30 | 7 | 210 | 是 | 否 |  |
| 01-87 | 定制式固定义齿87 | 克 | 450 | 7 | 3150 | 是 | 否 |  |
| 01-88 | 定制式固定义齿88 | 颗 | 1010 | 7 | 7070 | 是 | 否 |  |
| 01-89 | 定制式固定义齿89 | 颗 | 2345 | 7 | 16415 | 是 | 否 |  |
| 01-90 | 定制式固定义齿90 | 颗 | 1260 | 7 | 8820 | 是 | 否 |  |
| 01-91 | 定制式固定义齿91 | 颗 | 1110 | 7 | 7770 | 是 | 否 |  |
| 01-92 | 定制式固定义齿92 | 颗 | 2445 | 7 | 17115 | 是 | 否 |  |
| 01-93 | 定制式固定义齿93 | 颗 | 1360 | 7 | 9520 | 是 | 否 |  |
| 01-94 | 定制式固定义齿94 | 颗 | 430 | 7 | 3010 | 是 | 否 |  |
| 01-95 | 定制式固定义齿95 | 颗 | 1065 | 7 | 7455 | 是 | 否 |  |
| 01-96 | 定制式固定义齿96 | 颗 | 530 | 7 | 3710 | 是 | 否 |  |
| 01-97 | 定制式固定义齿97 | 颗 | 480 | 7 | 3360 | 是 | 否 |  |
| 01-98 | 定制式固定义齿98 | 颗 | 1115 | 7 | 7805 | 是 | 否 |  |
| 01-99 | 定制式固定义齿99 | 颗 | 200 | 7 | 1400 | 是 | 否 |  |
| 01-100 | 定制式固定义齿100 | 颗 | 200 | 7 | 1400 | 是 | 否 |  |
| 01-101 | 定制式固定义齿101 | 颗 | 30 | 7 | 210 | 是 | 否 |  |
| 01-102 | 定制式固定义齿102 | 克 | 230 | 7 | 1610 | 是 | 否 |  |
| 01-103 | 定制式固定义齿103 | 颗 | 610 | 7 | 4270 | 是 | 否 |  |
| 01-104 | 定制式固定义齿104 | 颗 | 1245 | 7 | 8715 | 是 | 否 |  |
| 01-105 | 定制式固定义齿105 | 颗 | 710 | 7 | 4970 | 是 | 否 |  |
| 01-106 | 定制式固定义齿106 | 颗 | 552 | 7 | 3864 | 是 | 否 |  |
| 01-107 | 定制式固定义齿107 | 颗 | 587 | 7 | 4109 | 是 | 否 |  |
| 01-108 | 定制式固定义齿108 | 颗 | 456 | 7 | 3192 | 是 | 否 |  |
| 01-109 | 定制式固定义齿109 | 颗 | 491 | 7 | 3437 | 是 | 否 |  |
| 01-110 | 定制式固定义齿110 | 颗 | 456 | 7 | 3192 | 是 | 否 |  |
| 01-111 | 定制式固定义齿111 | 颗 | 456 | 7 | 3192 | 是 | 否 |  |
| 01-112 | 定制式固定义齿112 | 颗 | 636 | 7 | 4452 | 是 | 否 |  |
| 01-113 | 定制式固定义齿113 | 颗 | 671 | 7 | 4697 | 是 | 否 |  |
| 01-114 | 定制式固定义齿114 | 颗 | 756 | 7 | 5292 | 是 | 否 |  |
| 01-115 | 定制式固定义齿115 | 颗 | 80 | 7 | 560 | 是 | 否 |  |
| 01-116 | 定制式固定义齿116 | 颗 | 115 | 7 | 805 | 是 | 否 |  |
| 01-117 | 定制式固定义齿117 | 颗 | 40 | 7 | 280 | 是 | 否 |  |
| 01-118 | 定制式固定义齿118 | 颗 | 75 | 7 | 525 | 是 | 否 |  |
| 01-119 | 定制式固定义齿119 | 颗 | 30 | 7 | 210 | 是 | 否 |  |
| 01-120 | 定制式固定义齿120 | 颗 | 30 | 7 | 210 | 是 | 否 |  |
| 01-121 | 定制式固定义齿121 | 颗 | 40 | 7 | 280 | 是 | 否 |  |
| 01-122 | 定制式固定义齿122 | 颗 | 40 | 7 | 280 | 是 | 否 |  |
| 01-123 | 定制式固定义齿123 | 颗 | 220 | 7 | 1540 | 是 | 否 |  |
| 01-124 | 定制式固定义齿124 | 颗 | 255 | 7 | 1785 | 是 | 否 |  |
| 01-125 | 定制式固定义齿125 | 颗 | 360 | 7 | 2520 | 是 | 否 |  |
| 01-126 | 定制式固定义齿126 | 颗 | 120 | 7 | 840 | 是 | 否 |  |
| 01-127 | 定制式固定义齿127 | 颗 | 155 | 7 | 1085 | 是 | 否 |  |
| 01-128 | 定制式固定义齿128 | 颗 | 60 | 7 | 420 | 是 | 否 |  |
| 01-129 | 定制式固定义齿129 | 颗 | 95 | 7 | 665 | 是 | 否 |  |
| 01-130 | 定制式固定义齿130 | 颗 | 45 | 7 | 315 | 是 | 否 |  |
| 01-131 | 定制式固定义齿131 | 颗 | 45 | 7 | 315 | 是 | 否 |  |
| 01-132 | 定制式固定义齿132 | 颗 | 70 | 7 | 490 | 是 | 否 |  |
| 01-133 | 定制式固定义齿133 | 颗 | 240 | 7 | 1680 | 是 | 否 |  |
| 01-134 | 定制式固定义齿134 | 颗 | 275 | 7 | 1925 | 是 | 否 |  |
| 01-135 | 定制式固定义齿135 | 颗 | 399 | 7 | 2793 | 是 | 否 |  |
| 01-136 | 定制式固定义齿136 | 颗 | 150 | 7 | 1050 | 是 | 否 |  |
| 01-137 | 定制式固定义齿137 | 颗 | 185 | 7 | 1295 | 是 | 否 |  |
| 01-138 | 定制式固定义齿138 | 颗 | 80 | 7 | 560 | 是 | 否 |  |
| 01-139 | 定制式固定义齿139 | 颗 | 115 | 7 | 805 | 是 | 否 |  |
| 01-140 | 定制式固定义齿140 | 颗 | 55 | 7 | 385 | 是 | 否 |  |
| 01-141 | 定制式固定义齿141 | 颗 | 55 | 7 | 385 | 是 | 否 |  |
| 01-142 | 定制式固定义齿142 | 颗 | 80 | 7 | 560 | 是 | 否 |  |
| 01-143 | 定制式固定义齿143 | 颗 | 260 | 7 | 1820 | 是 | 否 |  |
| 01-144 | 定制式固定义齿144 | 颗 | 295 | 7 | 2065 | 是 | 否 |  |
| 01-145 | 定制式固定义齿145 | 颗 | 440 | 7 | 3080 | 是 | 否 |  |
| 01-146 | 定制式固定义齿146 | 颗 | 400 | 7 | 2800 | 是 | 否 |  |
| 01-147 | 定制式固定义齿147 | 颗 | 435 | 7 | 3045 | 是 | 否 |  |
| 01-148 | 定制式固定义齿148 | 颗 | 280 | 7 | 1960 | 是 | 否 |  |
| 01-149 | 定制式固定义齿149 | 颗 | 315 | 7 | 2205 | 是 | 否 |  |
| 01-150 | 定制式固定义齿150 | 颗 | 240 | 7 | 1680 | 是 | 否 |  |
| 01-151 | 定制式固定义齿151 | 颗 | 240 | 7 | 1680 | 是 | 否 |  |
| 01-152 | 定制式固定义齿152 | 颗 | 280 | 7 | 1960 | 是 | 否 |  |
| 01-153 | 定制式固定义齿153 | 颗 | 460 | 7 | 3220 | 是 | 否 |  |
| 01-154 | 定制式固定义齿154 | 颗 | 495 | 7 | 3465 | 是 | 否 |  |
| 01-155 | 定制式固定义齿155 | 颗 | 640 | 7 | 4480 | 是 | 否 |  |
| 01-156 | 定制式固定义齿156 | 颗 | 200 | 7 | 1400 | 是 | 否 |  |
| 01-157 | 定制式固定义齿157 | 颗 | 260 | 7 | 1820 | 是 | 否 |  |
| 01-158 | 定制式固定义齿158 | 颗 | 180 | 7 | 1260 | 是 | 否 |  |
| 01-159 | 定制式固定义齿159 | 颗 | 550 | 7 | 3850 | 是 | 否 |  |
| 01-160 | 定制式固定义齿160 | 颗 | 60 | 7 | 420 | 是 | 否 |  |
| 01-161 | 定制式固定义齿161 | 颗 | 50 | 7 | 350 | 是 | 否 |  |
| 01-162 | 定制式固定义齿162 | 颗 | 30 | 7 | 210 | 是 | 否 |  |
| 01-163 | 定制式固定义齿163 | 颗 | 80 | 7 | 560 | 是 | 否 |  |
| 01-164 | 定制式固定义齿164 | 颗 | 20 | 7 | 140 | 是 | 否 |  |
| 01-165 | 定制式固定义齿165 | 颗 | 20 | 7 | 140 | 是 | 否 |  |
| 01-166 | 定制式固定义齿166 | 颗 | 10 | 7 | 70 | 是 | 否 |  |
| 01-167 | 定制式固定义齿167 | 颗 | 20 | 7 | 140 | 是 | 否 |  |
| 01-168 | 定制式固定义齿168 | 颗 | 50 | 7 | 350 | 是 | 否 |  |
| 01-169 | 定制式固定义齿169 | 颗 | 200 | 7 | 1400 | 是 | 否 |  |
| 01-170 | 定制式固定义齿170 | 颗 | 100 | 7 | 700 | 是 | 否 |  |
| 01-171 | 定制式固定义齿171 | 颗 | 150 | 7 | 1050 | 是 | 否 |  |
| 01-172 | 定制式固定义齿172 | 颗 | 100 | 7 | 700 | 是 | 否 |  |
| 01-173 | 定制式固定义齿173 | 颗 | 70 | 7 | 490 | 是 | 否 |  |
| 01-174 | 定制式固定义齿174 | 颗 | 30 | 7 | 210 | 是 | 否 |  |
| 01-175 | 定制式固定义齿175 | 个 | 150 | 7 | 1050 | 是 | 否 |  |
| 01-176 | 定制式固定义齿176 | 颗 | 400 | 7 | 2800 | 是 | 否 |  |
| 01-177 | 定制式固定义齿177 | 颗 | 800 | 7 | 5600 | 是 | 否 |  |
| 01-178 | 定制式固定义齿178 | 颗 | 190 | 7 | 1330 | 是 | 否 |  |
| 01-179 | 定制式固定义齿179 | 颗 | 240 | 7 | 1680 | 是 | 否 |  |
| 01-180 | 定制式固定义齿180 | 颗 | 200 | 7 | 1400 | 是 | 否 |  |
| 01-181 | 定制式固定义齿181 | 颗 | 350 | 7 | 2450 | 是 | 否 |  |
| 01-182 | 定制式固定义齿182 | 颗 | 200 | 7 | 1400 | 是 | 否 |  |
| 01-183 | 定制式固定义齿183 | 颗 | 50 | 7 | 350 | 是 | 否 |  |
| 01-184 | 定制式固定义齿184 | 颗 | 50 | 7 | 350 | 是 | 否 |  |
| 01-185 | 定制式固定义齿185 | 颗 | 2400 | 7 | 16800 | 是 | 否 |  |
| 01-186 | 定制式固定义齿186 | 颗 | 2300 | 7 | 16100 | 是 | 否 |  |
| 01-187 | 定制式固定义齿187 | 颗 | 1300 | 7 | 9100 | 是 | 否 |  |
| 01-188 | 定制式固定义齿188 | 颗 | 2200 | 7 | 15400 | 是 | 否 |  |
| 01-189 | 定制式固定义齿189 | 颗 | 900 | 7 | 6300 | 是 | 否 |  |
| 01-190 | 定制式固定义齿190 | 颗 | 1100 | 7 | 7700 | 是 | 否 |  |
| 01-191 | 定制式固定义齿191 | 颗 | 997 | 7 | 6979 | 是 | 否 |  |
| 01-192 | 定制式固定义齿192 | 颗 | 80 | 7 | 560 | 是 | 否 |  |
| 01-193 | 定制式固定义齿193 | 颗 | 100 | 7 | 700 | 是 | 否 |  |
| 01-194 | 定制式活动义齿1 | 件 | 360 | 7 | 2520 | 是 | 否 |  |
| 01-195 | 定制式活动义齿2 | 件 | 315 | 7 | 2205 | 是 | 否 |  |
| 01-196 | 定制式活动义齿3 | 件 | 504 | 7 | 3528 | 是 | 否 |  |
| 01-197 | 定制式活动义齿4 | 件 | 216 | 7 | 1512 | 是 | 否 |  |
| 01-198 | 定制式活动义齿5 | 件 | 216 | 7 | 1512 | 是 | 否 |  |
| 01-199 | 定制式活动义齿6 | 件 | 60 | 7 | 420 | 是 | 否 |  |
| 01-200 | 定制式活动义齿7 | 件 | 140 | 7 | 980 | 是 | 否 |  |
| 01-201 | 定制式活动义齿8 | 件 | 410 | 7 | 2870 | 是 | 否 |  |
| 01-202 | 定制式活动义齿9 | 件 | 350 | 7 | 2450 | 是 | 否 |  |
| 01-203 | 定制式活动义齿10 | 件 | 565 | 7 | 3955 | 是 | 否 |  |
| 01-204 | 定制式活动义齿11 | 件 | 255 | 7 | 1785 | 是 | 否 |  |
| 01-205 | 定制式活动义齿12 | 件 | 960 | 7 | 6720 | 是 | 否 |  |
| 01-206 | 定制式活动义齿13 | 件 | 900 | 7 | 6300 | 是 | 否 |  |
| 01-207 | 定制式活动义齿14 | 件 | 1080 | 7 | 7560 | 是 | 否 |  |
| 01-208 | 定制式活动义齿15 | 件 | 600 | 7 | 4200 | 是 | 否 |  |
| 01-209 | 定制式活动义齿16 | 件 | 600 | 7 | 4200 | 是 | 否 |  |
| 01-210 | 定制式活动义齿17 | 件 | 85 | 7 | 595 | 是 | 否 |  |
| 01-211 | 定制式活动义齿18 | 件 | 160 | 7 | 1120 | 是 | 否 |  |
| 01-212 | 定制式活动义齿19 | 件 | 960 | 7 | 6720 | 是 | 否 |  |
| 01-213 | 定制式活动义齿20 | 件 | 900 | 7 | 6300 | 是 | 否 |  |
| 01-214 | 定制式活动义齿21 | 件 | 1080 | 7 | 7560 | 是 | 否 |  |
| 01-215 | 定制式活动义齿22 | 件 | 600 | 7 | 4200 | 是 | 否 |  |
| 01-216 | 定制式活动义齿23 | 件 | 600 | 7 | 4200 | 是 | 否 |  |
| 01-217 | 定制式活动义齿24 | 件 | 85 | 7 | 595 | 是 | 否 |  |
| 01-218 | 定制式活动义齿25 | 件 | 320 | 7 | 2240 | 是 | 否 |  |
| 01-219 | 定制式活动义齿26 | 件 | 2400 | 7 | 16800 | 是 | 否 |  |
| 01-220 | 定制式活动义齿27 | 件 | 1800 | 7 | 12600 | 是 | 否 |  |
| 01-221 | 定制式活动义齿28 | 件 | 110 | 7 | 770 | 是 | 否 |  |
| 01-222 | 定制式活动义齿29 | 件 | 85 | 7 | 595 | 是 | 否 |  |
| 01-223 | 定制式活动义齿30 | 件 | 50 | 7 | 350 | 是 | 否 |  |
| 01-224 | 定制式活动义齿31 | 件 | 480 | 7 | 3360 | 是 | 否 |  |
| 01-225 | 定制式活动义齿32 | 件 | 360 | 7 | 2520 | 是 | 否 |  |
| 01-226 | 定制式活动义齿33 | 件 | 480 | 7 | 3360 | 是 | 否 |  |
| 01-227 | 定制式活动义齿34 | 件 | 850 | 7 | 5950 | 是 | 否 |  |
| 01-228 | 定制式活动义齿35 | 件 | 580 | 7 | 4060 | 是 | 否 |  |
| 01-229 | 定制式活动义齿36 | 件 | 850 | 7 | 5950 | 是 | 否 |  |
| 01-230 | 定制式活动义齿37 | 件 | 320 | 7 | 2240 | 是 | 否 |  |
| 01-231 | 定制式活动义齿38 | 件 | 240 | 7 | 1680 | 是 | 否 |  |
| 01-232 | 定制式活动义齿39 | 件 | 320 | 7 | 2240 | 是 | 否 |  |
| 01-233 | 定制式活动义齿40 | 件 | 150 | 7 | 1050 | 是 | 否 |  |
| 01-234 | 定制式活动义齿41 | 件 | 120 | 7 | 840 | 是 | 否 |  |
| 01-235 | 定制式活动义齿42 | 件 | 150 | 7 | 1050 | 是 | 否 |  |
| 01-236 | 定制式活动义齿43 | 颗 | 24 | 7 | 168 | 是 | 否 |  |
| 01-237 | 定制式活动义齿44 | 颗 | 40 | 7 | 280 | 是 | 否 |  |
| 01-238 | 定制式活动义齿45 | 个 | 15 | 7 | 105 | 是 | 否 |  |
| 01-239 | 定制式活动义齿46 | 个 | 70 | 7 | 490 | 是 | 否 |  |
| 01-240 | 定制式活动义齿47 | 组 | 950 | 7 | 6650 | 是 | 否 |  |
| 01-241 | 定制式活动义齿48 | 组 | 600 | 7 | 4200 | 是 | 否 |  |
| 01-242 | 定制式活动义齿49 | 组 | 360 | 7 | 2520 | 是 | 否 |  |
| 01-243 | 定制式活动义齿50 | 组 | 360 | 7 | 2520 | 是 | 否 |  |
| 01-244 | 定制式活动义齿51 | 颗 | 247 | 7 | 1729 | 是 | 否 |  |
| 01-245 | 定制式活动义齿52 | 个 | 120 | 7 | 840 | 是 | 否 |  |
| 01-246 | 定制式活动义齿53 | 件 | 30 | 7 | 210 | 是 | 否 |  |
| 01-247 | 定制式活动义齿54 | 件 | 2000 | 7 | 14000 | 是 | 否 |  |
| 01-248 | 定制式活动义齿55 | 件 | 170 | 7 | 1190 | 是 | 否 |  |
| 01-249 | 定制式活动义齿56 | 件 | 25 | 7 | 175 | 是 | 否 |  |
| 01-250 | 定制式活动义齿57 | 件 | 150 | 7 | 1050 | 是 | 否 |  |
| 01-251 | 定制式活动义齿58 | 件 | 170 | 7 | 1190 | 是 | 否 |  |
| 01-252 | 定制式活动义齿59 | 件 | 60 | 7 | 420 | 是 | 否 |  |
| 01-253 | 定制式活动义齿60 | 件 | 600 | 7 | 4200 | 是 | 否 |  |
| 01-254 | 定制式活动义齿61 | 个 | 15 | 7 | 105 | 是 | 否 |  |
| 01-255 | 定制式活动义齿62 | 颗 | 24 | 7 | 168 | 是 | 否 |  |
| 01-256 | 定制式活动义齿63 | 件 | 70 | 7 | 490 | 是 | 否 |  |
| 01-257 | 定制式活动义齿64 | 件 | 60 | 7 | 420 | 是 | 否 |  |
| 01-258 | 定制式活动义齿65 | 件 | 200 | 7 | 1400 | 是 | 否 |  |
| 01-259 | 定制式活动义齿66 | 颗 | 10 | 7 | 70 | 是 | 否 |  |
| 01-260 | 定制式活动义齿67 | 颗 | 12 | 7 | 84 | 是 | 否 |  |
| 01-261 | 定制式活动义齿68 | 颗 | 15 | 7 | 105 | 是 | 否 |  |
| 01-262 | 定制式活动义齿69 | 颗 | 15 | 7 | 105 | 是 | 否 |  |
| 01-263 | 定制式活动义齿70 | 颗 | 28 | 7 | 196 | 是 | 否 |  |
| 01-264 | 定制式活动义齿71 | 颗 | 26 | 7 | 182 | 是 | 否 |  |
| 01-265 | 定制式活动义齿72 | 颗 | 30 | 7 | 210 | 是 | 否 |  |
| 01-266 | 定制式活动义齿73 | 颗 | 30 | 7 | 210 | 是 | 否 |  |
| 01-267 | 定制式活动义齿74 | 颗 | 32 | 7 | 224 | 是 | 否 |  |
| 01-268 | 定制式活动义齿75 | 颗 | 40 | 7 | 280 | 是 | 否 |  |
| 01-269 | 定制式活动义齿76 | 件 | 28 | 7 | 196 | 是 | 否 |  |
| 01-270 | 定制式活动义齿77 | 件 | 285 | 7 | 1995 | 是 | 否 |  |
| 01-271 | 定制式活动义齿78 | 颗 | 10 | 7 | 70 | 是 | 否 |  |
| 01-272 | 定制式活动义齿79 | 件 | 50 | 7 | 350 | 是 | 否 |  |
| 01-273 | 定制式活动义齿80 | 颗 | 5 | 7 | 35 | 是 | 否 |  |
| 01-274 | 定制式活动义齿81 | 件 | 45 | 7 | 315 | 是 | 否 |  |
| 01-275 | 定制式活动义齿82 | 件 | 30 | 7 | 210 | 是 | 否 |  |
| 01-276 | 定制式活动义齿83 | 件 | 25 | 7 | 175 | 是 | 否 |  |
| 01-277 | 定制式活动义齿84 | 个 | 15 | 7 | 105 | 是 | 否 |  |
| 01-278 | 定制式活动义齿85 | 件 | 30 | 7 | 210 | 是 | 否 |  |
| 01-279 | 定制式活动义齿86 | 颗 | 6 | 7 | 42 | 是 | 否 |  |
| 01-280 | 定制式活动义齿87 | 件 | 150 | 7 | 1050 | 是 | 否 |  |
| 01-281 | 定制式活动义齿88 | 件 | 150 | 7 | 1050 | 是 | 否 |  |
| 01-282 | 定制式活动义齿89 | 件 | 100 | 7 | 700 | 是 | 否 |  |
| 01-283 | 定制式矫治器1 | 件 | 260 | 7 | 1820 | 是 | 否 |  |
| 01-284 | 定制式矫治器2 | 件 | 400 | 7 | 2800 | 是 | 否 |  |
| 01-285 | 定制式矫治器3 | 件 | 100 | 7 | 700 | 是 | 否 |  |
| 01-286 | 定制式矫治器4 | 件 | 10000 | 7 | 70000 | 是 | 否 |  |
| 01-287 | 定制式矫治器5 | 件 | 12500 | 7 | 87500 | 是 | 否 |  |
| 01-288 | 定制式矫治器6 | 件 | 189 | 7 | 1323 | 是 | 否 |  |
| 01-289 | 定制式矫治器7 | 件 | 190 | 7 | 1330 | 是 | 否 |  |
| 01-290 | 定制式矫治器8 | 件 | 380 | 7 | 2660 | 是 | 否 |  |
| 01-291 | 定制式矫治器9 | 件 | 190 | 7 | 1330 | 是 | 否 |  |
| 01-292 | 定制式矫治器10 | 件 | 190 | 7 | 1330 | 是 | 否 |  |
| 01-293 | 定制式矫治器11 | 件 | 380 | 7 | 2660 | 是 | 否 |  |
| 01-294 | 定制式矫治器12 | 件 | 600 | 7 | 4200 | 是 | 否 |  |
| 01-295 | 定制式矫治器13 | 件 | 500 | 7 | 3500 | 是 | 否 |  |
| 01-296 | 定制式矫治器14 | 件 | 680 | 7 | 4760 | 是 | 否 |  |
| 01-297 | 定制式矫治器15 | 件 | 880 | 7 | 6160 | 是 | 否 |  |
| 01-298 | 定制式矫治器16 | 件 | 665 | 7 | 4655 | 是 | 否 |  |
| 01-299 | 定制式矫治器17 | 件 | 1400 | 7 | 9800 | 是 | 否 |  |
| 01-300 | 定制式矫治器18 | 件 | 1100 | 7 | 7700 | 是 | 否 |  |
| 01-301 | 定制式矫治器19 | 件 | 560 | 7 | 3920 | 是 | 否 |  |
| 01-302 | 定制式矫治器20 | 件 | 240 | 7 | 1680 | 是 | 否 |  |
| 01-303 | 定制式矫治器21 | 件 | 150 | 7 | 1050 | 是 | 否 |  |
| 01-304 | 定制式矫治器22 | 件 | 467 | 7 | 3269 | 是 | 否 |  |
| 01-305 | 定制式矫治器23 | 件 | 190 | 7 | 1330 | 是 | 否 |  |
| 01-306 | 定制式矫治器24 | 件 | 190 | 7 | 1330 | 是 | 否 |  |
| 01-307 | 定制式矫治器25 | 件 | 190 | 7 | 1330 | 是 | 否 |  |
| 01-308 | 定制式矫治器26 | 件 | 95 | 7 | 665 | 是 | 否 |  |
| 01-309 | 定制式矫治器27 | 件 | 200 | 7 | 1400 | 是 | 否 |  |
| 01-310 | 定制式矫治器28 | 件 | 950 | 7 | 6650 | 是 | 否 |  |
| 01-311 | 定制式矫治器29 | 件 | 190 | 7 | 1330 | 是 | 否 |  |
| 01-312 | 定制式矫治器30 | 件 | 646 | 7 | 4522 | 是 | 否 |  |
| 01-313 | 定制式矫治器31 | 件 | 1500 | 7 | 10500 | 是 | 否 |  |
| 01-314 | 定制式矫治器32 | 件 | 500 | 7 | 3500 | 是 | 否 |  |
| 01-315 | 定制式矫治器33 | 件 | 800 | 7 | 5600 | 是 | 否 |  |
| 01-316 | 定制式矫治器34 | 件 | 550 | 7 | 3850 | 是 | 否 |  |
| 01-317 | 定制式矫治器35 | 件 | 400 | 7 | 2800 | 是 | 否 |  |
| 01-318 | 定制式矫治器36 | 件 | 550 | 7 | 3850 | 是 | 否 |  |
| 01-319 | 定制式矫治器37 | 件 | 455 | 7 | 3185 | 是 | 否 |  |
| 01-320 | 定制式矫治器38 | 件 | 750 | 7 | 5250 | 是 | 否 |  |
| 01-321 | 定制式矫治器39 | 件 | 750 | 7 | 5250 | 是 | 否 |  |
| 01-322 | 定制式矫治器40 | 件 | 150 | 7 | 1050 | 是 | 否 |  |
| 01-323 | 定制式矫治器41 | 件 | 190 | 7 | 1330 | 是 | 否 |  |
| 01-324 | 定制式矫治器42 | 件 | 95 | 7 | 665 | 是 | 否 |  |
| 01-325 | 定制式矫治器43 | 件 | 400 | 7 | 2800 | 是 | 否 |  |
| 01-326 | 定制式矫治器44 | 件 | 190 | 7 | 1330 | 是 | 否 |  |
| 01-327 | 定制式矫治器45 | 件 | 94 | 7 | 658 | 是 | 否 |  |
| 01-328 | 定制式矫治器46 | 件 | 95 | 7 | 665 | 是 | 否 |  |
| 01-329 | 定制式矫治器47 | 件 | 200 | 7 | 1400 | 是 | 否 |  |
| 01-330 | 定制式矫治器48 | 件 | 350 | 7 | 2450 | 是 | 否 |  |
| 01-331 | 定制式矫治器49 | 件 | 140 | 7 | 980 | 是 | 否 |  |
| 01-332 | 定制式矫治器50 | 件 | 200 | 7 | 1400 | 是 | 否 |  |
| 01-333 | 定制式矫治器51 | 件 | 500 | 7 | 3500 | 是 | 否 |  |
| 01-334 | 定制式矫治器52 | 件 | 800 | 7 | 5600 | 是 | 否 |  |
| 01-335 | 定制式矫治器53 | 件 | 200 | 7 | 1400 | 是 | 否 |  |
| 01-336 | 定制式矫治器54 | 件 | 138 | 7 | 966 | 是 | 否 |  |
| 01-337 | 定制式矫治器55 | 件 | 150 | 7 | 1050 | 是 | 否 |  |
| 01-338 | 定制式矫治器56 | 件 | 450 | 7 | 3150 | 是 | 否 |  |
| 01-339 | 定制式矫治器57 | 件 | 100 | 7 | 700 | 是 | 否 |  |
| 01-340 | 定制式矫治器58 | 件 | 700 | 7 | 4900 | 是 | 否 |  |
| 01-341 | 定制式矫治器59 | 颗 | 30 | 7 | 210 | 是 | 否 |  |
| 01-342 | 定制式矫治器60 | 根 | 100 | 7 | 700 | 是 | 否 |  |
| 01-343 | 定制式矫治器61 | 件 | 190 | 7 | 1330 | 是 | 否 |  |
| 01-344 | 定制式矫治器62 | 件 | 95 | 7 | 665 | 是 | 否 |  |
| 01-345 | 定制式矫治器63 | 件 | 142 | 7 | 994 | 是 | 否 |  |
| 01-346 | 定制式矫治器64 | 件 | 260 | 7 | 1820 | 是 | 否 |  |
| 01-347 | 定制式矫治器65 | 件 | 200 | 7 | 1400 | 是 | 否 |  |
| 01-348 | 定制式矫治器66 | 件 | 400 | 7 | 2800 | 是 | 否 |  |
| 01-349 | 定制式矫治器67 | 件 | 600 | 7 | 4200 | 是 | 否 |  |
| 01-350 | 定制式矫治器68 | 件 | 150 | 7 | 1050 | 是 | 否 |  |
| 01-351 | 定制式矫治器69 | 件 | 150 | 7 | 1050 | 是 | 否 |  |
| 01-352 | 定制式矫治器70 | 件 | 300 | 7 | 2100 | 是 | 否 |  |
| 01-353 | 定制式矫治器71 | 件 | 400 | 7 | 2800 | 是 | 否 |  |
| 01-354 | 定制式矫治器72 | 件 | 300 | 7 | 2100 | 是 | 否 |  |
| 01-355 | 定制式矫治器73 | 件 | 190 | 7 | 1330 | 是 | 否 |  |
| 01-356 | 定制式矫治器74 | 件 | 95 | 7 | 665 | 是 | 否 |  |
| 01-357 | 定制式矫治器75 | 件 | 200 | 7 | 1400 | 是 | 否 |  |
| 01-358 | 定制式矫治器76 | 件 | 300 | 7 | 2100 | 是 | 否 |  |
| 01-359 | 定制式矫治器77 | 件 | 950 | 7 | 6650 | 是 | 否 |  |
| 01-360 | 定制式矫治器78 | 件 | 1400 | 7 | 9800 | 是 | 否 |  |
| 01-361 | 定制式矫治器79 | 件 | 521 | 7 | 3647 | 是 | 否 |  |
| 01-362 | 定制式矫治器80 | 件 | 800 | 7 | 5600 | 是 | 否 |  |
| 01-363 | 定制式矫治器81 | 件 | 1000 | 7 | 7000 | 是 | 否 |  |
| 01-364 | 定制式矫治器82 | 件 | 380 | 7 | 2660 | 是 | 否 |  |
| 01-365 | 定制式矫治器83 | 件 | 200 | 7 | 1400 | 是 | 否 |  |
| 01-366 | 定制式矫治器84 | 件 | 110 | 7 | 770 | 是 | 否 |  |
| 01-367 | 定制式矫治器85 | 件 | 300 | 7 | 2100 | 是 | 否 |  |
| 01-368 | 定制式矫治器86 | 件 | 200 | 7 | 1400 | 是 | 否 |  |
| 01-369 | 定制式矫治器87 | 件 | 200 | 7 | 1400 | 是 | 否 |  |
| 01-370 | 定制式矫治器88 | 件 | 200 | 7 | 1400 | 是 | 否 |  |
| 01-371 | 定制式矫治器89 | 件 | 300 | 7 | 2100 | 是 | 否 |  |
| 01-372 | 定制式矫治器90 | 件 | 400 | 7 | 2800 | 是 | 否 |  |
| 01-373 | 定制式矫治器91 | 件 | 280 | 7 | 1960 | 是 | 否 |  |
| 01-374 | 定制式矫治器92 | 件 | 380 | 7 | 2660 | 是 | 否 |  |
| 01-375 | 定制式矫治器93 | 件 | 480 | 7 | 3360 | 是 | 否 |  |
| 01-376 | 定制式矫治器94 | 件 | 150 | 7 | 1050 | 是 | 否 |  |
| 01-377 | 定制式矫治器95 | 件 | 1400 | 7 | 9800 | 是 | 否 |  |
| 01-378 | 定制式矫治器96 | 件 | 1400 | 7 | 9800 | 是 | 否 |  |
| 01-379 | 定制式矫治器97 | 件 | 1600 | 7 | 11200 | 是 | 否 |  |
| 01-380 | 定制式矫治器98 | 件 | 2280 | 7 | 15960 | 是 | 否 |  |
| 01-381 | 定制式矫治器99 | 件 | 2880 | 7 | 20160 | 是 | 否 |  |
| 01-382 | 定制式矫治器100 | 件 | 280 | 7 | 1960 | 是 | 否 |  |
| 01-383 | 定制式矫治器101 | 件 | 260 | 7 | 1820 | 是 | 否 |  |
| 01-384 | 定制式矫治器102 | 件 | 200 | 7 | 1400 | 是 | 否 |  |
| 01-385 | 定制式矫治器103 | 件 | 300 | 7 | 2100 | 是 | 否 |  |
| 01-386 | 定制式矫治器104 | 个 | 19 | 7 | 133 | 是 | 否 |  |
| 01-387 | 定制式矫治器105 | 个 | 18 | 7 | 126 | 是 | 否 |  |
| 01-388 | 定制式矫治器106 | 个 | 60 | 7 | 420 | 是 | 否 |  |
| 01-389 | 定制式矫治器107 | 个 | 60 | 7 | 420 | 是 | 否 |  |
| 01-390 | 定制式矫治器108 | 个 | 30 | 7 | 210 | 是 | 否 |  |
| 01-391 | 定制式矫治器109 | 件 | 142 | 7 | 994 | 是 | 否 |  |
| 01-392 | 定制式矫治器110 | 个 | 19 | 7 | 133 | 是 | 否 |  |
| 01-393 | 定制式矫治器111 | 个 | 19 | 7 | 133 | 是 | 否 |  |
| 01-394 | 定制式矫治器112 | 个 | 30 | 7 | 210 | 是 | 否 |  |
| 01-395 | 定制式矫治器113 | 个 | 30 | 7 | 210 | 是 | 否 |  |
| 01-396 | 定制式矫治器114 | 件 | 50 | 7 | 350 | 是 | 否 |  |
| 01-397 | 定制式矫治器115 | 件 | 49 | 7 | 343 | 是 | 否 |  |
| 01-398 | 定制式矫治器116 | 个 | 65 | 7 | 455 | 是 | 否 |  |
| 01-399 | 定制式矫治器117 | 个 | 65 | 7 | 455 | 是 | 否 |  |
| 01-400 | 定制式矫治器118 | 个 | 19 | 7 | 133 | 是 | 否 |  |
| 01-401 | 定制式矫治器119 | 个 | 19 | 7 | 133 | 是 | 否 |  |
| 01-402 | 定制式矫治器120 | 个 | 28 | 7 | 196 | 是 | 否 |  |
| 01-403 | 定制式矫治器121 | 个 | 35 | 7 | 245 | 是 | 否 |  |
| 01-404 | 定制式矫治器122 | 个 | 35 | 7 | 245 | 是 | 否 |  |
| 01-405 | 定制式矫治器123 | 个 | 60 | 7 | 420 | 是 | 否 |  |
| 01-406 | 定制式矫治器124 | 个 | 60 | 7 | 420 | 是 | 否 |  |
| 01-407 | 定制式矫治器125 | 个 | 19 | 7 | 133 | 是 | 否 |  |
| 01-408 | 定制式矫治器126 | 个 | 40 | 7 | 280 | 是 | 否 |  |
| 01-409 | 定制式矫治器127 | 个 | 55 | 7 | 385 | 是 | 否 |  |
| 01-410 | 定制式矫治器128 | 件 | 40 | 7 | 280 | 是 | 否 |  |
| 01-411 | 定制式矫治器129 | 个 | 20 | 7 | 140 | 是 | 否 |  |
| 01-412 | 定制式矫治器130 | 个 | 20 | 7 | 140 | 是 | 否 |  |
| 01-413 | 定制式矫治器131 | 个 | 35 | 7 | 245 | 是 | 否 |  |
| 01-414 | 定制式矫治器132 | 个 | 35 | 7 | 245 | 是 | 否 |  |
| 01-415 | 定制式矫治器133 | 件 | 237 | 7 | 1659 | 是 | 否 |  |
| 01-416 | 定制式矫治器134 | 件 | 500 | 7 | 3500 | 是 | 否 |  |
| 01-417 | 定制式矫治器135 | 件 | 500 | 7 | 3500 | 是 | 否 |  |
| 01-418 | 定制式矫治器136 | 个 | 50 | 7 | 350 | 是 | 否 |  |
| 01-419 | 定制式矫治器137 | 件 | 100 | 7 | 700 | 是 | 否 |  |
| 01-420 | 定制式矫治器138 | 件 | 100 | 7 | 700 | 是 | 否 |  |
| 01-421 | 定制式矫治器139 | 个 | 30 | 7 | 210 | 是 | 否 |  |
| 01-422 | 定制式矫治器140 | 个 | 30 | 7 | 210 | 是 | 否 |  |
| 01-423 | 定制式矫治器141 | 件 | 40 | 7 | 280 | 是 | 否 |  |
| 01-424 | 定制式矫治器142 | 个 | 10 | 7 | 70 | 是 | 否 |  |
| 01-425 | 定制式矫治器143 | 个 | 28 | 7 | 196 | 是 | 否 |  |
| 01-426 | 定制式矫治器144 | 个 | 40 | 7 | 280 | 是 | 否 |  |
| 01-427 | 定制式矫治器145 | 个 | 40 | 7 | 280 | 是 | 否 |  |
| 01-428 | 定制式矫治器146 | 个 | 40 | 7 | 280 | 是 | 否 |  |
| 01-429 | 定制式矫治器147 | 个 | 25 | 7 | 175 | 是 | 否 |  |
| 01-430 | 定制式矫治器148 | 个 | 15 | 7 | 105 | 是 | 否 |  |
| 01-431 | 定制式矫治器149 | 个 | 35 | 7 | 245 | 是 | 否 |  |
| 01-432 | 定制式矫治器150 | 颗 | 65 | 7 | 455 | 是 | 否 |  |
| 01-433 | 定制式矫治器151 | 个 | 48 | 7 | 336 | 是 | 否 |  |
| 01-434 | 定制式矫治器152 | 个 | 60 | 7 | 420 | 是 | 否 |  |
| 01-435 | 定制式矫治器153 | 件 | 80 | 7 | 560 | 是 | 否 |  |
| 01-436 | 定制式矫治器154 | 件 | 80 | 7 | 560 | 是 | 否 |  |
| 01-437 | 定制式矫治器155 | 件 | 60 | 7 | 420 | 是 | 否 |  |
| 01-438 | 定制式矫治器156 | 件 | 60 | 7 | 420 | 是 | 否 |  |
| 01-439 | 定制式矫治器157 | 个 | 200 | 7 | 1400 | 是 | 否 |  |
| 01-440 | 定制式矫治器158 | 个 | 200 | 7 | 1400 | 是 | 否 |  |
| 01-441 | 定制式矫治器159 | 件 | 28 | 7 | 196 | 是 | 否 |  |
| 01-442 | 定制式保持器1 | 件 | 94 | 7 | 658 | 是 | 否 |  |
| 01-443 | 定制式保持器2 | 件 | 76 | 7 | 532 | 是 | 否 |  |
| 01-444 | 定制式保持器3 | 件 | 141 | 7 | 987 | 是 | 否 |  |
| 01-445 | 定制式保持器4 | 件 | 300 | 7 | 2100 | 是 | 否 |  |
| 01-446 | 定制式保持器5 | 件 | 400 | 7 | 2800 | 是 | 否 |  |
| 01-447 | 定制式保持器6 | 件 | 380 | 7 | 2660 | 是 | 否 |  |
| 01-448 | 定制式保持器7 | 件 | 600 | 7 | 4200 | 是 | 否 |  |
| 01-449 | 定制式保持器8 | 件 | 600 | 7 | 4200 | 是 | 否 |  |
| 01-450 | 定制式保持器9 | 件 | 56 | 7 | 392 | 是 | 否 |  |
| 01-451 | 定制式保持器10 | 件 | 57 | 7 | 399 | 是 | 否 |  |
| 01-452 | 定制式保持器11 | 件 | 94 | 7 | 658 | 是 | 否 |  |
| 01-453 | 定制式保持器12 | 件 | 57 | 7 | 399 | 是 | 否 |  |
| 01-454 | 定制式保持器13 | 件 | 94 | 7 | 658 | 是 | 否 |  |
| 01-455 | 定制式保持器14 | 件 | 180 | 7 | 1260 | 是 | 否 |  |
| 01-456 | 定制式保持器15 | 件 | 300 | 7 | 2100 | 是 | 否 |  |
| 01-457 | 定制式保持器16 | 件 | 95 | 7 | 665 | 是 | 否 |  |
| 01-458 | 定制式保持器17 | 件 | 300 | 7 | 2100 | 是 | 否 |  |
| 01-459 | 定制式保持器18 | 件 | 400 | 7 | 2800 | 是 | 否 |  |
| 01-460 | 定制式保持器19 | 件 | 60 | 7 | 420 | 是 | 否 |  |
| 01-461 | 定制式保持器20 | 件 | 200 | 7 | 1400 | 是 | 否 |  |
| 01-462 | 定制式保持器21 | 件 | 390 | 7 | 2730 | 是 | 否 |  |
| 01-463 | 定制式保持器22 | 件 | 150 | 7 | 1050 | 是 | 否 |  |
| 01-464 | 定制式保持器23 | 件 | 300 | 7 | 2100 | 是 | 否 |  |
| 01-465 | 定制式保持器24 | 件 | 400 | 7 | 2800 | 是 | 否 |  |
| 01-466 | 定制式保持器25 | 件 | 200 | 7 | 1400 | 是 | 否 |  |
| 01-467 | 定制式保持器26 | 件 | 110 | 7 | 770 | 是 | 否 |  |
| 01-468 | 定制式保持器27 | 件 | 280 | 7 | 1960 | 是 | 否 |  |
| 01-469 | 定制式保持器28 | 件 | 200 | 7 | 1400 | 是 | 否 |  |
| 01-470 | 定制式保持器29 | 个 | 20 | 7 | 140 | 是 | 否 |  |
| 01-471 | 定制式保持器30 | 个 | 20 | 7 | 140 | 是 | 否 |  |
| 01-472 | 定制式保持器31 | 个 | 30 | 7 | 210 | 是 | 否 |  |
| 01-473 | 定制式保持器32 | 个 | 35 | 7 | 245 | 是 | 否 |  |
| 01-474 | 定制式保持器33 | 个 | 35 | 7 | 245 | 是 | 否 |  |
| 01-475 | 定制式保持器34 | 个 | 60 | 7 | 420 | 是 | 否 |  |
| 01-476 | 定制式保持器35 | 个 | 60 | 7 | 420 | 是 | 否 |  |
| 01-477 | 定制式保持器36 | 个 | 20 | 7 | 140 | 是 | 否 |  |
| 01-478 | 定制式保持器37 | 个 | 40 | 7 | 280 | 是 | 否 |  |
| 01-479 | 定制式保持器38 | 个 | 55 | 7 | 385 | 是 | 否 |  |
| 01-480 | 定制式保持器39 | 件 | 40 | 7 | 280 | 是 | 否 |  |
| 01-481 | 定制式保持器40 | 个 | 30 | 7 | 210 | 是 | 否 |  |
| 01-482 | 定制式保持器41 | 个 | 30 | 7 | 210 | 是 | 否 |  |
| 01-483 | 定制式保持器42 | 件 | 40 | 7 | 280 | 是 | 否 |  |
| 01-484 | 定制式保持器43 | 个 | 20 | 7 | 140 | 是 | 否 |  |
| 01-485 | 定制式保持器44 | 个 | 20 | 7 | 140 | 是 | 否 |  |
| 01-486 | 定制式保持器45 | 个 | 35 | 7 | 245 | 是 | 否 |  |
| 01-487 | 定制式保持器46 | 个 | 35 | 7 | 245 | 是 | 否 |  |
| 01-488 | 定制式保持器47 | 个 | 25 | 7 | 175 | 是 | 否 |  |
| 01-489 | 定制式保持器48 | 个 | 15 | 7 | 105 | 是 | 否 |  |
| 01-490 | 定制式保持器49 | 个 | 35 | 7 | 245 | 是 | 否 |  |
| 01-491 | 定制式保持器50 | 件 | 150 | 7 | 1050 | 是 | 否 |  |
| 01-492 | 定制式保持器51 | 个 | 10 | 7 | 70 | 是 | 否 |  |
| 01-493 | 定制式保持器52 | 个 | 30 | 7 | 210 | 是 | 否 |  |
| 01-494 | 定制式保持器53 | 颗 | 65 | 7 | 455 | 是 | 否 |  |
| 01-495 | 定制式保持器54 | 个 | 19 | 7 | 133 | 是 | 否 |  |
| 01-496 | 定制式保持器55 | 个 | 40 | 7 | 280 | 是 | 否 |  |
| 合计金额（元） | 1478253 |  |

注：本次的“预采购数量”只作为本项目采购报价使用的数量，最终结算以实际使用数量为准。

二、商务条款

1.服务期限及合同签订要求

1.1服务期限：合同签订之日起3年。

1.2成交之日起（以成交通知书日期为准），15个工作日内到泸州市中医医院综合采购部办理相关合同签订手续，须带齐成交通知书、廉洁承诺书、履约保证金银行回执单或担保函、公司（厂家）相关资质和产品销售授权证书等（参照《医疗器械归档资料收集清单》），如成交供应商不能在规定的时间内与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。同时，将追究成交供应商的缔约过失责任。

1.3合同签订后一个月为试用期。试用期内如果连续两次相同质量问题发生并整改不到位的，采购人有权取消第一名的成交资格。

2.服务及交货地点：泸州市中医医院指定的地点。

3.付款方法和条件：根据采购人的实际入库数量，验收合格后，在医学装备部办理入出库手续交财务科，付款周期6个月，请供应商自行核算资金利息。

4.比选响应报价要求及货款结算金额：

4.1报价要求：

4.1.1.每个参选产品单价不得高于四川省药品和医用耗材招采管理系统公布的“截止上月末全省医疗机构加权平均价”，同时也不得高于本项目规定的单品最高限价，否则报价将视为无效报价。

4.1.2.本项目报价在给出的最高限价的基础上报统一的下浮率，本次采购的单品成交单价=单品最高限价*投标报价。（投标报价=1-下浮率）。

4.2 按月动态结算，合同最终结算价格=∑单品单价*采购人实际采购数量；结算当月，在四川省药品和医用耗材招采管理系统公布的“截止上月末全省医疗机构加权平均价”和“联动参考价”及“本次采购的成交单价”，取三者最低价进行结算。

4.3 在三年合同期限内，实际结算金额未达到成交金额总额的，以实际结算金额为准；成交金额结算完毕，合同自动终止，采购人重新实施采购。

4.4 因本项目中每个产品的用量为预估值，所以供应商参与本项目进行总报价只作为经济评分，不作为授予合同的成交金额，签订合同的最终金额即为预算金额。

4.5本次每个单品的“预采购数量”为采购人预计需求量，数据仅作为投标人投标参考，并非采购人关于本项目做出的任何需求承诺信息。最终采购人需求供应数量以采购人合同签订后具体通知需求量为准。此后采购人实际采购需求量低于或高于本次采购的预估采购量均为合同履约过程之正常情况，故采购人不承担任何违约责任。

5.配送及服务要求：

5.1在实际使用过程中如因产品自身质量原因出现异常情况，成交供应商能在收到院方口头或书面通知后请厂家或专家1日内到采购人处协助解决异常情况，相关一切费用由成交供货商负责。

5.2对于一些需要指导的新产品，供应商必须做好相关培训工作，培训产生的费用由成交供货商负责。新开展的项目或同一测定项目检测方法改变升级，供货商需无条件提供货源。

5.3成交供应商在服务过程中须提供至少1名经过相关培训的临床跟台人员，并提供所需的专业配套工具。

5.4成交供应商在采购人所在地或周边地区设立库房，能快速提供售后服务，配送及时，一般耗材于24小时内送达，急用耗材应根据需要按时送达。同时提供产品说明书、检测报告、质量保证书、保修卡等相关资料。

5.5成交供应商每次送货需由专人送货上门（不接收邮寄），当面核实清点货物后方可办理入库，且须保证货物、发票、随货同行单（公司出库单）、合格证（或检验检疫报告）一并送达，如有缺项，医院有权拒收该货物。因此造成的后果，由成交供应商承担。如在服务期内出现3次以上未按要求进行办理的，医院有权终止合同，由成交供应商承担违约责任。

6.验收标准：按采购方对耗材的验收标准进行验收。

7.其他商务要求

7.1履约保障：成交供应商在履约期间，若因国家、部门政策规定出现与合同约定相抵触时，按国家相关规定执行；成交供货商在履约过程中，若出现违法、违纪、违规行为，除承担相应责任外，采购方有权单方面取消其供货资格；成交供货商在履约过程中，若出现三次以上未按规定履约的同一违约行为时，采购方有权单方面取消其供货资格。若成交供应商提供的产品出现重大质量问题，造成恶劣影响的，采购方除按上述条款，责成赔偿，要求承担医患双方调解的费用赔付外，还有权单方面取消其供货资格。

7.2如果采购人在正常保管和使用前题下，因产品质量问题造成的医疗事故及纠纷，由成交供应商负责并承担财产损失赔偿责任,并承担医患双方调解的费用赔付；若涉及产品质量鉴定，由成交供应商负责委托相关具有相关检测资质的质检部门进行检测，并承担相关费用。

7.3成交供应商在与采购人签订合同时需提供制造厂家授权书（或产品来源合法性证明，如供货产品采购链条的相关证明等）和产品相关注册（备案）证书等采购人要求的相关资质证件（参照《医疗器械归档资料收集清单》执行），如不能提供,采购人有权取消其成交资格。

7.4成交供应商应当在成交通知书发出之日起算20日内将采购文件要求的相关资料交医院审查（不可抗力等因素除外），并按照医院审查要求补齐相关必要资料。违者，医院可按照以下原则进行处理：①视为成交供应商放弃中标资格，由成交供应商承担缔约过失责任人民币5000元。②医院重新开展该项采购工作。

7.5成交供应商应当在成交通知书发出之日起算30日内与医院签订书面合同（不可抗力等因素除外）。违者，医院可按照以下原则进行处理：①视为成交供应商拒绝与医院签订合同，取消成交供应商中标资格，由成交供应商承担缔约过失责任人民币10000元。②原则上医院重新开展该项采购工作。③医院也可根据评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一序位候选人为成交供应商，同时进行公示。

7.6合同履行期间，如出现在四川省药品和医用耗材招采管理系统上“掉网”（即原来属于四川省药品和医用耗材招采管理系统内的产品，后因某些原因不再属于该系统内的产品），应及时（不超过1个月）以书面的形式告之医院并中止掉网产品的供货，若未经采购人（采购部门）确认仍自行继续送货，采购人对掉网产品将不予支付，由供应商自行承担相应损失。采购人将根据相关规定对“掉网”产品重新组织招标，新合同签订后，成交供应商则不再配送本合同中的掉网产品。

8.产品质量要求：

8.1成交供应商所提供的产品，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

8.2成交供应商应保证所有货物是全新、未使用过的原厂原装合格正品(最大容量产品)，并完全符合国家规定的质量、规格和性能要求。产品包装（含最小包装）必须符合国家关于医疗器械的相关法律要求。

8.3成交供应商所提供的货物的包装均为货物出厂时原包装，并保证所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。

9.关于成交价格挂网要求双方在合同中进行约定。

10.投标供应商自行核实投标产品须在国家医疗保障局下发的医用耗材最新目录库中，医用耗材国家编码能确保医保患者正常联网结算。若因投标产品未纳入四川省医疗保障局医用耗材最新目录库而导致医保患者无法正常联网结算的，供应商须及时并积极配合相关部门协调处理。

11.成交供应商提供到采购人现场的产品有效期自产品通过最终验收之日起计算，不低于有效期限的三分之二（如：产品有效期为出厂后12个月，送至采购人处时，有效期还应剩余8个月以上）。

注：以上商务条款为实质性条款，均不允许负偏离，负偏离视为非实质性响应比选文件，做无效文件处理，须按比选文件要求在商务响应表中予以应答。

三、技术要求

| 品目号 | 标的名称 | 招标参数 |
| --- | --- | --- |
| 01-01 | 定制式固定义齿1 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷冠-LAVA(拉瓦)全瓷冠； |
| 01-02 | 定制式固定义齿2 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷冠-LAVA(拉瓦)种植全瓷冠； |
| 01-03 | 定制式固定义齿3 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷冠-LAVA(拉瓦)全锆冠； |
| 01-04 | 定制式固定义齿4 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷冠-LAVA(拉瓦)种植全锆冠； |
| 01-05 | 定制式固定义齿5 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷嵌体、桩核、贴面；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷嵌体-LAVA(拉瓦)全瓷嵌体； |
| 01-06 | 定制式固定义齿6 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷冠-瑞典全瓷冠； |
| 01-07 | 定制式固定义齿7 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷冠-瑞典种植全瓷冠； |
| 01-08 | 定制式固定义齿8 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷冠-瑞典全锆冠； |
| 01-09 | 定制式固定义齿9 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷冠-瑞典种植全锆冠； |
| 01-10 | 定制式固定义齿10 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷嵌体、桩核、贴面；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷嵌体-瑞典全瓷嵌体； |
| 01-11 | 定制式固定义齿11 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷冠-ZENO(捷诺)全瓷冠； |
| 01-12 | 定制式固定义齿12 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷冠-ZENO(捷诺)种植全瓷冠； |
| 01-13 | 定制式固定义齿13 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷嵌体、桩核、贴面；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷桩核-ZENO(捷诺)全瓷桩核； |
| 01-14 | 定制式固定义齿14 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷嵌体、桩核、贴面；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷嵌体-ZENO（捷诺）全瓷嵌体； |
| 01-15 | 定制式固定义齿15 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷冠-ZENOSTAR(臻瓷)全瓷冠； |
| 01-16 | 定制式固定义齿16 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷冠-ZENOSTAR(臻瓷)种植全瓷冠； |
| 01-17 | 定制式固定义齿17 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷嵌体、桩核、贴面；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷桩核-ZENOSTAR(臻瓷)全瓷桩核； |
| 01-18 | 定制式固定义齿18 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷嵌体、桩核、贴面；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷嵌体-ZENOSTAR（臻瓷）全瓷嵌体； |
| 01-19 | 定制式固定义齿19 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷冠-3D仿真玻璃陶瓷冠； |
| 01-20 | 定制式固定义齿20 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷嵌体、桩核、贴面；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷嵌体-3D仿真玻璃陶瓷嵌体； |
| 01-21 | 定制式固定义齿21 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷嵌体、桩核、贴面；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷贴面-3D仿真玻璃陶瓷贴面； |
| 01-22 | 定制式固定义齿22 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷冠-德国乐瓷氧化锆全瓷冠； |
| 01-23 | 定制式固定义齿23 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷冠-德国乐瓷氧化锆种植全瓷冠； |
| 01-24 | 定制式固定义齿24 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷冠-德国乐瓷氧化锆全锆冠； |
| 01-25 | 定制式固定义齿25 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷冠-德国乐瓷氧化锆种植全锆冠； |
| 01-26 | 定制式固定义齿26 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷嵌体、桩核、贴面；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷桩核-德国乐瓷氧化锆全瓷桩核； |
| 01-27 | 定制式固定义齿27 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷嵌体、桩核、贴面；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷嵌体-德国乐瓷氧化锆全瓷嵌体； |
| 01-28 | 定制式固定义齿28 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷冠-德国质美氧化锆全瓷冠； |
| 01-29 | 定制式固定义齿29 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷冠-德国质美氧化锆种植全瓷冠； |
| 01-30 | 定制式固定义齿30 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷冠-德国质美氧化锆全锆冠； |
| 01-31 | 定制式固定义齿31 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷冠-德国质美氧化锆种植全锆冠； |
| 01-32 | 定制式固定义齿32 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷嵌体、桩核、贴面；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷桩核-德国质美氧化锆全瓷桩核； |
| 01-33 | 定制式固定义齿33 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷嵌体、桩核、贴面；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷嵌体-德国质美氧化锆全瓷嵌体； |
| 01-34 | 定制式固定义齿34 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷冠-绚彩氧化锆全瓷冠； |
| 01-35 | 定制式固定义齿35 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷冠-绚彩氧化锆种植全瓷冠； |
| 01-36 | 定制式固定义齿36 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷冠-绚彩氧化锆全锆冠 |
| 01-37 | 定制式固定义齿37 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷冠-绚彩氧化锆种植全锆冠； |
| 01-38 | 定制式固定义齿38 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷嵌体、桩核、贴面；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷桩核-绚彩氧化锆全瓷桩核； |
| 01-39 | 定制式固定义齿39 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷嵌体、桩核、贴面；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷嵌体-绚彩氧化锆全瓷嵌体； |
| 01-40 | 定制式固定义齿40 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷冠-3D数码全瓷冠； |
| 01-41 | 定制式固定义齿41 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷冠-3D数码种植全瓷冠； |
| 01-42 | 定制式固定义齿42 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷冠-3D数码全锆冠； |
| 01-43 | 定制式固定义齿43 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷冠-3D数码种植全锆冠； |
| 01-44 | 定制式固定义齿44 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷嵌体、桩核、贴面；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷桩核-3D数码全瓷桩核； |
| 01-45 | 定制式固定义齿45 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷嵌体、桩核、贴面；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷桩核-3D数码全瓷嵌体； |
| 01-46 | 定制式固定义齿46 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷冠-数字化仿真全瓷冠； |
| 01-47 | 定制式固定义齿47 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷冠-数字化仿真种植全瓷冠； |
| 01-48 | 定制式固定义齿48 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷冠-数字化仿真全锆冠； |
| 01-49 | 定制式固定义齿49 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷冠-数字化仿真种植全锆冠； |
| 01-50 | 定制式固定义齿50 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷嵌体、桩核、贴面；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷桩核-数字化仿真全瓷桩核； |
| 01-51 | 定制式固定义齿51 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷嵌体、桩核、贴面；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷嵌体-数字化仿真全瓷嵌体； |
| 01-52 | 定制式固定义齿52 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：压铸全瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：铸瓷冠-压铸全瓷冠； |
| 01-53 | 定制式固定义齿53 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：压铸全瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：铸瓷冠-压铸种植全瓷冠； |
| 01-54 | 定制式固定义齿54 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：压铸全瓷嵌体、桩核、贴面；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：铸瓷桩核-压铸全瓷桩核； |
| 01-55 | 定制式固定义齿55 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：压铸全瓷嵌体、桩核、贴面；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：铸瓷嵌体-压铸全瓷嵌体； |
| 01-56 | 定制式固定义齿56 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：压铸全瓷嵌体、桩核、贴面；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：铸瓷贴面-压铸全瓷贴面； |
| 01-57 | 定制式固定义齿57 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：压铸全瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：铸瓷冠-压铸全瓷玛莉兰桥； |
| 01-58 | 定制式固定义齿58 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金激光熔融烤瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：激光熔融烤瓷冠-激光熔融钴铬烤瓷冠； |
| 01-59 | 定制式固定义齿59 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金激光熔融烤瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：激光熔融烤瓷冠-激光熔融钴铬种植烤瓷冠； |
| 01-60 | 定制式固定义齿60 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金激光熔融冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：激光熔融金属冠-激光熔融钴铬金属冠； |
| 01-61 | 定制式固定义齿61 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金激光熔融冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：激光熔融金属冠-激光熔融钴铬种植金属冠； |
| 01-62 | 定制式固定义齿62 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金激光熔融嵌体、桩核；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：激光熔融桩核-激光熔融钴铬桩核； |
| 01-63 | 定制式固定义齿63 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金激光熔融嵌体、桩核；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：激光熔融桩核-激光熔融钴铬嵌体； |
| 01-64 | 定制式固定义齿64 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：光固化树脂冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：树脂冠-激光熔融钴铬纳米聚合瓷冠； |
| 01-65 | 定制式固定义齿65 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：光固化树脂冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：树脂冠-激光熔融钴铬种植纳米聚合瓷冠； |
| 01-66 | 定制式固定义齿66 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金激光熔融冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：激光熔融金属冠-激光熔融钴铬套筒冠； |
| 01-67 | 定制式固定义齿67 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金激光熔融烤瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：激光熔融烤瓷冠-激光熔融高钛烤瓷冠； |
| 01-68 | 定制式固定义齿68 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金激光熔融烤瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：激光熔融烤瓷冠-激光熔融高钛种植烤瓷冠； |
| 01-69 | 定制式固定义齿69 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金激光熔融冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：激光熔融金属冠-激光熔融高钛金属冠； |
| 01-70 | 定制式固定义齿70 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金激光熔融冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：激光熔融金属冠-激光熔融高钛种植金属冠； |
| 01-71 | 定制式固定义齿71 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金激光熔融嵌体、桩核；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：激光熔融桩核-激光熔融高钛桩核； |
| 01-72 | 定制式固定义齿72 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金激光熔融嵌体、桩核；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：激光熔融嵌体-激光熔融高钛嵌体； |
| 01-73 | 定制式固定义齿73 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：光固化树脂冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：树脂冠-激光熔融高钛纳米聚合瓷冠； |
| 01-74 | 定制式固定义齿74 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：光固化树脂冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：树脂冠-激光熔融高钛种植纳米聚合瓷冠； |
| 01-75 | 定制式固定义齿75 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金激光熔融冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：激光熔融金属冠-激光熔融高钛套筒冠； |
| 01-76 | 定制式固定义齿76 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：贵金属合金烤瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：贵金属烤瓷冠-金铂合金烤瓷冠； |
| 01-77 | 定制式固定义齿77 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：贵金属合金烤瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：贵金属烤瓷冠-金铂合金种植烤瓷冠； |
| 01-78 | 定制式固定义齿78 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：贵金属合金烤瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：贵金属烤瓷冠-金铂合金烤瓷冠（前牙桥体）； |
| 01-79 | 定制式固定义齿79 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：贵金属合金烤瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：贵金属烤瓷冠-金铂合金烤瓷冠(后牙)； |
| 01-80 | 定制式固定义齿80 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：贵金属合金烤瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：贵金属烤瓷冠-金铂合金种植烤瓷冠(后牙)； |
| 01-81 | 定制式固定义齿81 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：贵金属合金烤瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：贵金属烤瓷冠-金铂合金烤瓷冠（后牙桥体）； |
| 01-82 | 定制式固定义齿82 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：贵金属合金烤瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：贵金属烤瓷冠-金铂合金烤瓷冠(金属颌面)； |
| 01-83 | 定制式固定义齿83 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：贵金属合金烤瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：贵金属烤瓷冠-金铂合金种植烤瓷冠(金属颌面)； |
| 01-84 | 定制式固定义齿84 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：贵金属合金冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：贵金属冠-金铂合金金属冠； |
| 01-85 | 定制式固定义齿85 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：贵金属合金嵌体、桩核；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：贵金属嵌体-金铂合金嵌体； |
| 01-86 | 定制式固定义齿86 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：贵金属合金嵌体、桩核；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成。；5、材料材质要求：贵金属桩核-金铂合金桩核； |
| 01-87 | 定制式固定义齿87 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：贵金属合金冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：贵金属冠-金铂合金材料； |
| 01-88 | 定制式固定义齿88 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：光固化树脂冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：树脂冠-金铂合金纳米聚合瓷冠； |
| 01-89 | 定制式固定义齿89 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：光固化树脂冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：树脂冠-金铂合金种植纳米聚合瓷冠； |
| 01-90 | 定制式固定义齿90 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：光固化树脂冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：树脂冠-金铂合金纳米聚合瓷（前牙桥体）； |
| 01-91 | 定制式固定义齿91 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：光固化树脂冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：树脂冠-金铂合金纳米聚合瓷冠(后牙)； |
| 01-92 | 定制式固定义齿92 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：光固化树脂冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：树脂冠-金铂合金（后牙）种植纳米聚合瓷冠； |
| 01-93 | 定制式固定义齿93 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：光固化树脂冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：树脂冠-金铂合金纳米聚合瓷（后牙桥体）； |
| 01-94 | 定制式固定义齿94 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：贵金属合金烤瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：贵金属烤瓷冠-钯金合金烤瓷冠； |
| 01-95 | 定制式固定义齿95 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：贵金属合金烤瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：贵金属烤瓷冠-钯金合金种植烤瓷冠； |
| 01-96 | 定制式固定义齿96 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：贵金属合金烤瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：贵金属烤瓷冠-钯金合金烤瓷冠（桥体）； |
| 01-97 | 定制式固定义齿97 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：贵金属合金烤瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：贵金属烤瓷冠-钯金合金烤瓷冠(金属颌面)； |
| 01-98 | 定制式固定义齿98 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：贵金属合金烤瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：贵金属烤瓷冠-钯金合金种植烤瓷冠(金属颌面)； |
| 01-99 | 定制式固定义齿99 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：贵金属合金冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成。；5、材料材质要求：贵金属冠-钯金合金金属冠； |
| 01-100 | 定制式固定义齿100 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：贵金属合金嵌体、桩核；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：贵金属嵌体-钯金合金嵌体； |
| 01-101 | 定制式固定义齿101 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：贵金属合金嵌体、桩核；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：贵金属桩核-钯金合金桩核； |
| 01-102 | 定制式固定义齿102 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：贵金属合金冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：贵金属冠-钯金合金材料； |
| 01-103 | 定制式固定义齿103 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：光固化树脂冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：树脂冠-钯金合金纳米聚合瓷冠； |
| 01-104 | 定制式固定义齿104 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：光固化树脂冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：树脂冠-钯金合金种植纳米聚合瓷冠； |
| 01-105 | 定制式固定义齿105 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：光固化树脂冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：树脂冠-钯金合金纳米聚合瓷（桥体）； |
| 01-106 | 定制式固定义齿106 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金切削烤瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：切削烤瓷冠-数码3D纯钛烤瓷冠； |
| 01-107 | 定制式固定义齿107 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金切削烤瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：切削烤瓷冠-数码3D纯钛种植烤瓷冠； |
| 01-108 | 定制式固定义齿108 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金切削冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：切削冠-数码3D纯钛金属冠； |
| 01-109 | 定制式固定义齿109 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金切削冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：切削冠-数码3D纯钛种植金属冠； |
| 01-110 | 定制式固定义齿110 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金切削嵌体、桩核；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：切削桩核-数码3D纯钛桩核； |
| 01-111 | 定制式固定义齿111 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金切削嵌体、桩核；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：切削嵌体-数码3D纯钛嵌体； |
| 01-112 | 定制式固定义齿112 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：光固化树脂冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：树脂冠-数码3D纯钛纳米聚合瓷冠； |
| 01-113 | 定制式固定义齿113 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：光固化树脂冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：树脂冠-数码3D纯钛种植纳米聚合瓷冠； |
| 01-114 | 定制式固定义齿114 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金切削冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：切削冠-数码3D纯钛套筒冠； |
| 01-115 | 定制式固定义齿115 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金烤瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：金属烤瓷冠-无铍金属烤瓷冠； |
| 01-116 | 定制式固定义齿116 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金烤瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：金属烤瓷冠-无铍种植烤瓷冠； |
| 01-117 | 定制式固定义齿117 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：金属冠-无铍金属冠； |
| 01-118 | 定制式固定义齿118 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：金属冠-无铍种植金属冠； |
| 01-119 | 定制式固定义齿119 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金嵌体、桩核；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：金属桩核-无铍桩核； |
| 01-120 | 定制式固定义齿120 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金嵌体、桩核；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：金属桩核-无铍移动桩核； |
| 01-121 | 定制式固定义齿121 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金嵌体、桩核；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：金属嵌体-无铍嵌体； |
| 01-122 | 定制式固定义齿122 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金烤瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：金属烤瓷冠-无铍玛莉兰桥； |
| 01-123 | 定制式固定义齿123 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：光固化树脂冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：树脂冠-无铍金属纳米聚合瓷； |
| 01-124 | 定制式固定义齿124 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：光固化树脂冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：树脂冠-无铍种植纳米聚合瓷冠； |
| 01-125 | 定制式固定义齿125 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：金属冠-无铍金属套筒冠； |
| 01-126 | 定制式固定义齿126 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金烤瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：金属烤瓷冠-无铍无镍烤瓷冠； |
| 01-127 | 定制式固定义齿127 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金烤瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：金属烤瓷冠-无铍无镍种植烤瓷冠； |
| 01-128 | 定制式固定义齿128 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：金属冠-无铍无镍金属冠； |
| 01-129 | 定制式固定义齿129 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：金属冠-无铍无镍种植金属冠； |
| 01-130 | 定制式固定义齿130 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金嵌体、桩核；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：金属桩核-无铍无镍桩核； |
| 01-131 | 定制式固定义齿131 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金嵌体、桩核；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：金属桩核-无铍无镍移动桩核； |
| 01-132 | 定制式固定义齿132 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金嵌体、桩核；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：金属嵌体-无铍无镍嵌体； |
| 01-133 | 定制式固定义齿133 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：光固化树脂冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：树脂冠-无铍无镍纳米聚合瓷冠； |
| 01-134 | 定制式固定义齿134 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：光固化树脂冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：树脂冠-无铍无镍种植树脂冠； |
| 01-135 | 定制式固定义齿135 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：金属冠-无铍无镍套筒冠； |
| 01-136 | 定制式固定义齿136 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金烤瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：金属烤瓷冠-生物合金烤瓷冠； |
| 01-137 | 定制式固定义齿137 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金烤瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：金属烤瓷冠-生物合金种植烤瓷冠； |
| 01-138 | 定制式固定义齿138 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：金属冠-生物合金金属冠； |
| 01-139 | 定制式固定义齿139 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：金属冠-生物合金种植金属冠； |
| 01-140 | 定制式固定义齿140 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金嵌体、桩核；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：金属桩核-生物合金桩核； |
| 01-141 | 定制式固定义齿141 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金嵌体、桩核；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：金属桩核-生物合金移动桩核； |
| 01-142 | 定制式固定义齿142 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金嵌体、桩核；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：金属嵌体-生物合金嵌体； |
| 01-143 | 定制式固定义齿143 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：光固化树脂冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：树脂冠-生物合金纳米聚合瓷冠； |
| 01-144 | 定制式固定义齿144 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：光固化树脂冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：树脂冠-生物合金种植纳米聚合瓷冠； |
| 01-145 | 定制式固定义齿145 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：金属冠-生物合金套筒冠； |
| 01-146 | 定制式固定义齿146 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金烤瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：金属烤瓷冠-纯钛金属烤瓷冠； |
| 01-147 | 定制式固定义齿147 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金烤瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：金属烤瓷冠-纯钛金属种植烤瓷冠； |
| 01-148 | 定制式固定义齿148 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：金属冠-纯钛金属冠； |
| 01-149 | 定制式固定义齿149 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成。；5、材料材质要求：金属冠-纯钛种植金属冠； |
| 01-150 | 定制式固定义齿150 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金嵌体、桩核；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：金属桩核-纯钛金属桩核； |
| 01-151 | 定制式固定义齿151 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金嵌体、桩核；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：金属桩核-纯钛金属移动桩； |
| 01-152 | 定制式固定义齿152 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金嵌体、桩核；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：金属嵌体-纯钛金属嵌体； |
| 01-153 | 定制式固定义齿153 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：光固化树脂冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：树脂冠-纯钛金属纳米聚合瓷； |
| 01-154 | 定制式固定义齿154 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：光固化树脂冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：树脂冠-纯钛种植纳米聚合瓷冠； |
| 01-155 | 定制式固定义齿155 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：金属冠-纯钛金属套筒冠； |
| 01-156 | 定制式固定义齿156 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：光固化树脂冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：树脂冠-纳米聚合瓷冠； |
| 01-157 | 定制式固定义齿157 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：光固化树脂嵌体、桩核、贴面；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：树脂嵌体-纳米聚合瓷嵌体； |
| 01-158 | 定制式固定义齿158 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：光固化树脂嵌体、桩核、贴面；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：树脂贴面-纳米聚合瓷贴面； |
| 01-159 | 定制式固定义齿159 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金切削烤瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：切削烤瓷冠-bioHPP烤塑冠； |
| 01-160 | 定制式固定义齿160 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金烤瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：金属烤瓷冠-3Dshining Wax效果蜡； |
| 01-161 | 定制式固定义齿161 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：金属冠-普通金属连杆（大）； |
| 01-162 | 定制式固定义齿162 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：金属冠-普通金属连杆（小）； |
| 01-163 | 定制式固定义齿163 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金切削冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：切削冠-切削临时冠； |
| 01-164 | 定制式固定义齿164 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金烤瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：金属烤瓷冠-肩台瓷； |
| 01-165 | 定制式固定义齿165 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金烤瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：金属烤瓷冠-牙龈瓷； |
| 01-166 | 定制式固定义齿166 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：金属冠-钢牙充胶； |
| 01-167 | 定制式固定义齿167 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金烤瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：金属烤瓷冠-加瓷； |
| 01-168 | 定制式固定义齿168 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金烤瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：金属烤瓷冠-上瓷； |
| 01-169 | 定制式固定义齿169 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金烤瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：金属烤瓷冠-纯钛上瓷； |
| 01-170 | 定制式固定义齿170 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金烤瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：金属烤瓷冠-纯钛加瓷； |
| 01-171 | 定制式固定义齿171 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：光固化树脂冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：树脂冠-纳米聚合瓷上瓷； |
| 01-172 | 定制式固定义齿172 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：光固化树脂冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：树脂冠-纳米聚合瓷加瓷； |
| 01-173 | 定制式固定义齿173 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷冠-全瓷上瓷； |
| 01-174 | 定制式固定义齿174 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷冠-全瓷加瓷； |
| 01-175 | 定制式固定义齿175 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金烤瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：金属烤瓷冠-树脂模型； |
| 01-176 | 定制式固定义齿176 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷嵌体、桩核、贴面；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷贴面-切削型超薄贴面； |
| 01-177 | 定制式固定义齿177 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷嵌体、桩核、贴面；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷贴面-堆塑型超薄贴面； |
| 01-178 | 定制式固定义齿178 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：金属冠-基台研磨； |
| 01-179 | 定制式固定义齿179 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：金属冠-基台研磨（含义龈）； |
| 01-180 | 定制式固定义齿180 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金烤瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：金属烤瓷冠-种植夹板； |
| 01-181 | 定制式固定义齿181 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：金属冠-种植模型替代体； |
| 01-182 | 定制式固定义齿182 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：光固化树脂冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：树脂冠-仿真牙龈； |
| 01-183 | 定制式固定义齿183 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：金属冠-引导冠； |
| 01-184 | 定制式固定义齿184 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：金属冠-种植修复定位器； |
| 01-185 | 定制式固定义齿185 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷桥-NoblProcera氧化锆种植桥； |
| 01-186 | 定制式固定义齿186 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：全瓷冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：全瓷冠-NoblProcera ASC种植全瓷冠； |
| 01-187 | 定制式固定义齿187 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金切削冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：切削桥-NoblProcera纯钛种植桥； |
| 01-188 | 定制式固定义齿188 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金切削冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：切削冠-NoblProcera纯钛个体冠； |
| 01-189 | 定制式固定义齿189 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金切削冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：切削桥-纯钛种植桥； |
| 01-190 | 定制式固定义齿190 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金切削冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：切削桥-ITI种植桥； |
| 01-191 | 定制式固定义齿191 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金切削冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：切削合金冠-3D纯钛个性化基台； |
| 01-192 | 定制式固定义齿192 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金切削冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：切削冠-种植切削临时冠； |
| 01-193 | 定制式固定义齿193 | 1、用途：产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属合金切削冠、桥；4、结构及组成要求：产品主要结构分为冠、桥、嵌体、贴面、桩核，由固位体、桥体和连接体三部分组成；5、材料材质要求：切削冠-种植桥架切削临时冠； |
| 01-194 | 定制式活动义齿1 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属激光熔融支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：激光支架-激光熔融钴铬支架（大）； |
| 01-195 | 定制式活动义齿2 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属激光熔融支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：激光支架-激光熔融钴铬支架（小）； |
| 01-196 | 定制式活动义齿3 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属激光熔融支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：激光支架-激光熔融钴铬支架（半口）； |
| 01-197 | 定制式活动义齿4 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属激光熔融支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：激光支架-激光熔融钴铬金属网； |
| 01-198 | 定制式活动义齿5 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属激光熔融支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：激光支架-激光熔融钴铬腭杆/舌杆； |
| 01-199 | 定制式活动义齿6 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属激光熔融支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：激光支架-激光熔融钴铬卡环/支托； |
| 01-200 | 定制式活动义齿7 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属激光熔融支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：激光支架-激光熔融钴铬金属颌面/金属冠； |
| 01-201 | 定制式活动义齿8 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属激光熔融支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：激光支架-激光熔融BEGO钴铬支架（大）； |
| 01-202 | 定制式活动义齿9 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属激光熔融支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：激光支架-激光熔融BEGO钴铬支架（小）； |
| 01-203 | 定制式活动义齿10 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属激光熔融支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：激光支架-激光熔融BEGO钴铬支架（半口）； |
| 01-204 | 定制式活动义齿11 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属激光熔融支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：激光支架-激光熔融BEGO钴铬金属网； |
| 01-205 | 定制式活动义齿12 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属激光熔融支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：激光支架-激光熔融高钛支架（大）； |
| 01-206 | 定制式活动义齿13 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属激光熔融支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：激光支架-激光熔融高钛支架（小）； |
| 01-207 | 定制式活动义齿14 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属激光熔融支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：激光支架-激光熔融高钛支架（半口）； |
| 01-208 | 定制式活动义齿15 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属激光熔融支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：激光支架-激光熔融高钛金属网； |
| 01-209 | 定制式活动义齿16 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属激光熔融支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：激光熔融支架-激光熔融高钛腭杆/舌杆； |
| 01-210 | 定制式活动义齿17 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属激光熔融支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：激光支架-激光熔融高钛卡环/支托； |
| 01-211 | 定制式活动义齿18 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属激光熔融支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：激光支架-激光熔融高钛金属颌面/金属冠； |
| 01-212 | 定制式活动义齿19 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属切削支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：切削支架-数码3D纯钛支架（大）； |
| 01-213 | 定制式活动义齿20 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属切削支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：切削支架-数码3D纯钛支架（小）； |
| 01-214 | 定制式活动义齿21 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属切削支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：切削支架-数码3D纯钛支架（半口）； |
| 01-215 | 定制式活动义齿22 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属切削支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：切削支架-数码3D纯钛金属网； |
| 01-216 | 定制式活动义齿23 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属切削支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：切削支架-数码3D纯钛腭杆/舌杆； |
| 01-217 | 定制式活动义齿24 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属切削支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：切削支架-数码3D纯钛卡环/支托； |
| 01-218 | 定制式活动义齿25 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属切削支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：切削支架-数码3D纯钛金属颌面/金属冠； |
| 01-219 | 定制式活动义齿26 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属切削支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：切削支架-BioHPP支架（大）； |
| 01-220 | 定制式活动义齿27 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属切削支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：切削支架-BioHPP支架（小）； |
| 01-221 | 定制式活动义齿28 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属铸造支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：铸造支架-整铸支架（大）； |
| 01-222 | 定制式活动义齿29 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属铸造支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：铸造支架-整铸支架（小）； |
| 01-223 | 定制式活动义齿30 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属铸造支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：铸造支架-铸造金属网； |
| 01-224 | 定制式活动义齿31 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属铸造支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：铸造支架-诺必灵超优质支架（大）； |
| 01-225 | 定制式活动义齿32 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属铸造支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：铸造支架-诺必灵超优质支架（小）； |
| 01-226 | 定制式活动义齿33 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属铸造支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：铸造支架-诺必灵超优质金属网； |
| 01-227 | 定制式活动义齿34 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属铸造支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：铸造支架-纯钛支架（大）； |
| 01-228 | 定制式活动义齿35 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属铸造支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：铸造支架-纯钛支架（小）； |
| 01-229 | 定制式活动义齿36 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属铸造支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：铸造支架-纯钛铸造金属网； |
| 01-230 | 定制式活动义齿37 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属铸造支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：铸造支架-萨帕特支架（大）； |
| 01-231 | 定制式活动义齿38 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属铸造支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：铸造支架-萨帕特支架（小）； |
| 01-232 | 定制式活动义齿39 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属铸造支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：铸造支架-萨帕特铸造金属网； |
| 01-233 | 定制式活动义齿40 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属铸造支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：铸造支架-德国BK高弹支架（大）； |
| 01-234 | 定制式活动义齿41 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属铸造支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：铸造支架-德国BK高弹支架（小）； |
| 01-235 | 定制式活动义齿42 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属铸造支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：铸造支架-德国BK高弹铸造金属网； |
| 01-236 | 定制式活动义齿43 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属铸造支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：铸造支架-支架上接金属颌面； |
| 01-237 | 定制式活动义齿44 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属铸造支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：铸造支架-支架上接金属冠； |
| 01-238 | 定制式活动义齿45 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：弯制支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：弯制支架-铸造卡环/颌支托； |
| 01-239 | 定制式活动义齿46 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：弯制支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：弯制支架-铸造腭杆/舌杆； |
| 01-240 | 定制式活动义齿47 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：附着体支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：附着体支架-磁性附着体； |
| 01-241 | 定制式活动义齿48 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：附着体支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：附着体支架-太极扣； |
| 01-242 | 定制式活动义齿49 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：附着体支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：附着体支架-球帽式附着体； |
| 01-243 | 定制式活动义齿50 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：附着体支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：附着体支架-栓道式附着体； |
| 01-244 | 定制式活动义齿51 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：附着体支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：附着体支架-附着体研磨臂； |
| 01-245 | 定制式活动义齿52 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：附着体支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：附着体支架-附着体帽； |
| 01-246 | 定制式活动义齿53 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：弯制支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：弯制支架-树脂基托； |
| 01-247 | 定制式活动义齿54 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：树脂基托全口义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：全口义齿-吸附性义齿（半口）； |
| 01-248 | 定制式活动义齿55 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：弯制支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：弯制支架-软衬（半口）； |
| 01-249 | 定制式活动义齿56 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：弯制支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：弯制支架-金属基底； |
| 01-250 | 定制式活动义齿57 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：弯制支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：弯制支架-软衬（局部）； |
| 01-251 | 定制式活动义齿58 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：弯制支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：弯制支架-软衬（半口）； |
| 01-252 | 定制式活动义齿59 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：树脂基托全口义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：全口义齿-光固化个别托盘； |
| 01-253 | 定制式活动义齿60 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：树脂基托全口义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：全口义齿-数字化个别托盘； |
| 01-254 | 定制式活动义齿61 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：弯制支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：弯制支架-弯制卡环； |
| 01-255 | 定制式活动义齿62 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：弯制支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：弯制支架-金属颌面； |
| 01-256 | 定制式活动义齿63 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：弹性义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：弹性义齿-隐形义齿； |
| 01-257 | 定制式活动义齿64 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：弹性义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：弹性义齿-透明卡环； |
| 01-258 | 定制式活动义齿65 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：弹性义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：弹性义齿-安舒美美容修复弹性义齿； |
| 01-259 | 定制式活动义齿66 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：弯制支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：弯制支架-沪鸽合成树脂牙； |
| 01-260 | 定制式活动义齿67 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：弯制支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：弯制支架-山八合成树脂牙； |
| 01-261 | 定制式活动义齿68 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：弯制支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：弯制支架-贺利氏合成树脂牙； |
| 01-262 | 定制式活动义齿69 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：弯制支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：弯制支架-凯丰合成树脂牙； |
| 01-263 | 定制式活动义齿70 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：弯制支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：弯制支架-凯晶合成树脂牙； |
| 01-264 | 定制式活动义齿71 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：弯制支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：弯制支架-普通塑钢牙； |
| 01-265 | 定制式活动义齿72 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：弯制支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：弯制支架-VITALIFE 3D树脂牙； |
| 01-266 | 定制式活动义齿73 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：弯制支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：弯制支架-护嵴舒树脂牙； |
| 01-267 | 定制式活动义齿74 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：弯制支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：弯制支架-松风塑钢牙； |
| 01-268 | 定制式活动义齿75 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：弯制支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：弯制支架-GC Surpass G硬质树脂牙； |
| 01-269 | 定制式活动义齿76 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：弯制支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：弯制支架-义齿组织面重衬； |
| 01-270 | 定制式活动义齿77 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：弯制支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：弯制支架-中空； |
| 01-271 | 定制式活动义齿78 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：弯制支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：弯制支架-塑胶颌面； |
| 01-272 | 定制式活动义齿79 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：弯制支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：弯制支架-光固化恒基托； |
| 01-273 | 定制式活动义齿80 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：弯制支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：弯制支架-蜡堤； |
| 01-274 | 定制式活动义齿81 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：弯制支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：弯制支架-光固化蜡提； |
| 01-275 | 定制式活动义齿82 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：弯制支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：弯制支架-充胶； |
| 01-276 | 定制式活动义齿83 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：弯制支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：弯制支架-修补基托； |
| 01-277 | 定制式活动义齿84 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：弯制支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：弯制支架-加卡环； |
| 01-278 | 定制式活动义齿85 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：金属铸造支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：铸造支架-修补铸网； |
| 01-279 | 定制式活动义齿86 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：弯制支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：弯制支架-雕牙； |
| 01-280 | 定制式活动义齿87 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：弯制支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：弯制支架-压舌板； |
| 01-281 | 定制式活动义齿88 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：弯制支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：弯制支架-复制义齿（胶托）； |
| 01-282 | 定制式活动义齿89 | 1、用途：产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复；2、包装：纸盒；3、规格型号：弯制支架可摘局部义齿；4、结构及组成要求：产品主要结构分为弯制支架可摘局部义齿；树脂基托局部义齿；树脂基托全口义齿；金属切削支架可摘局部义齿；金属铸造支架可摘局部义齿；金属激光熔融支架可摘局部义齿；附着体支架可摘局部义齿；弹性义齿，由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成；5、材料材质要求：弯制支架-围模灌注； |
| 01-283 | 定制式矫治器1 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：膜片式矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：膜片式矫治器-真空压膜颌垫； |
| 01-284 | 定制式矫治器2 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：膜片式矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：膜片式矫治器-咬颌板； |
| 01-285 | 定制式矫治器3 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：膜片式矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：膜片式矫治器-真空压膜正畸矫治器； |
| 01-286 | 定制式矫治器4 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：膜片式矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：膜片式矫治器-隐形矫治器； |
| 01-287 | 定制式矫治器5 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：膜片式矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：膜片式矫治器-隐形矫治器(复杂)； |
| 01-288 | 定制式矫治器6 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-前牙反颌颌垫式矫治器； |
| 01-289 | 定制式矫治器7 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-后牙反颌颌垫式矫治器； |
| 01-290 | 定制式矫治器8 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-生物调节器(Bionator)标准型、Ⅲ型、开颌型； |
| 01-291 | 定制式矫治器9 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-破除吮颊习惯矫治器(颊屏)； |
| 01-292 | 定制式矫治器10 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-破除咬下唇习惯矫治器(唇档丝)； |
| 01-293 | 定制式矫治器11 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-肌激动器； |
| 01-294 | 定制式矫治器12 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-肌激动器(扩弓)； |
| 01-295 | 定制式矫治器13 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-肌激动器(导弓型)； |
| 01-296 | 定制式矫治器14 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-头帽口外弓肌激动器； |
| 01-297 | 定制式矫治器15 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-头帽口外弓肌激动器(扩弓)； |
| 01-298 | 定制式矫治器16 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-双颌垫矫治器(twin block)(不可调)； |
| 01-299 | 定制式矫治器17 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-双颌垫矫治器(twin block)(螺旋式可调)； |
| 01-300 | 定制式矫治器18 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-改良双颌垫矫治器； |
| 01-301 | 定制式矫治器19 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-双颌垫矫治器(twin block)(上颌)； |
| 01-302 | 定制式矫治器20 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-双颌垫矫治器(twin block)(下颌)； |
| 01-303 | 定制式矫治器21 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-颌垫式矫治器； |
| 01-304 | 定制式矫治器22 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-FRⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ功能调节器； |
| 01-305 | 定制式矫治器23 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-分裂簧分裂基托矫治器； |
| 01-306 | 定制式矫治器24 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-舌习惯矫治器； |
| 01-307 | 定制式矫治器25 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-前庭盾矫治器； |
| 01-308 | 定制式矫治器26 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-唇挡矫治器(活动)； |
| 01-309 | 定制式矫治器27 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-腭珠矫治器(活动)； |
| 01-310 | 定制式矫治器28 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-磨牙直立矫治器； |
| 01-311 | 定制式矫治器29 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-W形扩弓器； |
| 01-312 | 定制式矫治器30 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-三向螺旋扩弓器； |
| 01-313 | 定制式矫治器31 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-三向扩弓器(记忆型)； |
| 01-314 | 定制式矫治器32 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-单侧螺旋扩弓器； |
| 01-315 | 定制式矫治器33 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-横向记忆扩弓器； |
| 01-316 | 定制式矫治器34 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-下颌弓型扩弓器； |
| 01-317 | 定制式矫治器35 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-扇形扩弓器(分离式)； |
| 01-318 | 定制式矫治器36 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-扇形扩弓器(一体式)； |
| 01-319 | 定制式矫治器37 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-螺旋扩弓器； |
| 01-320 | 定制式矫治器38 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-进口螺旋扩弓器； |
| 01-321 | 定制式矫治器39 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-进口螺旋扩弓器(加大型11mm)； |
| 01-322 | 定制式矫治器40 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-导弓矫治器； |
| 01-323 | 定制式矫治器41 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-腭刺(腭栅)矫治器(活动)； |
| 01-324 | 定制式矫治器42 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-前方牵引器； |
| 01-325 | 定制式矫治器43 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-反颌前牵引矫治器； |
| 01-326 | 定制式矫治器44 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-口外弓矫治器； |
| 01-327 | 定制式矫治器45 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-平面导板(活动)； |
| 01-328 | 定制式矫治器46 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-斜面导板； |
| 01-329 | 定制式矫治器47 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-下颌联冠式斜面导板； |
| 01-330 | 定制式矫治器48 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-舌位上抬楔板； |
| 01-331 | 定制式矫治器49 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-食嵌器(铸造式)； |
| 01-332 | 定制式矫治器50 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-食嵌器(数字化)； |
| 01-333 | 定制式矫治器51 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-后牙弹性颌板； |
| 01-334 | 定制式矫治器52 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-3D打印咬颌板； |
| 01-335 | 定制式矫治器53 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-颏兜； |
| 01-336 | 定制式矫治器54 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-阻塞器； |
| 01-337 | 定制式矫治器55 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-Kiddy Denture； |
| 01-338 | 定制式矫治器56 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-3D打印记存模型； |
| 01-339 | 定制式矫治器57 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-数字化正畸记存模； |
| 01-340 | 定制式矫治器58 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-排牙实验(3D打印模型)； |
| 01-341 | 定制式矫治器59 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-正畸托槽间接转移； |
| 01-342 | 定制式矫治器60 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-个性化弓丝(弯制)； |
| 01-343 | 定制式矫治器61 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器-破除吮习惯矫治器/腭网矫治器； |
| 01-344 | 定制式矫治器62 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器-阻萌器(丝圈式)； |
| 01-345 | 定制式矫治器63 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器-阻萌器(铸造)； |
| 01-346 | 定制式矫治器64 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器-阻萌器(数字化)； |
| 01-347 | 定制式矫治器65 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器-前方牵引器(固定式)； |
| 01-348 | 定制式矫治器66 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器-前方牵引器(固定式)(铸造)； |
| 01-349 | 定制式矫治器67 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器-前方牵引器(固定式)(数字化)； |
| 01-350 | 定制式矫治器68 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器-Nance托； |
| 01-351 | 定制式矫治器69 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器-Nance托(弯制)； |
| 01-352 | 定制式矫治器70 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器-Nance托(铸造)； |
| 01-353 | 定制式矫治器71 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器-Nance托(数字化)； |
| 01-354 | 定制式矫治器72 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器-四眼簧扩弓器(舌侧扣)； |
| 01-355 | 定制式矫治器73 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器-四眼簧扩弓器(舌侧焊接)； |
| 01-356 | 定制式矫治器74 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器-舌弓矫治器(弯制)； |
| 01-357 | 定制式矫治器75 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器-舌弓矫治器(铸造)； |
| 01-358 | 定制式矫治器76 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器-舌弓矫治器(数字化)； |
| 01-359 | 定制式矫治器77 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器-上颌快速扩弓器(记忆型8mm)； |
| 01-360 | 定制式矫治器78 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器-上颌快速扩弓器(记忆型10mm)； |
| 01-361 | 定制式矫治器79 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器-上颌支架式螺旋扩弓器； |
| 01-362 | 定制式矫治器80 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器-上颌进口支架式螺旋扩弓器； |
| 01-363 | 定制式矫治器81 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器-下颌进口支架式螺旋扩弓器； |
| 01-364 | 定制式矫治器82 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器-摆式矫治器； |
| 01-365 | 定制式矫治器83 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器-铸造矫治器支架(大)； |
| 01-366 | 定制式矫治器84 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器-铸造矫治器支架(小)； |
| 01-367 | 定制式矫治器85 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器-数字化矫治器支架(大)； |
| 01-368 | 定制式矫治器86 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器-数字化矫治器支架(小)； |
| 01-369 | 定制式矫治器87 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器-腭珠矫治器(固定)； |
| 01-370 | 定制式矫治器88 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器-横腭杆(TPA)矫治器； |
| 01-371 | 定制式矫治器89 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器-横腭杆(TPA)矫治器(铸造)； |
| 01-372 | 定制式矫治器90 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器-横腭杆(TPA)矫治器(数字化)； |
| 01-373 | 定制式矫治器91 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器-TPA+Nance腭托； |
| 01-374 | 定制式矫治器92 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器-TPA+Nance腭托(铸造)； |
| 01-375 | 定制式矫治器93 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器-TPA+Nance腭托(数字化)； |
| 01-376 | 定制式矫治器94 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器-平面导板(固定式)； |
| 01-377 | 定制式矫治器95 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器-磨牙远移支抗钉式(青蛙装置)； |
| 01-378 | 定制式矫治器96 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器-磨牙远移基托式(青蛙装置)； |
| 01-379 | 定制式矫治器97 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器-Herbst咬颌前移器； |
| 01-380 | 定制式矫治器98 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器-Williams咬颌前移器(颌间可调)； |
| 01-381 | 定制式矫治器99 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器-MSE； |
| 01-382 | 定制式矫治器100 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器-腭刺(腭栅)矫治器(固定)； |
| 01-383 | 定制式矫治器101 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器-唇挡矫治器(固定)； |
| 01-384 | 定制式矫治器102 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器-导萌器； |
| 01-385 | 定制式矫治器103 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器-导萌器(数字化)； |
| 01-386 | 定制式矫治器104 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器附件-舌簧； |
| 01-387 | 定制式矫治器105 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器附件-舌簧； |
| 01-388 | 定制式矫治器106 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器附件-舌刺(舌栅)； |
| 01-389 | 定制式矫治器107 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器附件-舌刺(舌栅)； |
| 01-390 | 定制式矫治器108 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器附件-分裂簧； |
| 01-391 | 定制式矫治器109 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器附件-彩色胶； |
| 01-392 | 定制式矫治器110 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器附件-拉钩； |
| 01-393 | 定制式矫治器111 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器附件-拉钩； |
| 01-394 | 定制式矫治器112 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器附件-数字化拉钩； |
| 01-395 | 定制式矫治器113 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器附件-数字化拉钩； |
| 01-396 | 定制式矫治器114 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器附件-牵引钩； |
| 01-397 | 定制式矫治器115 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器附件-牵引钩； |
| 01-398 | 定制式矫治器116 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器附件-数字化牵引钩； |
| 01-399 | 定制式矫治器117 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器附件-数字化牵引钩； |
| 01-400 | 定制式矫治器118 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器附件-颊面管； |
| 01-401 | 定制式矫治器119 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器附件-颊面管； |
| 01-402 | 定制式矫治器120 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器附件-掀盖式颊面管； |
| 01-403 | 定制式矫治器121 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器附件-数字化颊面管(单管)； |
| 01-404 | 定制式矫治器122 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器附件-数字化颊面管(单管)； |
| 01-405 | 定制式矫治器123 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器附件-数字化颊面管(双管)； |
| 01-406 | 定制式矫治器124 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器附件-数字化颊面管(双管)； |
| 01-407 | 定制式矫治器125 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器附件-带环； |
| 01-408 | 定制式矫治器126 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器附件-铸造带环； |
| 01-409 | 定制式矫治器127 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器附件-数字化带环； |
| 01-410 | 定制式矫治器128 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-矫治器基托修补； |
| 01-411 | 定制式矫治器129 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器附件-舌侧扣； |
| 01-412 | 定制式矫治器130 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器附件-舌侧扣； |
| 01-413 | 定制式矫治器131 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器附件-数字化舌侧扣； |
| 01-414 | 定制式矫治器132 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器附件-数字化舌侧扣； |
| 01-415 | 定制式矫治器133 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器附件-螺旋扩弓簧； |
| 01-416 | 定制式矫治器134 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器附件-螺旋扩弓簧(进口)； |
| 01-417 | 定制式矫治器135 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器附件-螺旋扩弓簧(进口)； |
| 01-418 | 定制式矫治器136 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻；铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器附件-导弓 |
| 01-419 | 定制式矫治器137 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器附件-口外弓； |
| 01-420 | 定制式矫治器138 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器附件-口外弓； |
| 01-421 | 定制式矫治器139 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器附件-唇弓； |
| 01-422 | 定制式矫治器140 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器附件-唇弓； |
| 01-423 | 定制式矫治器141 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器附件-唇弓加胶； |
| 01-424 | 定制式矫治器142 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器附件-邻间钩； |
| 01-425 | 定制式矫治器143 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器附件-球形邻间钩； |
| 01-426 | 定制式矫治器144 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器附件-数字化邻间钩； |
| 01-427 | 定制式矫治器145 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器附件-钟摆装置； |
| 01-428 | 定制式矫治器146 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器附件-钟摆装置； |
| 01-429 | 定制式矫治器147 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器附件-箭头卡； |
| 01-430 | 定制式矫治器148 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器附件-单臂卡； |
| 01-431 | 定制式矫治器149 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器附件-数字化卡环(单臂)； |
| 01-432 | 定制式矫治器150 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器附件-数字化粘接基底； |
| 01-433 | 定制式矫治器151 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器附件-腭珠； |
| 01-434 | 定制式矫治器152 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器附件-腭珠； |
| 01-435 | 定制式矫治器153 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器附件-横腭杆； |
| 01-436 | 定制式矫治器154 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器附件-横腭杆； |
| 01-437 | 定制式矫治器155 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器附件-唇挡； |
| 01-438 | 定制式矫治器156 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器附件-唇挡； |
| 01-439 | 定制式矫治器157 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器附件-头帽； |
| 01-440 | 定制式矫治器158 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：固定矫治器附件-头帽； |
| 01-441 | 定制式矫治器159 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的矫治；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动矫治器；4、结构及组成要求：活动矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、以及预成附件口外正畸牵引装置、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。固定矫治器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、螺旋扩弓器、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式矫治器:由牙科膜片、扩弓螺丝、牙科正畸基托聚合物中的部分或全部材料组成；5、材料材质要求：活动矫治器-食嵌器； |
| 01-442 | 定制式保持器1 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：膜片式保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：膜片式保持器-真空压膜正畸保持器； |
| 01-443 | 定制式保持器2 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：膜片式保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：膜片式保持器-漂白牙套； |
| 01-444 | 定制式保持器3 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：膜片式保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：膜片式保持器-真空压膜夜磨牙套； |
| 01-445 | 定制式保持器4 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：膜片式保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：膜片式保持器-真空压膜双层夜磨牙套； |
| 01-446 | 定制式保持器5 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：膜片式保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：膜片式保持器-真空压膜多层夜磨牙套； |
| 01-447 | 定制式保持器6 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：膜片式保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：膜片式保持器-真空压膜运动保护套(单色)； |
| 01-448 | 定制式保持器7 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：膜片式保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：膜片式保持器-真空压膜运动保护套(彩色)； |
| 01-449 | 定制式保持器8 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：膜片式保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：膜片式保持器-真空压膜运动保护套(加厚型)； |
| 01-450 | 定制式保持器9 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：活动保持器-Hawley保持器； |
| 01-451 | 定制式保持器10 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：活动保持器-改良Hawley保持器ⅠⅡⅢ； |
| 01-452 | 定制式保持器11 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：活动保持器-缺隙保持器(活动)； |
| 01-453 | 定制式保持器12 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：活动保持器-腭护板； |
| 01-454 | 定制式保持器13 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：固定保持器-缺隙保持器(丝圈式)； |
| 01-455 | 定制式保持器14 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：固定保持器-缺隙保持器(铸造)； |
| 01-456 | 定制式保持器15 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：固定保持器-缺隙保持器(数字化)； |
| 01-457 | 定制式保持器16 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：固定保持器-舌弓式缺隙保持器； |
| 01-458 | 定制式保持器17 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：膜片式保持器；4、结构及组成要求：固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：固定保持器-舌弓式缺隙保持器(铸造)； |
| 01-459 | 定制式保持器18 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：固定保持器-舌弓式缺隙保持器(数字化)； |
| 01-460 | 定制式保持器19 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：固定保持器-舌侧保持器(麻花丝弯制)； |
| 01-461 | 定制式保持器20 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：固定保持器-舌侧保持器(铸造)； |
| 01-462 | 定制式保持器21 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：固定保持器-舌侧保持器(数字化)； |
| 01-463 | 定制式保持器22 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：固定保持器-腭弓间隙保持器； |
| 01-464 | 定制式保持器23 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：固定保持器-腭弓间隙保持器(铸造)； |
| 01-465 | 定制式保持器24 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：固定保持器-腭弓间隙保持器(数字化)； |
| 01-466 | 定制式保持器25 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：固定保持器-铸造保持器支架(大)； |
| 01-467 | 定制式保持器26 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：固定保持器-铸造保持器支架(小)； |
| 01-468 | 定制式保持器27 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：固定保持器-数字化保持器支架(大)； |
| 01-469 | 定制式保持器28 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：固定保持器-数字化保持器支架(小)； |
| 01-470 | 定制式保持器29 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：固定保持器附件-颊面管； |
| 01-471 | 定制式保持器30 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：活动保持器附件-颊面管； |
| 01-472 | 定制式保持器31 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：固定保持器附件-掀盖式颊面管； |
| 01-473 | 定制式保持器32 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：固定保持器附件-数字化颊面管(单管)； |
| 01-474 | 定制式保持器33 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：活动保持器附件-数字化颊面管(单管)； |
| 01-475 | 定制式保持器34 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：固定保持器附件-数字化颊面管(双管)； |
| 01-476 | 定制式保持器35 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：活动保持器附件-数字化颊面管(双管)； |
| 01-477 | 定制式保持器36 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：固定保持器附件-带环； |
| 01-478 | 定制式保持器37 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：固定保持器附件-铸造带环； |
| 01-479 | 定制式保持器38 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：固定保持器附件-数字化带环； |
| 01-480 | 定制式保持器39 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：活动保持器附件-保持器基托修补； |
| 01-481 | 定制式保持器40 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：活动保持器附件-唇弓； |
| 01-482 | 定制式保持器41 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：固定保持器附件-唇弓； |
| 01-483 | 定制式保持器42 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：活动保持器附件-唇弓加胶； |
| 01-484 | 定制式保持器43 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：固定保持器附件-舌侧扣； |
| 01-485 | 定制式保持器44 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：活动保持器附件-舌侧扣； |
| 01-486 | 定制式保持器45 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：活动保持器附件-数字化舌侧扣； |
| 01-487 | 定制式保持器46 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：固定保持器附件-数字化舌侧扣； |
| 01-488 | 定制式保持器47 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：活动保持器附件-箭头卡； |
| 01-489 | 定制式保持器48 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：活动保持器附件-单臂卡； |
| 01-490 | 定制式保持器49 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：活动保持器附件-数字化卡环(单臂)； |
| 01-491 | 定制式保持器50 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：活动保持器附件-彩色胶； |
| 01-492 | 定制式保持器51 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：活动保持器附件-邻间钩； |
| 01-493 | 定制式保持器52 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：活动保持器附件-球形邻间钩； |
| 01-494 | 定制式保持器53 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：固定保持器附件-数字化粘接基底； |
| 01-495 | 定制式保持器54 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：固定保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：固定保持器附件-腭管； |
| 01-496 | 定制式保持器55 | 1、用途：适用于口腔错颌畸形的保持；2、包装：纸盒；3、规格型号：活动保持器；4、结构及组成要求：活动保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物组成。固定保持器:由正畸材料-正畸丝、牙科正畸基托聚合物、牙科钻铬支架合金、以及预成附件正畸带环、舌侧扣、正畸颊面管中的部分或全部组成。膜片式保持器:由牙科膜片组成；5、材料材质要求：活动保持器附件-数字化邻间钩； |

注：1.以上参数除在“产品技术响应表”中响应以外，还须提供投标产品制造厂家公开发布的产品图册或产品说明书或产品技术白皮书或第三方检验（测）报告予以佐证。针对投标产品的佐证材料须证明为投标产品制造厂家公开发布的(如：加盖产品制造厂家公章是被认为产品制造厂家公开发布的方式之一）。

2.未提供相关证明材料或者虽提供但无法佐证者，均自行承担被评审委员会视为技术参数负偏离的风险。

3.供应商须严格按照采购文件产品参数描述进行响应，不得曲解采购文件产品参数描述意思或以其他参数描述来响应采购文件参数，不得以“正偏离”为由偷换技术参数描述方式进行响应，否则自行承担被评审委员会视为技术参数负偏离的风险。