采购文件第三章第一部分“一、报价表”变更为：

## 报价表（实质性要求）

**项目名称**：泸州市中医医院两院区供电设备维保服务采购项目

**项目编号：**LZSZYYYCG2025（16）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 | 单价 | 总价  （元/年） |
| 1 | 10KV电力电缆试验 | 1年1检并出具报告 | 根 | 22 | 元/根/年 |  |
| 2 | 高压柜整组试验 | 1年1检并出具报告 | 组 | 37 | 元/组/年 |  |
| 3 | 电力变压器试验 | 1年1检并出具报告 | 台 | 23 | 元/台/年 |  |
| 4 | 配电室接地系统试验 | 检测接地电阻；1年1检并出具报告 | 套 | 17 | 元/套/年 |  |
| 5 | 直流、综保、信号、二次回路统试验 | 1年1检并出具报告 | 套 | 4 | 元/套/年 |  |
| 6 | 低压列柜整组试验 | 1年1检并出具报告 | 组 | 140 | 元/组/年 |  |
| 7 | 有源滤波柜检测 | 1年1检并出具报告 | 台 | 8 | 元/台/年 |  |
| 8 | 后台监控系统检测 | 1年1检并出具报告 | 套 | 1 | 元/套/年 |  |
| 9 | EPS应急配电柜检测 | 检测电池组性能和充放电功能；1年1检并出具报告 | 台 | 2 | 元/台/年 |  |
| 10 | UPS专用电源系统检测 | 检测UPS电池组性能和充放电能；1年1检并出具报告 | 套 | 7 | 元/套/年 |  |
| 11 | 医院隔离配电柜检测 | 检测各类保护﹑控制﹑切换能；1年1检并出具报告 | 台 | 30 | 元/台/年 |  |
| 12 | 柴油发电机测试和保养 | 1年1检并出具年检及维保报告；维保含更换机油、冷冻液、过滤器材料 | 台 | 5 | 元/台/年 |  |
| 13 | 例行巡检 | 重点部位的重要核心设备每月一次 | 次 | 12 | 元/次/月 |  |
| 14 | 故障响应与故障处置 | 提供故障处置与修复的技术资源，人力资源，施工机具设备资源；维保、维修服务费用包含部分配件耗材费用（详见附件2），需成交供应商自行承担，质所有配件耗材量均应是合格产品，规格型号应符合采购人要求。 | 项 | 1 | 元/项 |  |
| 15 | 电力安全用品检测 | 每半年检测一次其安全可靠性 | 次 | 2 | 元/次 |  |
| **合计（一年）** | | | | | |  |
| **大写： 元** | | | | | | |

注：1.报价要求：供应商的报价是供应商响应比选项目要求的全部工作内容的价格体现，包括本项目人工费、工具材料及易损配件、安全风险、管理成本、保险、税费等供应商完成本项目所需的一切费用。

2.供应商需严格按照报价表清单内容进行分项报价，最终一年汇总价格不得超过本项目总控制价，否则作无效处理。

3.以上表格如不能完全表达清楚供应商认为必要的费用明细，供应商可自行补充。

**供应商（参选人）名称：XXXX（单位公章）。**

**法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。**

**比选日期： 年 月 日。**