## 家具 (2)
泸州市中医医院2025年度康养中心家具采购项目清单
序号 | 位置 | 产品名称 | 参考图片 | 单位 | 数量 | 尺寸mm（±10mm） | 参考技术参数
1 | 1F大厅及4F电梯厅 | 定制多人等候沙发 | =DISPIMG("ID_35E78BC69A7B41C5BFDEEF919E6140DA",1) | 张 | 2 | φ3000 | 1、坐垫靠背：超纤皮+海绵， 2、脚底配一次成型静音防滑脚垫； 3、框架及扶手：橡胶木+水性漆；坐、背板：多层曲木板 4、成品需牢靠、不松动、使用安全。表面应无锐边、锐角可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光。
2 |  | 定制单人等候沙发 | =DISPIMG("ID_AE0F1E8FE8A8452EA4130A402312A5AC",1) | 张 | 6 | 870*820*830 | 1、坐垫靠背：超纤皮+海绵， 2、脚底配一次成型静音防滑脚垫； 3、框架及扶手：橡胶木+水性漆；坐、背板：多层曲木板 4、成品需牢靠、不松动、使用安全。表面应无锐边、锐角可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光。
3 |  | 边几 | =DISPIMG("ID_5EF16D142B0446E19EEB35EBE547FDCA",1) | 个 | 3 | φ500*600 | 1、桌面：实木多层板+水性漆，厚度≥25mm； 2、桌腿：4腿，橡胶木+水性漆，顶端直径≥φ50mm，底脚直径≥φ30mm。 3、成品需牢靠、不松动、使用安全。
4 | 4F房间 | 适老护理床1 | =DISPIMG("ID_676282EC27604FAE9FC93C7981B20BE7",1) | 张 | 24 | 2000长*1260高*1000宽 | 1、床屏：面材超纤皮，内填充高密度成型海绵； 2、床头：橡胶木框架，长、宽度≥40mm（上部和两侧棱边倒圆弧）+实木多层板厚度≥15mm； 3、床尾：橡胶木框架，长、宽度≥40mm+实木多层板厚度≥15mm，扶手上部到圆弧； 4、床边：橡胶木，厚度≥25mm，床边宽度≥200mm，多层板部分需要贴木皮后上水性漆。 5、床垫厚度≥60mm ，折叠环保半棕半绵床垫。 6、床体具有起背抬腿功能，床头背板背部倾斜 0-75±5 度范围内任意升降，床尾腿部0-30±5度范围内任意升降； 7、床边栏杆扶手：可折叠，适合成人撑扶，放下后高度低于床垫高度。 8、床架：床架横管采用 60mm×30mm (±2mm）厚度≥1.0mm、纵梁管采用 60mm ×40mm(±2mm）厚度≥1.0mm、加强管采用 30mm×60mm(±2mm）厚度≥1.2mm； 9、成品需牢靠、不松动、使用安全。
5 |  | 适老护理床2 | =DISPIMG("ID_676282EC27604FAE9FC93C7981B20BE7",1) | 张 | 5 | 2000长*1260高*1200宽 | 1、床屏：面材超纤皮，内填充高密度成型海绵； 2、床头：橡胶木框架，长、宽度≥40mm（上部和两侧棱边倒圆弧）+实木多层板厚度≥15mm； 3、床尾：橡胶木框架，长、宽度≥40mm+实木多层板厚度≥15mm，扶手上部到圆弧； 4、床边：橡胶木，厚度≥25mm，床边宽度≥200mm，多层板部分需要贴木皮后上水性漆。 5、床垫厚度≥60mm ，折叠环保半棕半绵床垫。 6、床体具有起背抬腿功能，床头背板背部倾斜 0-75±5 度范围内任意升降，床尾腿部0-30±5度范围内任意升降； 7、床边栏杆扶手：可折叠，适合成人撑扶，放下后高度低于床垫高度。 8、床架：床架横管采用 60mm×30mm (±2mm）厚度≥1.0mm、纵梁管采用 60mm ×40mm(±2mm）厚度≥1.0mm、加强管采用 30mm×60mm(±2mm）厚度≥1.2mm； 9、成品需牢靠、不松动、使用安全。
6 |  | 适老化收纳柜 | =DISPIMG("ID_297ADE505AAE4671BADDC7505FF7189B",1) | 个 | 29 | 500*420*550 | 1、柜台板材：整体实木多层板+木皮+水性漆，台面厚度≥25mm，其它板材厚度≥15mm。 2、上下共2个抽屉，阻尼导轨推拉。 3、成品需牢靠、不松动、使用安全。
7 |  | 适老化小圆桌 | =DISPIMG("ID_82A6837C738247A7870B5A9E970F7920",1) | 个 | 15 | φ500*600 | 1、桌面：中密度纤维板+木皮+水性漆，厚度≥25mm； 2、桌腿：橡胶木+水性漆，顶端直径≥φ50mm，底脚直径≥30mm。 3、成品需牢靠、不松动、使用安全。
8 | 4F过道 | 定制休闲沙发 | =DISPIMG("ID_C963D90C848F496BACB1CD93951E425D",1) | 张 | 2 | 三人位 | 1、坐垫靠背：超纤皮+海绵， 2、脚底配一次成型静音防滑脚垫； 3、框架及扶手：橡胶木+水性漆；坐、背板：多层曲木板 4、成品需牢靠、不松动、使用安全。表面应无锐边、锐角可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光。
9 | 4F大厅 | 休闲椅1 | =DISPIMG("ID_3B40A514D2024D8996F8860B3D84F047",1) | 把 | 8 | 标准 | 1、坐垫及靠背：绒布+海绵； 2、脚底配一次成型静音防滑脚垫； 3、框架及扶手：橡胶木+水性漆； 4、成品需牢靠、不松动、使用安全。表面应无锐边、锐角可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光。
10 |  | 休闲桌1 | =DISPIMG("ID_3B40A514D2024D8996F8860B3D84F047",1) | 张 | 2 | φ800*600 | 1、桌面：实木多层板+木皮+水性漆，厚度≥25mm； 2、桌腿：4腿，橡胶木+水性漆，顶端直径≥φ50mm，底脚直径≥φ30mm。 3、成品需牢靠、不松动、使用安全。
11 | 4F娱乐间 | 休闲桌2 | =DISPIMG("ID_BC82DEF38A4445D3AA31AD1ABE960D0C",1) | 张 | 2 | 800*800*750 | 1、配置标准：整体橡胶木+水性漆，定制桌面布 2、桌面厚度≥25mm， 3、桌腿厚度≥60mm，桌腿宽度≥60mm。
12 |  | 休闲椅2 | =DISPIMG("ID_6B88150FCD4941A2897DE6AD1E7AE1AF",1) | 把 | 8 | 标准 | 1、坐垫及靠背：绒布+海绵； 2、脚底配一次成型静音防滑脚垫； 3、框架及扶手：橡胶木+水性漆； 4、成品需牢靠、不松动、使用安全。表面应无锐边、锐角可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光。
13 | 4F餐厅 | 餐桌 | =DISPIMG("ID_8A17F3DB76F74F388B5543490347AB84",1) | 张 | 2 | 2200*700*750 | 1、桌面：橡胶木+水性漆，厚度≥40mm； 2、桌腿：橡胶木+水性漆，直径≥φ60mm； 3、成品需牢靠、不松动、使用安全。
14 |  | 适老餐椅 | =DISPIMG("ID_68E99B2FA469489392FD8161A4B8676D",1) | 把 | 12 | 标准 | 1、坐垫及靠背：超纤皮+海绵； 2、脚底配一次成型静音防滑脚垫； 3、框架及扶手：橡胶木+水性漆； 4、成品需牢靠、不松动、使用安全。表面应无锐边、锐角可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光。
15 |  | 收残台 | =DISPIMG("ID_DEA88FB8272A447CAE7C85CDBCEADAB1",1) | 张 | 1 | 1200*800*600 （±5mm） | 1、整体：采用双圆孔带车设计，采用304#不锈钢板,骨架采用60*60*1.5mm方管，钢板部分采用1.0mm板材带透气孔。 2、共分为上下两层结构，一层:导入残余物、二层:收纳储存。 3、废物处理箱底部配置活动轮，便于周转运输。 4.外观无毛刺、锐边、无明细凸出焊点,边缘折边处理，外观圆滑，不割手。 5.桌角高低可微调，适用不平地面,采用可拆装结构方便运输。 6.可根据现场要求定制尺寸。 7.成品需牢靠、不松动、使用安全。
16 |  | 分餐台 | =DISPIMG("ID_C519EF68B80B47C9A61C67E3C5EF3ADE",1) | 组 | 1 | 2100*670*800 （±5mm） | 1.整体：采用采用304#不锈钢板,骨架采用60*1.5mm圆管，钢板部分采用1.0mm板材 。 2、共分为上下两层结构(一层:放置餐盒、二层:置物架。一层餐盒分6格18盒，配置电加热保温功能能) 3、温控面板可调节温度，根据使用情况实际调整。加热板配置漏电保护功能。 4.外观无毛刺、锐边、无明细凸出焊点,边缘折边处理，外观圆滑，不割手。 5.桌角高低可微调，适用不平地面,采用可拆装结构方便运输。 6.可根据现场要求定制尺寸。 7.成品需牢靠、不松动、使用安全。产品符合GB/T3325-2024标准。
17 | 4F天井 | 户外桌 | =DISPIMG("ID_28D960E0D1A047B993C8BB32B3D65C20",1) | 张 | 2 | 1600*800*750mm （±5mm） | 1.铝合金框架结构，桌面采用木塑材质。整体结构经防水，防锈工艺处理。成品需牢靠、不松动、使用安全
18 |  | 户外椅 |  | 把 | 12 | 标准 | 1.铝合金框架结构，背靠采用绳编工艺。整体结构经防水，防锈工艺处理。座面配置活动防水布艺软包。成品需牢靠、不松动、使用安全
19 |  | 太阳伞 | =DISPIMG("ID_A544D5DCC23E421493F49F9474FA0913",1) | 套 | 2 | 3000*3000 （±10mm） | 1.铝合金材质，防水布艺，五金配件整体采用压铸成型标准。底部配置水箱底座， 加固重心工艺处理。成品需牢靠、不松动、使用安全
20 | 4F值班室 | 高低床 | =DISPIMG("ID_23A58F29ADA44D44BC9FED6DFBD89643",1) | 组 | 2 | 2000*900*1800（±10mm） | 1、立柱：采用P形管，立面成型后尺寸≥65mm*65mm，壁厚≥1.2mm。 2、横梁：采用矩管材质，立面成型后尺寸≥40mm*80mm，壁厚≥1.2mm。 3、卡扣式连接件：采用优质钢板，激光切割成型。成型后尺寸为25*25*190mm，厚度≥2.0mm。 4、护栏及床换：采用≥25*25*1.0mm方管。 5、楼梯踏板：采用冷轧钢板，成型尺寸≥300*25mm，厚度≥0.8mm。 6、床立柱脚垫：采用静音ABS外套。 7、床立柱封口头：采用塑料封头。 8、床铺板：采用实木多层板，厚度≥12mm； 9、钢制件表面喷涂材料：采用塑粉 10、棕垫成品：面料外观（无破损、污渍、明显色差，表面无刺触感、无明显软硬不均感）；缝纫、缝边均合格；安全卫生要求（无续燃、无阴燃）； 11、棕垫厚度：≥50mm。 12.成品需牢靠、不松动、使用安全。
注： 1.以上所有货物的颜色采购人在产品制作前可进行选择调整，中标人应配合采购人的选样选色。 2.参与投标时投标人需提供带CMA认证的至少包括超纤皮（可分解有害芳香胶染料≤30mg/kg、游离甲醛≤75mg/kg、撕裂力＞20N）、海绵（回弹率≥35%，65%/25%压陷比≥1.8%，甲醛散发≤10mg/kg）、绒布（甲醛含量≤75mg/kg、禁用可分解致癌芳香胺染料、耐干摩擦B类≥3级）、多层实木板（甲醛释放≤0.124mg/m3）、水性漆（ＶＯＣ≤250g/L、甲醛含量≤100mg/kg、总铅(Pb)含量≤90mg/kg、苯系物总和含量限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯门]≤250mg/kg）的检测报告，检测报告中除上述要求以外的其他所检项目均合格。检查报告检测依据应为符合本产品特点的现行国家标准或行业标准。