多体位治疗床参数

- 技术参数

- ▲1、具备五段设计，各段均可调节。

2、至少包含颈部、腰部及膝部三个大的断面，并配有腿分腿部件。可实现对全身大关节及小腿、上肢各关节的精细手法要求。

3、头部床面尺寸≥670*400mm，角度范围：至少包含上40°、下50°。

4、胸部床面尺寸≥670*560mm，角度范围：至少包含上44°、下20°。

5、腹部床面尺寸≥670*475mm，角度范围：至少包含上44°、下20°。

6腿部床面尺寸≥670*475mm，角度范围：至少包含上25°、下54°。

▲7、升降电机推力≥8000N。

▲8、床身角度控制电机推力≥6000N。

9、最大床体承重≥170kg。

10、气弹簧承力至少包含100N、250N。

▲11、电机数量≥3个。

- 具备床边角度调节开关与环形脚踏升降开关。

- 二、配置清单