**根管荡洗器参数**

**一、技术参数**

1、尺寸 长167mm\*宽23mm\*36.5mm

2、重量 60g+10% (含电池)

3、电池 AA级LR6,1.5v无汞碱性干电池

4、工作尖为纳米材质

1. **配置清单**

1、主机 1台

2、电池 1节

3、工作尖（1502\*15枚； 2504\*15枚 ；3504\*15枚） 1盒

4、保护套 1盒

5、说明书 1份