**十万分之一天平参数**

**一、技术参数**

1、量程≥（0-100）g

2、最小称量≤0.01mg

3、尺寸376\*214\*316mm±10mm

4、灵敏度漂移≥（+10°C-+30°C）：1

5、典型稳定时间≤4S

6、温度变化≤1.5K

7、时间间隔≤4h

8、显示更新率≤0.4mm

**二、配置清单**

1、防风罩1套

2、校正砝码1套