下肢关节康复器参数

- 一、技术参数

- ▲1、膝关节角度活动范围：至少包含0°-120°

- 2、髋关节角度活动范围：至少包含10°-120°

- ▲3、角速度变化范围：至少包含0-4°/s(无级可调)

- 4、机架长度调节范围：至少包含小腿260-590mm,大腿265-565mm

5、采用LED指示角度活动范围

- 6、配置通用型手控器，病人可自行控制机器的“伸” 、“屈”和“暂停”，既方便、实用，又提高了病人使用的安全感。

- 7、患肢搁架采用双侧撑杆

- 二、配置清单：

- 1、主机     1台；

- 2、松紧旋钮 2只；