医用冰箱198L参数

一、技术参数

- 尺寸：

- ★（1）容积≥198升；

- （2）建议外部尺寸（mm）（宽*深*高）≤530*600*1580±5；

- （3）内部采用多层搁物架设计，有照明灯。

2、显示：带电子显示屏，温度数字显示。

▲3、温度调节：可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃~8℃，调节增量为0.1≤℃，分辨率0.1≤℃；箱内湿度控制在≥（35-75）RH%。

- 报警方式：声光两种报警方式，可实现超温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、制冷系统故障报警。

- 电源容量：内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警≥72h。

- 安全设计：具有安全门锁设计。

- ★7、产品具有医疗器械注册证，需提供注册证证明。