# 比选项目服务及其他要求

## 一、配送清单：

| 包数 | 序号 | 医疗耗材名称 | 单价限价（元） | 单位 | 预算数量 | 是否进口 | 是否挂网 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 160 | 套 | 2185 | 否 | 是 |
| 2 | 1 | 一次性脉冲冲洗器 | 630 | 套 | 1095 | 否 | 是 |
| 3 | 1 | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 | 2600 | 根 | 365 | 否 | 是 |
|  | 2 | 前端可弯曲输尿管鞘导管及附件 | 1800 | 根 | 365 | 否 | 是 |
|  | 3 | 一次性使用电子膀胱内窥镜导管 | 700 | 套 | 365 | 否 | 是 |
|  | 4 | 一次性使用电子膀胱内窥镜导管 | 900 | 套 | 365 | 否 | 是 |
|  | 5 | 一次性使用活组织取样钳 | 50 | 根 | 182 | 否 | 是 |
|  | 6 | 一次性使用活检钳 | 180 | 根 | 730 | 否 | 是 |
|  | 7 | 一次性使用软性电子膀胱内窥镜导管 | 1800 | 套 | 110 | 否 | 是 |
| 4 | 1 | 一次性使用封堵支气管插管 | 900 | 套 | 182 | 否 | 是 |
|  | 2 | 一次性使用气管插管包 | 170 | 套 | 18205 | 否 | 是 |
|  | 3 | 一次性使用呼吸管路套装 | 50 | 套 | 18205 | 否 | 是 |
| 5 | 1 | 4型黏蛋白（MUC-4）抗体试剂（免疫组织化学法） | 2650.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 2 | AACT抗体试剂（免疫组织化学） | 190.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 3 | ACTH抗体试剂（免疫组织化学） | 260.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 4 | Actin抗体试剂（免疫组织化学） | 485.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 5 | ALK抗体试剂（免疫组织化学） | 1160.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 6 | Alpha-1-Fetoprotein 抗体试剂（免疫组织化学） | 340.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 7 | AMACR/p504s抗体试剂（免疫组织化学） | 680.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 8 | Annexin A1抗体试剂（免疫组织化学） | 350.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 9 | ATRX抗体试剂（免疫组织化学） | 1550.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 10 | ARID1A抗体试剂（免疫组织化学法） | 5000.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 11 | Bax抗体试剂（免疫组织化学） | 3230.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 12 | BCA-225抗体试剂（免疫组织化学） | 1300.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 13 | bcl-2 抗体试剂（免疫组织化学） | 560.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 14 | bcl-6抗体试剂（免疫组织化学） | 883.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 15 | Ber-EP4抗体试剂（免疫组织化学） | 450.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 16 | Beta-catenin抗体试剂（免疫组织化学） | 1035.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 17 | Brachyury抗体试剂（免疫组织化学法） | 1950.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 18 | BRAF V600E抗体试剂（免疫组织化学法） | 4375.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 19 | B淋巴细胞特异性激活OCT结合蛋白1（Bob.1）抗体试剂（免疫组织化学法） | 4299.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 20 | CTLA-4抗体试剂（免疫组织化学法） | 2363.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 21 | CA IX碳酸酐酶9抗体试剂（免疫组织化学） | 640.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 22 | CA125抗体试剂（免疫组织化学） | 650.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 23 | CA15-3抗体试剂（免疫组织化学法） | 775.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 24 | CA19-9抗体试剂（免疫组织化学） | 580.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 25 | Calcitonin降钙素抗体试剂（免疫组织化学） | 243.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 26 | Caldesmon抗体试剂（免疫组织化学） | 710.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 27 | Calponin抗体试剂（免疫组织化学） | 600.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 28 | Calretinin抗体试剂（免疫组织化学） | 370.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 29 | CD103抗体试剂（免疫组织化学） | 1690.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 30 | CD105抗体试剂（免疫组织化学法） | 814.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 31 | CD10抗体试剂（免疫组织化学） | 930.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 32 | CD11b抗体试剂（免疫组织化学） | 610.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 33 | CD11c抗体试剂（免疫组织化学） | 980.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 34 | CD123抗体试剂（免疫组织化学） | 1450.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 35 | CD138抗体试剂（免疫组织化学） | 290.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 36 | CD13抗体试剂（免疫组织化学） | 1210.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 37 | CD14抗体试剂（免疫组织化学） | 700.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 38 | CD15抗体试剂（免疫组织化学） | 680.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 39 | CD163抗体试剂（免疫组织化学） | 855.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 40 | CD16抗体试剂（免疫组织化学） | 1265.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 41 | CD19抗体试剂（免疫组织化学） | 1650.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 42 | CD1a抗体试剂（免疫组织化学） | 670.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 43 | CD21 抗体试剂（免疫组织化学） | 1111.50 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 44 | CD23抗体试剂（免疫组织化学） | 699.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 45 | CD25抗体试剂（免疫组织化学） | 890.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 46 | CD2抗体试剂（免疫组织化学） | 980.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 47 | CD30抗体试剂（免疫组织化学） | 500.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 48 | CD31抗体试剂（免疫组织化学） | 600.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 49 | CD33抗体试剂（免疫组织化学） | 2679.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 50 | CD34抗体试剂（免疫组织化学） | 700.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 51 | CD35抗体试剂（免疫组织化学） | 928.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 52 | CD38抗体试剂（免疫组织化学） | 450.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 53 | CD3抗体试剂（免疫组织化学） | 410.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 54 | CD42b抗体试剂（免疫组织化学法） | 700.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 55 | CD43抗体试剂（免疫组织化学） | 360.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 56 | CD44v6抗体试剂（免疫组织化学法） | 840.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 57 | CD44抗体试剂（免疫组织化学） | 580.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 58 | CD45RA抗体试剂（免疫组织化学法） | 650.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 59 | CD45RO抗体试剂（免疫组织化学） | 330.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 60 | CD45R抗体试剂（免疫组织化学） | 1190.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 61 | CD45抗体试剂（免疫组织化学） | 350.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 62 | CD4抗体试剂（免疫组织化学） | 1950.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 63 | CD56抗体试剂（免疫组织化学） | 540.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 64 | CD57抗体试剂（免疫组织化学） | 520.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 65 | CD5抗体试剂（免疫组织化学） | 550.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 66 | CD61抗体试剂（免疫组织化学） | 630.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 67 | CD63抗体试剂（免疫组织化学） | 510.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 68 | CD68抗体试剂（免疫组织化学） | 410.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 69 | CD71抗体试剂（免疫组织化学） | 1770.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 70 | CD74抗体试剂（免疫组织化学） | 385.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 71 | CD79a抗体试剂（免疫组织化学） | 290.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 72 | CD7抗体试剂（免疫组织化学） | 620.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 73 | CD8抗体试剂（免疫组织化学） | 550.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 74 | CD99抗体试剂（免疫组织化学） | 590.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 75 | CDX-2 抗体试剂（免疫组织化学） | 590.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 76 | CEA抗体试剂（免疫组织化学） | 360.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 77 | Chromogranin抗体试剂（免疫组织化学） | 313.50 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 78 | C-MET抗体试剂（免疫组织化学） | 4900.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 79 | c-MYC抗体试剂（免疫组织化学） | 1350.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 80 | Collagen Type IV 抗体试剂（免疫组织化学） | 430.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 81 | COX-2抗体试剂（免疫组织化学） | 1034.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 82 | D2-40 抗体试剂（免疫组织化学） | 290.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 83 | Desmin抗体试剂（免疫组织化学） | 300.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 84 | DOG1抗体试剂（免疫组织化学） | 1035.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 85 | DPC4抗体试剂（免疫组织化学法） | 599.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 86 | E-Cadherin 抗体试剂（免疫组织化学） | 580.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 87 | EGFR（表皮生长因子受体）抗体试剂（免疫组织化学） | 630.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 88 | EMA抗体试剂（免疫组织化学） | 270.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 89 | Ep-CAM抗体试剂（免疫组织化学） | 660.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 90 | ERCC1抗体试剂（免疫组织化学） | 540.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 91 | ERG抗体试剂（免疫组织化学法） | 480.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 92 | EZH2抗体试剂（免疫组织化学） | 1100.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 93 | Factor VIII受体抗体试剂（免疫组织化学） | 240.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 94 | Factor XⅢ A抗体试剂（免疫组织化学法） | 240.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 95 | Fascin抗体试剂（免疫组织化学） | 520.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 96 | FLI-1抗体试剂（免疫组织化学） | 860.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 97 | FOXA1抗体试剂（免疫组织化学） | 980.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 98 | FOXP1抗体试剂（免疫组织化学） | 580.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 99 | FSH 抗体试剂（免疫组织化学） | 185.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 100 | Galectin-3抗体试剂（免疫组织化学） | 720.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 101 | Gastrin抗体试剂（免疫组织化学） | 150.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 102 | GATA3 抗体试剂（免疫组织化学） | 686.40 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 103 | GCDFP-15抗体试剂（免疫组织化学） | 670.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 104 | Glucagon抗体试剂（免疫组织化学） | 150.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 105 | GLUT-1 抗体试剂（免疫组织化学） | 385.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 106 | Glutamine Synthetase抗体试剂（免疫组织化学） | 1650.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 107 | Glypican 3抗体试剂（免疫组织化学） | 530.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 108 | Granzyme B抗体试剂（免疫组织化学） | 770.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 109 | GST-π抗体试剂（免疫组织化学） | 690.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 110 | Helicobacter phlori抗体试剂（免疫组织化学） | 396.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 111 | Hepatocyte抗体试剂（免疫组织化学） | 820.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 112 | HIF-1α抗体试剂（免疫组织化学） | 1100.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 113 | HLA-DR抗体试剂（免疫组织化学） | 650.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 114 | HMB-45抗体试剂（免疫组织化学） | 351.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 115 | Human Chorionic Gonadotropin抗体试剂（免疫组织化学） | 220.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 116 | Human Growth Hormone抗体试剂（免疫组织化学） | 242.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 117 | Human Placental Lactogen抗体试剂（免疫组织化学） | 380.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 118 | HNF1-Beta抗体试剂（免疫组织化学） | 1400.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 119 | IDH-1抗体试剂（免疫组织化学） | 1056.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 120 | IgA抗体试剂（免疫组织化学） | 190.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 121 | IgD抗体试剂（免疫组织化学） | 210.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 122 | IgG4抗体试剂（免疫组织化学） | 310.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 123 | IgG抗体试剂（免疫组织化学） | 210.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 124 | IgM 抗体试剂（免疫组织化学） | 180.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 125 | IMP3抗体试剂（免疫组织化学） | 800.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 126 | Inhibin, alpha抗体试剂（免疫组织化学） | 1200.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 127 | Insulin抗体试剂（免疫组织化学） | 165.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 128 | INI-1抗体试剂（免疫组织化学） | 1170.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 129 | Kappa链抗体试剂（免疫组织化学） | 620.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 130 | Ki-67抗体试剂（免疫组织化学） | 720.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 131 | Ksp-Cadherin抗体试剂（免疫组织化学） | 340.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 132 | KBA.62抗体试剂（免疫组织化学法） | 2363.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 133 | Lambda链抗体试剂（免疫组织化学） | 220.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 134 | Langerin抗体试剂（免疫组织化学） | 1700.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 135 | LEF-1抗体试剂（免疫组织化学） | 1210.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 136 | LRP抗体试剂（免疫组织化学） | 640.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 137 | Luteinizing Hormone 抗体试剂(免疫组织化学） | 180.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 138 | Lysozyme抗体试剂（免疫组织化学） | 240.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 139 | Macrophage抗体试剂（免疫组织化学） | 1245.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 140 | Mammaglobin抗体试剂（免疫组织化学） | 869.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 141 | MART-1/melan A抗体试剂（免疫组织化学） | 702.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 142 | MC抗体试剂（免疫组织化学） | 530.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 143 | MDM2抗体试剂（免疫组织化学） | 970.20 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 144 | MGMT抗体试剂（免疫组织化学法） | 2670.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 145 | MLH1抗体试剂（免疫组织化学） | 880.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 146 | MSH2抗体试剂（免疫组织化学） | 932.80 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 147 | MSH6抗体试剂（免疫组织化学） | 1056.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 148 | MUC-1抗体试剂（免疫组织化学） | 420.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 149 | MUC2抗体试剂（免疫组织化学） | 300.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 150 | MUC5AC抗体试剂（免疫组织化学） | 342.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 151 | MUC6抗体试剂（免疫组织化学） | 1020.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 152 | MUM1抗体试剂（免疫组织化学） | 930.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 153 | Myelin Basic Protein抗体试剂（免疫组织化学） | 360.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 154 | Myeloperoxidase抗体试剂（免疫组织化学） | 450.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 155 | MyoD1抗体试剂（免疫组织化学） | 350.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 156 | Myoglobin抗体试剂（免疫组织化学） | 257.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 157 | Napsin A抗体试剂（免疫组织化学） | 342.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 158 | Nestin抗体试剂（免疫组织化学） | 1000.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 159 | NeuN抗体试剂（免疫组织化学） | 542.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 160 | Neurofilament抗体试剂（免疫组织化学） | 257.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 161 | NKX2.2抗体试剂（免疫组织化学法） | 869.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 162 | NKX3.1抗体试剂（免疫组织化学法） | 690.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 163 | nm23抗体试剂（免疫组织化学） | 660.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 164 | NSE抗体试剂（免疫组织化学） | 430.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 165 | Oct2抗体试剂（免疫组织化学） | 1020.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 166 | Oct3/4抗体试剂（免疫组织化学） | 510.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 167 | Oct4抗体试剂（免疫组织化学） | 1011.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 168 | Oligo-2抗体试剂（免疫组织化学） | 660.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 169 | p120抗体试剂（免疫组织化学） | 570.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 170 | p16抗体试剂（免疫组织化学） | 640.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 171 | p21/WAF1抗体试剂（免疫组织化学） | 600.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 172 | p27抗体试剂（免疫组织化学） | 542.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 173 | p40抗体试剂（免疫组织化学） | 465.50 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 174 | p53抗体试剂（免疫组织化学） | 480.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 175 | p57抗体试剂（免疫组织化学） | 485.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 176 | p63抗体试剂（免疫组织化学） | 290.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 177 | Pax-2抗体试剂（免疫组织化学） | 800.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 178 | Pax-5抗体试剂（免疫组织化学） | 480.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 179 | Pax-8抗体试剂 （免疫组织化学） | 1400.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 180 | PCNA抗体试剂（免疫组织化学） | 428.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 181 | PLAP抗体试剂（免疫组织化学） | 400.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 182 | PMS2抗体试剂（免疫组织化学） | 947.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 183 | PNL2抗体试剂（免疫组织化学法） | 827.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 184 | PRL抗体试剂（免疫组织化学） | 210.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 185 | Protein Gene Product 9.5抗体试剂（免疫组织化学） | 540.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 186 | PSAP抗体试剂（免疫组织化学） | 415.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 187 | PSA抗体试剂（免疫组织化学） | 350.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 188 | PSMA抗体试剂（免疫组织化学） | 670.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 189 | PTH甲状旁腺素抗体试剂（免疫组织化学） | 415.80 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 190 | P糖蛋白（P-Glycoprotein）抗体试剂（免疫组织化学法） | 1200.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 191 | PRAME抗体试剂（免疫组织化学法） | 1500.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 192 | Rb Gene Protein抗体试剂（免疫组织化学） | 1191.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 193 | Renal Cell Carcinoma Marker抗体试剂（免疫组织化学） | 430.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 194 | RRM1抗体试剂（免疫组织化学） | 1100.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 195 | S100P抗体试剂（免疫组织化学） | 410.40 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 196 | S100抗体试剂（免疫组织化学） | 380.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 197 | S100A1抗体试剂（免疫组织化学法） | 2027.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 198 | SALL4抗体试剂（免疫组织化学） | 405.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 199 | SATB2抗体试剂（免疫组织化学法） | 1020.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 200 | SDHB抗体试剂（免疫组织化学） | 2000.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 201 | SMA抗体试剂（免疫组织化学） | 470.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 202 | Smooth Muscle Myosin抗体试剂（免疫组织化学） | 520.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 203 | Somatostatin抗体试剂（免疫组织化学） | 186.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 204 | SOX-10抗体试剂（免疫组织化学法） | 630.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 205 | SOX-11抗体试剂（免疫组织化学） | 630.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 206 | SOX-2抗体试剂（免疫组织化学） | 752.40 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 207 | STAT6抗体试剂（免疫组织化学法） | 513.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 208 | Synaptophysin抗体试剂（免疫组织化学） | 360.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 209 | TAG-72抗体试剂（免疫组织化学） | 240.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 210 | TdT 抗体试剂（免疫组织化学） | 980.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 211 | TFE3抗体试剂（免疫组织化学） | 2424.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 212 | Thyroid Stimulating Hormone抗体试剂（免疫组织化学） | 330.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 213 | TIA-1抗体试剂（免疫组织化学） | 710.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 214 | TLE1抗体试剂（免疫组织化学） | 1140.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 215 | TOP2A抗体试剂（免疫组织化学） | 990.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 216 | TPO抗体试剂（免疫组织化学） | 370.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 217 | Tryptase抗体试剂（免疫组织化学） | 315.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 218 | TROP2抗体试剂（免疫组织化学法） | 1289.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 219 | TRPS1抗体试剂（免疫组织化学法） | 790.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 220 | Uroplakin&nbsp;Ⅲ抗体试剂（免疫组织化学法） | 570.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 221 | VEGF抗体试剂（免疫组织化学） | 3039.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 222 | Villin（微管素）抗体试剂（免疫组织化学） | 520.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 223 | Vimentin抗体试剂（免疫组织化学） | 570.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 224 | WT1抗体试剂（免疫组织化学） | 456.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 225 | ZAP-70抗体试剂（免疫组织化学） | 360.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 226 | 程序性死亡受体1（PD-1）抗体试剂（免疫组织化学法） | 730.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 227 | 穿孔素（Perforin）抗体试剂（免疫组织化学法） | 1921.70 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 228 | 雌激素受体抗体试剂（免疫组织化学法） | 850.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 229 | 存活素（Survivin）抗体试剂（免疫组织化学法） | 780.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 230 | 单纯疱疹病毒（Herpes Simplex virus）Ⅰ抗体试剂（免疫组织化学法） | 432.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 231 | 单纯疱疹病毒（Herpes Simplex virus）Ⅱ抗体试剂（免疫组织化学法） | 432.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 232 | 肺表面活性蛋白A（Surfactant Protein A)抗体试剂（免疫组织化学法） | 500.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 233 | 钙黏附蛋白17（Cadherin 17）抗体试剂（免疫组织化学法） | 1600.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 234 | 骨桥蛋白（Osteopontin）抗体试剂（免疫组织化学法） | 1150.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 235 | 肌浆蛋白（Myogenin）抗体试剂（免疫组织化学法） | 470.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 236 | 甲状腺球蛋白（TG）抗体试剂（免疫组织化学法） | 310.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 237 | 甲状腺转录因子-1（TTF-1）抗体试剂（免疫组织化学） | 230.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 238 | 胶质纤维酸性蛋白（Glial Fibrillary Acidic Protein, GFAP）抗体试剂（免疫组织化学） | 310.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 239 | 紧密连接蛋白-1（Claudin-1）抗体试剂（免疫组织化学法） | 990.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 240 | 精氨酸酶1（Arginase-1）抗体试剂（免疫组织化学法） | 1430.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 241 | 巨细胞病毒（Cytomegalovirus）抗体试剂（免疫组织化学） | 3046.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 242 | 磷酸化组蛋白H3（PHH3）抗体试剂（免疫组织化学法） | 590.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 243 | 桥粒芯蛋白3（DSG3）抗体试剂（免疫组织化学法） | 420.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 244 | 热休克蛋白27（HSP27）抗体试剂（免疫组织化学法） | 1440.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 245 | 人疱疹病毒8型（HHV-8）抗体试剂（免疫组织化学法） | 425.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 246 | 人乳头瘤病毒16型（HPV16）抗体试剂（免疫组织化学法） | 230.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 247 | 人乳头瘤病毒(HPV)抗体试剂（免疫组织化学法） | 463.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 248 | 微管解聚蛋白（Stathmin）抗体试剂（免疫组织化学法） | 682.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 249 | 微小染色体维持蛋白2（MCM2）抗体试剂（免疫组织化学法） | 869.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 250 | 胰岛素瘤相关蛋白1（INSM1）抗体试剂（免疫组织化学法） | 1120.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 251 | 生长抑素受体2（SSTR 2）抗体试剂（免疫组织化学法） | 780.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 252 | 组织蛋白酶K(Cathepsin K)抗体试剂（免疫组织化学法） | 2438.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 253 | 细胞角蛋白（低分子量）抗体试剂（免疫组织化学） | 355.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 254 | 细胞角蛋白（高分子量）抗体试剂（免疫组织化学） | 405.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 255 | 细胞角蛋白（广谱）抗体试剂（免疫组织化学） | 465.60 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 256 | 细胞角蛋白10＆13（CK 10＆13）抗体试剂（免疫组织化学法） | 520.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 257 | 细胞角蛋白10抗体试剂（免疫组织化学） | 1150.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 258 | 细胞角蛋白14抗体试剂（免疫组织化学） | 350.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 259 | 细胞角蛋白17抗体试剂（免疫组织化学） | 680.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 260 | 细胞角蛋白18抗体试剂（免疫组织化学） | 297.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 261 | 细胞角蛋白19抗体试剂（免疫组织化学） | 270.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 262 | 细胞角蛋白20抗体试剂（免疫组织化学） | 500.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 263 | 细胞角蛋白5＆14（CK 5＆14）抗体试剂（免疫组织化学） | 1775.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 264 | 细胞角蛋白5＆6抗体试剂（免疫组织化学） | 480.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 265 | 细胞角蛋白4（CK4）抗体试剂（免疫组织化学法） | 1775.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 266 | 细胞角蛋白5（CK5）抗体试剂（免疫组织化学法） | 570.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 267 | 细胞角蛋白7抗体试剂（免疫组织化学） | 410.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 268 | 细胞角蛋白8＆18抗体试剂（免疫组织化学） | 245.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 269 | 细胞角蛋白8抗体试剂（免疫组织化学） | 336.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 270 | 细胞角蛋白CAM 5.2抗体试剂（免疫组织化学） | 261.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 271 | 细胞角蛋白CK34Beta E（高分子量）抗体试剂（免疫组织化学） | 405.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 272 | 细胞紧密连接蛋白18.2抗体试剂（免疫组织化学） | 2890.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 273 | 细胞周期蛋白D1抗体试剂（免疫组织化学） | 641.25 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 274 | 细胞周期蛋白E抗体试剂（免疫组织化学） | 890.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 275 | 细胞周期蛋白依赖性激酶4（CDK4）抗体试剂（免疫组织化学法） | 1038.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 276 | 腺病毒（Adenovirus）抗体试剂（免疫组织化学） | 2900.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 277 | 小眼相关转录因子（MiTF）抗体试剂（免疫组织化学法） | 720.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 278 | 雄激素受体（Androgen Receptor,AR）抗体试剂（免疫组织化学法） | 1520.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 279 | 血型糖蛋白A （Glycophorin A，CD235a）抗体试剂（免疫组织化学法） | 327.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 280 | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg) 抗体试剂（免疫组织化学法） | 432.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 281 | 乙型肝炎病毒核心抗原（HBcAg）抗体试剂（免疫组织化学法） | 249.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 282 | 隐伏膜蛋白（EBV,LMP-1）抗体试剂（免疫组织化学法） | 420.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
|  | 283 | 孕激素受体抗体试剂 (免疫组织化学法) | 1425.00 | 瓶 | 5 | 否 | 是 |
| 6 | 1 | 血气生化试剂盒 | 56 | 人份 | 3640 | 否 | 是 |
|  | 2 | 血气生化试剂包 | 240 | 盒 | 3640 | 否 | 是 |

## 二、技术参数要求：

| 包数 | 序号 | 医疗耗材名称 | 基本参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | ★1.用途：为配套CT高压注射泵、MRI高压注射泵及心血管造影时推注造影剂的器械，不接触人体； 2.包装：1套/盒，规格：至少包含双筒，200ml； ★3.组成：本产品由底座、活塞、外套、芯杆、穿刺式吸药器等组成。 4.材质：采用的原材料包含聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、天然橡胶(NR)、聚氯乙烯(PVC)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物"(ABS)、聚碳酸酯(PC)、聚乙烯(PE)； 5.灭菌使用：灭菌产品，一次性使用； 6.有效期：≥2年 7.其他要求： 7.1.产品耐压值≤2.1Mpa(300psi)； 7.2.连接管为PvC材质； 7.3.连接管路各连接处应能承受15N的静拉力,持续15s而无断裂； 7.4.蒸发残渣:干燥残渣的总量≤5mg； 7.5.高压注射针筒及附件各连接口应有保护套(管式吸药器除外),保护套不应自然脱落,并易于拆除； 7.6.酸碱度:漫取液的pH值与同批空白对照液对照:PH值之差≤1.0。 |
| 2 | 1 | 一次性脉冲冲洗器 | ★1.用途：适用于骨科等外科手术中创面、软组织冲洗。 2.包装：1套/盒 ★3.规格：至少包含电源（BF型设备，内部电源，5号碱性电池，额定电压12V）；电机（规格:额定电压12V，空载电流≤0.23A，空载转速22000±20%rpm ★4.组成：一次性脉冲冲洗器由喷管（如雾化喷管、带刷雾化喷管、加长雾化喷管、花洒喷管）、枪体（含锁扣和扳机）、防溅挡板、防溅罩、进液管、电源盒和吸引管组成。 5.材质：PC、PVC、ABS等 6.灭菌使用：灭菌产品，一次性使用。 7.有效期：≥2年 8.其他要求：安全性能:执行GB9706.1-2007的要求）；噪音（不大于90dB）；流量（低脉冲出水流量0.4L/min~0.8L/min，高脉冲出水流量0.8L/min~1.3L/min）； |
| 3 | 1 | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 | ★1、用途：经尿道插入输尿管、肾盂内，对输尿管、肾盂进行观察、诊断或治疗中成像。 2、包装：1根/盒 ★3、技术参数： 3.1.双LED灯设计且灯亮度可调，无需光纤导光，更好满足术者手术光亮度要求； 3.2. 具备0°视向角； 3.3. 具备120°视场角； 3.4. 景深5mm～50mm； 3.5. 弯曲部弯曲角度向上≥275°，向下≥275； 3.6. 最小插入部外径≤8.55FR； 3.7. 工作孔道内径≥3.6FR； 3.8. 工作长度≥670mm； 3.9. 手柄具有角度卡锁功能，可手动调节； 3.10. 先端外壳透明，输出总光通量≥2LM，手术视野明亮不易出现暗区； 4、组成：由手柄、插入部组成，含内置光源。 5、材质：PC（聚碳酸酯）、PEBAX（聚醚嵌段聚酰胺）、TPU（热塑性聚氨酯弹性体）、PA（聚酰胺） 6、灭菌使用：灭菌产品，一次性使用。 7、有效期：≥2年 |
|  | 2 | 前端可弯曲输尿管鞘导管及附件 | ★1、用途：用于在泌尿系统内窥镜检查时，建立通道，以便于内窥镜或其他器械进入泌尿道。 2、包装：1根/盒（单根包装，包含前端可弯曲输尿管鞘导管+导丝） ★3、规格：至少包含内径：9.5fr、10fr、11fr、12fr、13fr，鞘管长度：40cm、50cm，导管鞘管前端可弯曲长度10cm，头端2mm特殊处理，弯曲角度≥180° ★4、组成：由前端可弯曲输尿管鞘导管（导管鞘管、Y型导管鞘管接头、扩张器导管、 扩张器导管接头、密封帽、光纤固定接头、带鲁尔接口Y型接头）、导丝（为PTFE涂覆导丝（FJS））、引流瓶组成； 5、材质：鞘管导管前端可弯曲段采用聚氨酯、不锈钢弹簧、氟塑料材质热复合制成； 6、灭菌使用：灭菌产品，一次性使用。 7、有效期：≥2年 8、其他要求： ★8.1导管鞘管和扩张器导管表面都有全段亲水涂层； 8.2鞘管内壁嵌有弹簧圈，支撑力强，便于器械交换； 8.3扩张管与鞘管的缝隙<0.01mm； ★8.4、尾端有红色标记带，结石出口位置提示。 |
|  | 3 | 一次性使用电子膀胱内窥镜导管 | ★1、用途：用于对膀胱内的观察、诊断、摄影与治疗。 2、包装：1根/盒 ★3、技术参数： 3.1先端CMOS和LED高度集成，保证图像清晰； 3.2视向角0°，视场角120°； 3.3插入部外径≤4.5mm； 3.4器械通道≥Φ2.2mm； 3.5有效景深范围5-50mm； 3.6工作长度≥230 mm; 4、组成：由手柄、插入部组成，含内置光源。 5、材质：PC、SUS304、PEBAX 6、灭菌使用：灭菌产品，一次性使用。 7、有效期：≥2年 |
|  | 4 | 一次性使用电子膀胱内窥镜导管 | ★1、用途：用于对膀胱内检查和手术时观察 2、包装：1根/盒 ★3、技术参数： 3.1先端CMOS和LED高度集成，保证图像清晰； 3.2视向角0°，视场角120°； 3.3插入部外径≤5.2mm； 3.4器械通道≥Φ2.8mm； 3.5有效景深范围5-50mm； 3.6工作长度≥221 mm； 3.7先端可弯曲0-45° 4、组成：由手柄、插入部组成，含内置光源。 5、材质：PC（聚碳酸酯）、PEBAX（聚醚嵌段聚酰胺）、TPU（热塑性聚氨酯弹性体） 6、灭菌使用：灭菌产品，一次性使用。 7、有效期：≥2年 |
|  | 5 | 一次性使用活组织取样钳 | ★1、用途：产品适用于通过软性内窥镜钳道钳取活体组织。 2、包装：1把/袋 ★3、规格：1.8×600mm 4、组成：产品由拇指环、滑动把手、导管、手柄、导向管、弹簧管/包塑弹簧管牵引绳、润滑管、钳子杯、顶针(仅B、D、F、H型适用)组成。 5、材质：不锈钢，PE 6、灭菌使用：环氧乙烷灭菌或其他法定灭菌方式 7、有效期：≥2年 8、其他要求： 8.1平口或齿型设计。 8.2平口活检钳需五连杆设计，避免撕扯组织。 8.3最小直径需≤1.8cm，长度≤1200mm。 8.4头部需光滑处理，可选弹簧软管包塑。 |
|  | 6 | 一次性使用活检钳 | ★1、用途：供内窥镜下抓取组织或异物。 2、包装：1根/袋 ★3、规格：至少包含 3.1插入部外径≤1.5mm； 3.2工作长度≥405mm； 3.3钳头类型：带齿。 4、组成：由手柄和插入部分（包括钳杆和钳头）组成。 5、材质：17-4PH（不锈钢）、SUS304（不锈钢）、SUS303（不锈钢） 6、灭菌使用：灭菌产品，一次性使用。 7、有效期：≥2年 |
|  | 7 | 一次性使用软性电子膀胱内窥镜导管 | ★1、用途：用于对膀胱内检查和手术时观察。 2、包装：1根/盒 ★3、规格：至少包含 3.1先端CMOS和LED高度集成，保证图像清晰； 3.2视向角0°； 3.3视场角120°； 3.4弯曲角度：向上210°、向下120°； 3.5插入部外径≤4.4mm； 3.6器械通道≥Φ2.2mm； 3.7有效景深范围5-50mm； 3.8 工作长度≥380 mm; 3.9手柄设有角度卡锁。 4、组成：由手柄、插入部组成，含内置光源。 5、材质：PC（聚碳酸酯）、TPU（热塑性聚氨酯弹性体）、PA（聚酰胺） 6、灭菌使用：灭菌产品，一次性使用。 7、有效期：≥2年 |
| 4 | 1 | 一次性使用封堵支气管插管 | ★1、用途:用于需要单肺通气的手术中，插入患者的支气管内，达到阻断左肺气道或右肺气道的目的。 2、包装：1支/盒 ★3、规格：至少包含Fr9-650、Fr7-650、Fr5-500； 4、组成：堵塞器由插管套，套囊，支气管堵塞导管，气管插管接口，呼吸回路接口盖帽，纤维镜插孔，堵塞导管三通，戴帽导管座，单向阀，指示气囊，充气管，固定夹连接件，固定夹，关节式连接器上盖，关节式连接器下盖，球囊保护壳组成。 5、材质：硅胶材质套囊。 6、灭菌使用：环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量不大于10㎍/g。 7、有效期：≥2年 ★8、其他要求：支气管堵塞导管应有刻度线，从病人端开始每隔10cm一个刻度值，刻度线的精准度应为标称刻度的±0.5cm。 |
|  | 2 | 一次性使用气管插管包 | ★1、用途：供全麻或急救时建立人工气道用。 2、包装：1套/包 ★3、规格：至少包含硅胶钢丝加强型气管插管型、有囊3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0、无囊2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0;PVC 钢丝加强气管插管型、有囊3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0、无囊3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0；PVC口鼻两用气管插管型、有囊2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0、无囊2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0 ★4、组成：气管插管包基本配置为气管插管;选用配置由呼吸道用吸引导管、吸引管、气管插管包托盘、注气筒、口咽通气道、麻醉咽喉镜、口垫、导丝、灭菌橡胶外科手套、手术单、麻醉喉镜窥视片、医用脱脂纱布叠片、医用石蜡棉球、医用胶带组成。 5、材质：PVC或硅胶 6、灭菌使用：灭菌产品，一次性使用 7、有效期：≥1年 ★8、麻醉喉镜窥视片应符合我院现有麻醉视频喉镜（优亿）配套使用 |
|  | 3 | 一次性使用呼吸管路套装 | ★1、用途：用于与麻醉机、呼吸机、潮化器、喷雾器配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。 2、包装：1套/包，材质：PVC ★3、规格：至少包含双管路可伸缩型，至少包含1.0米，1.2米，1.5米，1.8米，2.0米，3.0米 ★4、组成：基本配置为呼吸管路，选用配置为：呼吸面罩、呼吸过滤器、呼吸气囊、单管路、延长管、直形接头。 5、灭菌使用：灭菌产品，一次性使用 6、有效期：≥2年 |
|  | 1 | 4型黏蛋白（MUC-4）抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 2.规格：至少包含3ml/瓶。 3.产品组成：由4型黏蛋白（MUC-4）抗体试剂组成。 4.产品效期：≥12个月。 5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 2 | AACT抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 2.规格：至少包含3ml/瓶。 3.产品组成：由AACT抗体试剂组成。 4.产品效期：≥12个月。 5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证。 |
|  | 3 | ACTH抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 2.规格：至少包含3ml/瓶。 3.产品组成：由ACTH抗体试剂组成。 4.产品效期：≥12个月。 5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证。 |
|  | 4 | Actin抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 2.规格：至少包含3ml/瓶。 3.产品组成：由Actin抗体试剂组成。 4.产品效期：≥12个月。 5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证。 |
|  | 5 | ALK抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 2.规格：至少包含3ml/瓶。 3.产品组成：由ALK抗体试剂组成。 4.产品效期：≥12个月。 5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证。 |
|  | 6 | Alpha-1-Fetoprotein 抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 2.规格：至少包含3ml/瓶。 3.产品组成：由Alpha-1-Fetoprotein 抗体试剂组成。 4.产品效期：≥12个月。 5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证。 |
|  | 7 | AMACR/p504s抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 2.规格：至少包含3ml/瓶。 3.产品组成：由AMACR/p504s抗体试剂组成。 4.产品效期：≥12个月。 5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证。 |
|  | 8 | Annexin A1抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 2.规格：至少包含3ml/瓶。 3.产品组成：由Annexin A1抗体试剂组成。 4.产品效期：≥12个月。 5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证。 |
|  | 9 | ATRX抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 2.规格：至少包含3ml/瓶。 3.产品组成：由ATRX抗体试剂组成。 4.产品效期：≥12个月。 5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证。 |
|  | 10 | ARID1A抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 2.规格：至少包含3ml/瓶。 3.产品组成：由ARID1A抗体试剂组成。 4.产品效期：≥12个月 5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 11 | Bax抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 2.规格：至少包含3ml/瓶 3.产品组成：由Bax抗体试剂组成 4.产品效期：≥12个月 5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 12 | BCA-225抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 2.规格：至少包含3ml/瓶 3.产品组成：由BCA-225抗体试剂组成 4.产品效期：≥12个月 5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 13 | bcl-2 抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 2.规格：至少包含3ml/瓶 3.产品组成：由bcl-2 抗体试剂组成 4.产品效期：≥12个月 5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 14 | bcl-6抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 2.规格：至少包含3ml/瓶 3.产品组成：由bcl-6抗体试剂组成 4.产品效期：≥12个月 5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 15 | Ber-EP4抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 2.规格：至少包含3ml/瓶 3.产品组成：由Ber-EP4抗体试剂组成 4.产品效期：≥12个月 5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 16 | Beta-catenin抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 2.规格：至少包含3ml/瓶 3.产品组成：由Beta-catenin抗体试剂组成 4.产品效期：≥12个月 5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 17 | Brachyury抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 2.规格：至少包含3ml/瓶 3.产品组成：由Brachyury抗体试剂组成 4.产品效期：≥12个月 5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 18 | BRAF V600E抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 2.规格：至少包含3ml/瓶 3.产品组成：由BRAF V600E抗体试剂组成 4.产品效期：≥12个月 5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 19 | B淋巴细胞特异性激活OCT结合蛋白1（Bob.1）抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 2.规格：至少包含3ml/瓶 3.产品组成：由B淋巴细胞特异性激活OCT结合蛋白1（Bob.1）抗体试剂组成 4.产品效期：≥12个月 5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 20 | CTLA-4抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 2.规格：至少包含3ml/瓶 3.产品组成：由CTLA-4抗体试剂组成 4.产品效期：≥12个月 5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 21 | CA IX碳酸酐酶9抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 2.规格：至少包含3ml/瓶 3.产品组成：由CA IX碳酸酐酶9抗体试剂组成 4.产品效期：≥12个月 5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 22 | CA125抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 2.规格：至少包含3ml/瓶 3.产品组成：由CA125抗体试剂组成 4.产品效期：≥12个月 5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 23 | CA15-3抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 - 规格：至少包含3ml/瓶 - 产品组成：由4CA15-3抗体试剂组成 - 产品效期：≥12个月 5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 24 | CA19-9抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 - 规格：至少包含3ml/瓶 - 产品组成：由CA19-9抗体试剂组成 - 产品效期：≥12个月 5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 25 | Calcitonin降钙素抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 - 规格：至少包含3ml/瓶 - 产品组成：由Calcitonin降钙素抗体试剂组成 - 产品效期：≥12个月 5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 26 | Caldesmon抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 - 规格：至少包含3ml/瓶 - 产品组成：由Caldesmon抗体试剂组成 - 产品效期：≥12个月 5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 27 | Calponin抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 - 规格：至少包含3ml/瓶 - 产品组成：由Calponin抗体试剂组成 - 产品效期：≥12个月 5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 28 | Calretinin抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 - 规格：至少包含3ml/瓶 - 产品组成：由Calretinin抗体试剂组成 - 产品效期：≥12个月 5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 29 | CD103抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 - 规格：至少包含3ml/瓶 - 产品组成：由CD103抗体试剂组成 - 产品效期：≥12个月 5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 30 | CD105抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 - 规格：至少包含3ml/瓶 - 产品组成：由CD105抗体试剂组成 - 产品效期：≥12个月 5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 31 | CD10抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 2.规格：至少包含3ml/瓶 3.产品组成：由CD10抗体试剂组成 4.产品效期：≥12个月 5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 32 | CD11b抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 2.规格：至少包含3ml/瓶 3.产品组成：由CD11b抗体试剂组成 4.产品效期：≥12个月 5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 33 | CD11c抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 2.规格：至少包含3ml/瓶 3.产品组成：由CD11c抗体试剂组成 4.产品效期：≥12个月 5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 34 | CD123抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 2.规格：至少包含3ml/瓶 3.产品组成：由CD123抗体试剂组成 4.产品效期：≥12个月 5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 35 | CD138抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 2.规格：至少包含3ml/瓶 3.产品组成：由CD138抗体试剂组成 4.产品效期：≥12个月 5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 36 | CD13抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 2.规格：至少包含3ml/瓶 3.产品组成：由CD13抗体试剂组成 4.产品效期：≥12个月 5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 37 | CD14抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 2.规格：至少包含3ml/瓶 3.产品组成：由CD14抗体试剂组成 4.产品效期：≥12个月 5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 38 | CD15抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 2.规格：至少包含3ml/瓶 3.产品组成：由CD15抗体试剂组成 4.产品效期：≥12个月 5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 39 | CD163抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 2.规格：至少包含3ml/瓶 3.产品组成：由CD163抗体试剂组成 4.产品效期：≥12个月 5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 40 | CD16抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 2.规格：至少包含3ml/瓶 3.产品组成：由CD16抗体试剂组成 4.产品效期：≥12个月 5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 41 | CD19抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由CD19抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 42 | CD1a抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由CD1a抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 43 | CD21 抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由CD21 抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 44 | CD23抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由CD23抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 45 | CD25抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由CD25抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 46 | CD2抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由CD2抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 47 | CD30抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由CD30抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 48 | CD31抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由CD31抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 49 | CD33抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由CD33抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 50 | CD34抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由CD34抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 51 | CD35抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由CD35抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 52 | CD38抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由CD38抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 53 | CD3抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由CD3抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 54 | CD42b抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由CD42b抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 55 | CD43抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由CD43抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 56 | CD44v6抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由CD44v6抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 57 | CD44抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由CD44抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 58 | CD45RA抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由CD45RA抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 59 | CD45RO抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由CD45RO抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 60 | CD45R抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由CD45R抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 61 | CD45抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由CD45抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 62 | CD4抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由CD4抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 63 | CD56抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由CD56抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 64 | CD57抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由CD57抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 65 | CD5抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由CD5抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 66 | CD61抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由CD61抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 67 | CD63抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由CD63抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 68 | CD68抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由CD68抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 69 | CD71抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由CD71抗体试剂（免疫组织化学）组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 70 | CD74抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由CD74抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 71 | CD79a抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由CD79a抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 72 | CD7抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由CD7抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 73 | CD8抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由CD8抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 74 | CD99抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由CD99抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 75 | CDX-2 抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由CDX-2 抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 76 | CEA抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由4CEA抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 77 | Chromogranin抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Chromogranin抗体试组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 78 | C-MET抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由C-MET抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 79 | c-MYC抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由c-MYC抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 80 | Collagen Type IV 抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Collagen Type IV 抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 81 | COX-2抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由COX-2抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 82 | D2-40 抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由D2-40 抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 83 | Desmin抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Desmin抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 84 | DOG1抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由DOG1抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 85 | DPC4抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由DPC4抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 86 | E-Cadherin 抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由E-Cadherin 抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 87 | EGFR（表皮生长因子受体）抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由EGFR（表皮生长因子受体）抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 88 | EMA抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由EMA抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 89 | Ep-CAM抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Ep-CAM抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 90 | ERCC1抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由ERCC1抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 91 | ERG抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由ERG抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 92 | EZH2抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由EZH2抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 93 | Factor VIII受体抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Factor VIII受体抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 94 | Factor XⅢ A抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Factor XⅢ A抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 95 | Fascin抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Fascin抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 96 | FLI-1抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由FLI-1抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 97 | FOXA1抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由4型黏蛋白（MUC-4）抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 98 | FOXP1抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由FOXP1抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 99 | FSH 抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由FSH 抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 100 | Galectin-3抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Galectin-3抗体组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 101 | Gastrin抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Gastrin抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 102 | GATA3 抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由GATA3 抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 103 | GCDFP-15抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由GCDFP-15抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 104 | Glucagon抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Glucagon抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 105 | GLUT-1 抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由GLUT-1 抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 106 | Glutamine Synthetase抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Glutamine Synthetase抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 107 | Glypican 3抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Glypican 3抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 108 | Granzyme B抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Granzyme B抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 109 | GST-π抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由GST-π抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 110 | Helicobacter phlori抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Helicobacter phlori抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 111 | Hepatocyte抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Hepatocyte抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 112 | HIF-1α抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由HIF-1α抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 113 | HLA-DR抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由HLA-DR抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 114 | HMB-45抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由HMB-45抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 115 | Human Chorionic Gonadotropin抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Human Chorionic Gonadotropin抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 116 | Human Growth Hormone抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Human Growth Hormone抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 117 | Human Placental Lactogen抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Human Placental Lactogen抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 118 | HNF1-Beta抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由HNF1-Beta抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 119 | IDH-1抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由IDH-1抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 120 | IgA抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由IgA抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 121 | IgD抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由4IgD抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 122 | IgG4抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由IgG4抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 123 | IgG抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由IgG抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 124 | IgM 抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由IgM 抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 125 | IMP3抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由IMP3抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 126 | Inhibin, alpha抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Inhibin, alpha抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 127 | Insulin抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Insulin抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 128 | INI-1抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由INI-1抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 129 | Kappa链抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Kappa链抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 130 | Ki-67抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Ki-67抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 131 | Ksp-Cadherin抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Ksp-Cadherin抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 132 | KBA.62抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由KBA.62抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 133 | Lambda链抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Lambda链抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 134 | Langerin抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Langerin抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 135 | LEF-1抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由LEF-1抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 136 | LRP抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由LRP抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 137 | Luteinizing Hormone 抗体试剂(免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Luteinizing Hormone 抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 138 | Lysozyme抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Lysozyme抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 139 | Macrophage抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Macrophage抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 140 | Mammaglobin抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Mammaglobin抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 141 | MART-1/melan A抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由MART-1/melan A抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 142 | MC抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由MC抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 143 | MDM2抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由4MDM2抗体试剂成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 144 | MGMT抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由MGMT抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 145 | MLH1抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由MLH1抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 146 | MSH2抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由MSH2抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 147 | MSH6抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由MSH6抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 148 | MUC-1抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由MUC-1抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 149 | MUC2抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由MUC2抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 150 | MUC5AC抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由MUC5AC抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 151 | MUC6抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由MUC6抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 152 | MUM1抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由MUM1抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 153 | Myelin Basic Protein抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Myelin Basic Protein抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 154 | Myeloperoxidase抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Myeloperoxidase抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 155 | MyoD1抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由MyoD1抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 156 | Myoglobin抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由4Myoglobin抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 157 | Napsin A抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Napsin A抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 158 | Nestin抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Nestin抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 159 | NeuN抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由NeuN抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 160 | Neurofilament抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Neurofilament抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 161 | NKX2.2抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由NKX2.2抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 162 | NKX3.1抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由NKX3.1抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 163 | nm23抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由nm23抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 164 | NSE抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由NSE抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 165 | Oct2抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Oct2抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 166 | Oct3/4抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Oct3/4抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 167 | Oct4抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Oct4抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 168 | Oligo-2抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Oligo-2抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 169 | p120抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由p120抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 170 | p16抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由p16抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 171 | p21/WAF1抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由p21/WAF1抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 172 | p27抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由p27抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 173 | p40抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由p40抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 174 | p53抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由p53抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 175 | p57抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由p57抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 176 | p63抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由p63抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 177 | Pax-2抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Pax-2抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 178 | Pax-5抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Pax-5抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 179 | Pax-8抗体试剂 （免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Pax-8抗体试剂 组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 180 | PCNA抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由PCNA抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 181 | PLAP抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由PLAP抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 182 | PMS2抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由PMS2抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 183 | PNL2抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由PNL2抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 184 | PRL抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由PRL抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 185 | Protein Gene Product 9.5抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Protein Gene Product 9.5抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 186 | PSAP抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由PSAP抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 187 | PSA抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由PSA抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 188 | PSMA抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由PSMA抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 189 | PTH甲状旁腺素抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由PTH甲状旁腺素抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 190 | P糖蛋白（P-Glycoprotein）抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由P糖蛋白（P-Glycoprotein）抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 191 | PRAME抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由PRAME抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 192 | Rb Gene Protein抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Rb Gene Protein抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 193 | Renal Cell Carcinoma Marker抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Renal Cell Carcinoma Marker抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 194 | RRM1抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由RRM1抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 195 | S100P抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由S100P抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 196 | S100抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由S100抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 197 | S100A1抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由S100A1抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 198 | SALL4抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由SALL4抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 199 | SATB2抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由SATB2抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 200 | SDHB抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由SDHB抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 201 | SMA抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由SMA抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 202 | Smooth Muscle Myosin抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Smooth Muscle Myosin抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 203 | Somatostatin抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Somatostatin抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 204 | SOX-10抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由SOX-10抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 205 | SOX-11抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由SOX-11抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 206 | SOX-2抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由SOX-2抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 207 | STAT6抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由STAT6抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 208 | Synaptophysin抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Synaptophysin抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 209 | TAG-72抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由TAG-72抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 210 | TdT 抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由TdT 抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 211 | TFE3抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由TFE3抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 212 | Thyroid Stimulating Hormone抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Thyroid Stimulating Hormone抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 213 | TIA-1抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由TIA-1抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 214 | TLE1抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由TLE1抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 215 | TOP2A抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由TOP2A抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 216 | TPO抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由TPO抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 217 | Tryptase抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Tryptase抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 218 | TROP2抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由TROP2抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 219 | TRPS1抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由TRPS1抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 220 | Uroplakin&nbsp;Ⅲ抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Uroplakin&nbsp;Ⅲ抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 221 | VEGF抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由VEGF抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 222 | Villin（微管素）抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Villin（微管素）抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 223 | Vimentin抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由Vimentin抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 224 | WT1抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由WT1抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 225 | ZAP-70抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由ZAP-70抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 226 | 程序性死亡受体1（PD-1）抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由程序性死亡受体1（PD-1）抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 227 | 穿孔素（Perforin）抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由穿孔素（Perforin）抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 228 | 雌激素受体抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由雌激素受体抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 229 | 存活素（Survivin）抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由存活素（Survivin）抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 230 | 单纯疱疹病毒（Herpes Simplex virus）Ⅰ抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由单纯疱疹病毒（Herpes Simplex virus）Ⅰ抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 231 | 单纯疱疹病毒（Herpes Simplex virus）Ⅱ抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由单纯疱疹病毒（Herpes Simplex virus）Ⅱ抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 232 | 肺表面活性蛋白A（Surfactant Protein A)抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由肺表面活性蛋白A（Surfactant Protein A)抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 233 | 钙黏附蛋白17（Cadherin 17）抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由钙黏附蛋白17（Cadherin 17）抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 234 | 骨桥蛋白（Osteopontin）抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由骨桥蛋白（Osteopontin）抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 235 | 肌浆蛋白（Myogenin）抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由肌浆蛋白（Myogenin）抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 236 | 甲状腺球蛋白（TG）抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由甲状腺球蛋白（TG）抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 237 | 甲状腺转录因子-1（TTF-1）抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由甲状腺转录因子-1（TTF-1）抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 238 | 胶质纤维酸性蛋白（Glial Fibrillary Acidic Protein, GFAP）抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由胶质纤维酸性蛋白（Glial Fibrillary Acidic Protein, GFAP）抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 239 | 紧密连接蛋白-1（Claudin-1）抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由紧密连接蛋白-1（Claudin-1）抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 240 | 精氨酸酶1（Arginase-1）抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由精氨酸酶1（Arginase-1）抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 241 | 巨细胞病毒（Cytomegalovirus）抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由巨细胞病毒（Cytomegalovirus）抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 242 | 磷酸化组蛋白H3（PHH3）抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由磷酸化组蛋白H3（PHH3）抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 243 | 桥粒芯蛋白3（DSG3）抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由桥粒芯蛋白3（DSG3）抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 244 | 热休克蛋白27（HSP27）抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由热休克蛋白27（HSP27）抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 245 | 人疱疹病毒8型（HHV-8）抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由人疱疹病毒8型（HHV-8）抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 246 | 人乳头瘤病毒16型（HPV16）抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由人乳头瘤病毒16型（HPV16）抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 247 | 人乳头瘤病毒(HPV)抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由人乳头瘤病毒(HPV)抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 248 | 微管解聚蛋白（Stathmin）抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由微管解聚蛋白（Stathmin）抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 249 | 微小染色体维持蛋白2（MCM2）抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由微小染色体维持蛋白2（MCM2）抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 250 | 胰岛素瘤相关蛋白1（INSM1）抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由胰岛素瘤相关蛋白1（INSM1）抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 251 | 生长抑素受体2（SSTR 2）抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由生长抑素受体2（SSTR 2）抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 252 | 组织蛋白酶K(Cathepsin K)抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由组织蛋白酶K(Cathepsin K)抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 253 | 细胞角蛋白（低分子量）抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由细胞角蛋白（低分子量）抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 254 | 细胞角蛋白（高分子量）抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由细胞角蛋白（高分子量）抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 255 | 细胞角蛋白（广谱）抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由细胞角蛋白（广谱）抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 256 | 细胞角蛋白10＆13（CK 10＆13）抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由细胞角蛋白10＆13（CK 10＆13）抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 257 | 细胞角蛋白10抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由细胞角蛋白10抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 258 | 细胞角蛋白14抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由细胞角蛋白14抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 259 | 细胞角蛋白17抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由细胞角蛋白17抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 260 | 细胞角蛋白18抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由细胞角蛋白18抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 261 | 细胞角蛋白19抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由细胞角蛋白19抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 262 | 细胞角蛋白20抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由细胞角蛋白20抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 263 | 细胞角蛋白5＆14（CK 5＆14）抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由细胞角蛋白5＆14（CK 5＆14）抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 264 | 细胞角蛋白5＆6抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由细胞角蛋白5＆6抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 265 | 细胞角蛋白4（CK4）抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由细胞角蛋白4（CK4）抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 266 | 细胞角蛋白5（CK5）抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由细胞角蛋白5（CK5）抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 267 | 细胞角蛋白7抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由细胞角蛋白7抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 268 | 细胞角蛋白8＆18抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由细胞角蛋白8＆18抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 269 | 细胞角蛋白8抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由细胞角蛋白8抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 270 | 细胞角蛋白CAM 5.2抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由细胞角蛋白CAM 5.2抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 271 | 细胞角蛋白CK34Beta E（高分子量）抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由细胞角蛋白CK34Beta E（高分子量）抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 272 | 细胞紧密连接蛋白18.2抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由细胞紧密连接蛋白18.2抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 273 | 细胞周期蛋白D1抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由细胞周期蛋白D1抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 274 | 细胞周期蛋白E抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由细胞周期蛋白E抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 275 | 细胞周期蛋白依赖性激酶4（CDK4）抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由细胞周期蛋白依赖性激酶4（CDK4）抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 276 | 腺病毒（Adenovirus）抗体试剂（免疫组织化学） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由腺病毒（Adenovirus）抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 277 | 小眼相关转录因子（MiTF）抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由小眼相关转录因子（MiTF）抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 278 | 雄激素受体（Androgen Receptor,AR）抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由雄激素受体（Androgen Receptor,AR）抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 279 | 血型糖蛋白A （Glycophorin A，CD235a）抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由血型糖蛋白A （Glycophorin A，CD235a）抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 280 | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg) 抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg) 抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 281 | 乙型肝炎病毒核心抗原（HBcAg）抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由乙型肝炎病毒核心抗原（HBcAg）抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 282 | 隐伏膜蛋白（EBV,LMP-1）抗体试剂（免疫组织化学法） | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由隐伏膜蛋白（EBV,LMP-1）抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
|  | 283 | 孕激素受体抗体试剂 (免疫组织化学法) | ★1.用途：在常规染色（如HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，2.规格：至少包含3ml/瓶，3.产品组成：由孕激素受体抗体试剂组成，4.产品效期：≥12个月，5.其他要求：生产厂家符合ISO9001和ISO13485医疗器械质量体系双认证 |
| 6 | 1 | 血气生化试剂盒 | ★1、用途：用于测定人体全血样本中的酸碱度（PH值）、氧分压（PO2）、二氧化碳分压（PCO2）、钠离子（Na＋）、钾离子（K＋）、氯离子（CL-）、钙离子（Ca++）、 乳酸（Lac）及红细胞压积（Hct）的含量 ★2、包装规格：至少包含1人份/袋，25人份/盒 3、组成成分：血气生化测试卡由传感器、PCB基底、进样探针及塑料外壳组成 4、有效期：有效期≥200天 ★ 5.需和我院理邦牌血气分析仪型号i15配套使用。 |
|  | 2 | 血气生化试剂包 | ★1、用途：提供参数PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋、CL-、Ca++、Glu、 Lac和Hct的定标 ★2、包装规格：至少包含50人份/盒,100人份/盒 3、组成成分：血气生化试剂包由定标液及外壳组成 4、有效期：试剂包有效期≥300天 ★ 5.需和我院理邦牌血气分析仪型号i15配套使用。 |

注：1.★条款为实质性要求，须在“产品技术响应表”中响应。

2.▲条款除在“技术要求应答表”中响应以外，还须提供投标产品制造厂家公开发布的产品彩页资料、产品说明书、医疗器械注册证或产品检验（测）报告予以佐证。未提供相关证明材料或者虽提供但无法佐证者，均自行承担被评审委员会视为技术参数负偏离的风险。

3.供应商须严格按照采购文件产品参数描述进行响应，不得曲解采购文件产品参数描述意思或以其他参数描述来响应采购文件参数，不得以“正偏离”为由偷换技术参数描述方式进行响应，否则自行承担被评审委员会视为技术参数负偏离的风险。

## 三、商务要求（实质性要求）（适用于第1-6包）

1.服务期限及合同签订要求

1.1服务期限：合同签订之日起3年。

1.2成交之日起（以成交通知书日期为准），15个工作日内到泸州市中医医院综合采购部办理相关合同签订手续，须带齐成交通知书、廉洁承诺书、履约保证金银行回执单或担保函、公司（厂家）相关资质和产品授权证书等（参照《医疗器械归档资料收集清单》），如成交供应商不能在规定的时间内与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。同时，将追究成交供应商的缔约过失责任。

1.3合同签订后一个月为试用期。试用期内如果连续两次相同质量问题发生并整改不到位的，采购人有权终止采购合同。

2.服务及交货地点：泸州市中医医院指定的地点。

3.付款方法和条件：根据采购人的实际入库数量，在医学装备部办理入出库，验收合格后手续交财务科，6个月内付款，请供应商自行核算资金利息。

4.比选响应报价要求及货款结算金额：

4.1报价要求：

4.1.1.每个参选产品单价不得高于“四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统”公布的“截止上月末全省医疗机构加权平均价”、“我省最高参考价”，同时也不得高于本项目规定的单品最高限价，否则报价将视为无效报价。

4.1.2.本项目报价在根据给出的最高限价的基础上自行填写单品报价。

4.1.3.本项目采购的产品均为“四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统”上挂网的产品，供应商须承诺：如在服务期内，供应商在本项目中的单品报价低于管理系统上显示的最低价的，将按成交金额（供应商在本项目中的单品报价）进行结算。【在响应文件中单独提供承诺函】

4.2 按月动态结算，合同最终结算价格=∑单品结算单价*采购人实际采购数量，既在结算当月，在“四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统”公布的“截止上月末全省医疗机构采购加权平均价”、“我省最高参考价”、“联动参考价”及“本次采购的成交单价”如有价差，取四者最低价进行结算。

4.3 在三年合同期限内，实际结算金额未达到成交金额总额的，以实际结算金额为准；成交金额结算完毕，合同自动终止，采购人重新实施采购。

4.4 因本项目中每个产品的用量为预估值，所以供应商参与本项目进行总报价只作为经济评分，不作为授予合同的成交金额，签订合同的最终金额即为预算金额。

4.5本次每个单品的“预采购数量”为采购人预计需求量，数据仅作为投标人投标参考，并非采购人关于本项目做出的任何需求承诺信息。最终采购人需求供应数量以采购人合同签订后具体通知需求量为准。此后采购人实际采购需求量低于或高于本次采购的预估采购量均为合同履约过程之正常情况，故采购人不承担任何违约责任。

5.配送及服务要求：

5.1在实际使用过程中如因产品自身质量原因出现异常情况，成交供应商能在收到院方口头或书面通知后请厂家或专家1日内到采购人处协助解决异常情况，相关一切费用由成交供货商负责。

5.2对于一些需要指导的新产品，供应商必须做好相关培训工作，培训产生的费用由成交供货商负责。新开展的项目或同一测定项目检测方法改变升级，供货商需无条件提供货源。

5.3成交供应商在服务过程中须提供至少1名经过相关培训的临床跟台人员，并提供所需的专业配套工具。

5.4成交供应商在采购人所在地或周边地区设立库房，能快速提供售后服务，配送及时，一般耗材于24小时内送达，急用耗材应根据需要按时送达。同时提供产品说明书、检测报告、质量保证书、保修卡等相关资料。

5.5成交供应商每次送货需由专人送货上门（不接收邮寄），当面核实清点货物后方可办理入库，且须保证货物、发票、随货同行单（公司出库单）、合格证（或检验检疫报告）一并送达，如有缺项，医院有权拒收该货物。因此造成的后果，由成交供应商承担。如在服务期内出现3次以上未按要求进行办理的，医院有权终止合同，由成交供应商承担违约责任。

6.验收标准：按采购方对耗材的验收标准进行验收。

7.其他商务要求

7.1履约保障：成交供应商在履约期间，若因国家、部门政策规定出现与合同约定相抵触时，按国家相关规定执行；成交供货商在履约过程中，若出现违法、违纪、违规行为，除承担相应责任外，采购方有权单方面终止采购合同；成交供货商在履约过程中，若出现三次以上未按规定履约的同一违约行为时，采购方有权单方面终止采购合同。若成交供应商提供的产品出现重大质量问题，造成恶劣影响的，采购方除按上述条款，责成赔偿，要求承担医患双方调解的费用赔付外，还有权单方面终止采购合同。

7.2如果采购人在正常保管和使用前题下，因产品质量问题造成的医疗事故及纠纷，由成交供应商负责并承担财产损失赔偿责任,并承担医患双方调解的费用赔付；若涉及产品质量鉴定，由成交供应商负责委托相关具有相关检测资质的质检部门进行检测，并承担相关费用。

7.3成交供应商应当在成交通知书发出之日起算20日内将采购文件要求的相关资料交医院审查（不可抗力等因素除外），并按照医院审查要求补齐相关必要资料。违者，医院可按照以下原则进行处理：①视为成交供应商放弃中标资格，由成交供应商承担缔约过失责任人民币5000元。②医院重新开展该项采购工作。

7.4成交供应商应当在成交通知书发出之日起算30日内与医院签订书面合同（不可抗力等因素除外）。违者，医院可按照以下原则进行处理：①视为成交供应商拒绝与医院签订合同，终止采购合同，由成交供应商承担缔约过失责任人民币10000元。②原则上医院重新开展该项采购工作。③医院也可根据评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一序位候选人为成交供应商，同时进行公示。

7.5合同履行期间，如出现在“四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统”上“掉网”（即原来属于四川省药械集中采购及医药价格监管平台内的产品，后因某些原因不再属于该平台内的产品），应及时（不超过1个月）以书面的形式告之医院并中止掉网产品的供货，若未经采购人（采购部门）确认仍自行继续送货，采购人对掉网产品将不予支付，由供应商自行承担相应损失。采购人将根据相关规定对“掉网”产品重新组织招标，新合同签订后，成交供应商则不再配送本合同中的掉网产品。

8.产品质量要求：

8.1成交供应商所提供的产品，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

8.2成交供应商应保证所有货物是全新、未使用过的原厂原装合格正品(最大容量产品)，并完全符合国家规定的质量、规格和性能要求。产品包装（含最小包装）必须符合国家关于医疗器械的相关法律要求。

8.3成交供应商所提供的货物的包装均为货物出厂时原包装，并保证所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。

9.违约责任与解决争议的方法（具体内容以合同为准）：

9.1.若因乙方原因在合同规定期限内无法提供服务/交货，甲方有权终止合同，由乙方向甲方支付合同金额3%的违约金（最低5000元，超过20000元按20000元执行），该违约金不足以弥补实际损失的，违约方应赔偿所有实际损失，且不予退还履约保证金（如涉及），纳入采购人不良行为供应商名单。经采购双方协商同意继续履行合同，甲方视情况在延迟服务/交货期内每天按合同总额1‰的标准收取违约金（最低50元/天，超过200元按200元/天执行），该违约金不足以弥补实际损失的，违约方应赔偿所有实际损失。

9.2.采购双方均应遵守中标合同，非因不可抗力而单方面终止执行合同的，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额（中标金额）3%的违约金（最低5000元，超过20000元按20000元执行）。

9.3.乙方单项产品无法按签署合同执行供货，经采购双方协商同意继续履行合同其他产品供货的，乙方向甲方支付违约供货产品预算金额（见招标文件）5%的违约金（最低5000元，超过10000元按10000元执行）。

9.4.若遇到国家产业政策调整等原因导致乙方无法按合同约定供货的，由乙方提出申请和相关证明材料，经甲方审核属实，可由甲乙双方协商善后处理。

9.5成交供应商应严格遵守承诺，如有违约，将赔偿因违约给采购人造成的经济损失。如因成交供应商工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。

9.6采购人由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向成交供应商通报不能履行或不能完全履行的理由；成交供应商由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向采购人通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

9.7合同履行期间,若双方发生争议，双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决或由有关部门调解解决，如不能协商解决可向同级别法院通过法律诉讼解决。

10.投标供应商自行核实投标产品须在国家医疗保障局下发的医用耗材最新目录库中，医用耗材国家编码能确保医保患者正常联网结算。若因投标产品未纳入四川省医疗保障局医用耗材最新目录库而导致医保患者无法正常联网结算的，供应商须及时并积极配合相关部门协调处理。

11.成交供应商提供到采购人现场的产品有效期自产品通过最终验收之日起计算，不低于有效期限的三分之二（如：产品有效期为出厂后12个月，送至采购人处时，有效期还应剩余8个月以上）。

注：以上商务要求为实质性条款，均不允许负偏离，负偏离视为非实质性响应投标文件，做无效投标处理，有明确要求的须按要求提供证明材料，所有商务要求均须按招标文件要求在商务响应表中予以应答。